|  |  | Коробка стерилизационная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество |  | 50 |
|  |  | Общая характеристика |  |  |
|  |  | Предназначена для размещения в них предметов и материалов медицинского назначения с целью сте-рилизации их в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и доставки к месту ис-пользования. |  | наличие |
|  |  | Технические данные |  | наличие |
|  |  | Материал изготовления коробки |  | нержавеющая сталь |
|  |  | Сохранность стерильности обрабатываемых изделий |  | до 20 суток |
|  |  | Расположение фильтров |  | в дне и крышке |
|  |  | Условный объём (не более), дм ³ |  | 6 |
|  |  | Габариты коробок, мм: |  |  |
|  |  | диаметр |  | 250 |
|  |  | высота |  | 165 |
|  |  | Масса (не более), кг |  | 2,25 |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |
|  |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |