Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

№ 2 от 23.07.2008 г.

Дефектная ведомость

на демонтаж и установку дверных блоков и люков

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Перми

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 6 |
| 2 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | м2 | 6,2 |
| 3 | Демонтаж металлических люков площадью проема до 2,5 м2 | м2 | 1 |
| Установка дверей и люков. |  |  |  |
| 4 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью до 3м2 | м2 | 5,59 |
| 5 | Блоки дверные входные пластиковые,однопольные с замками,ручками | м2 | 5,59 |
| 6 | Установка дверных приборов (доводчики) | шт | 2 |
| 7 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе/доводчик/ | шт | 2 |
| 8 | Облицовка стен ГКЛ при отделке под окраску или оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 1,38 |
| 9 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) | м2 | 1,38 |
| 10 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 огнестойкого | 1 м2 проема | 10,35 |
| 11 | Дверь противопожарная EI 60 | м2 | 10,35 |
| 12 | Установка дверных приборов (доводчики) | шт | 4 |
| 13 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе/доводчик/ | шт | 4 |
| 14 | Установка металлических пожарных люков с площадью проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 0,756 |
| 15 | Пожарный металлический люк чердачный с замком (2 шт.) | м2 | 0,756 |
| 16 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских | м2 поверхности | 12 |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | м2 окрашиваемой поверхности | 13,38 |
| Вывоз мусора. |  |  |  |
| 18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 1,5 |
| 19 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 4 |

Директор                                                                                                                 /О.М. Иванова/

Зам. директора по АХР                                                                                    /Н.В. Матушкина/