Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

№ 3 от 23.07.2008 г.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт спортзала, подвала и санузлов

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Перми

| текущий ремонт спортзала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Острожка дощатых покрытий площадей Циклевка паркетных полов | м2 пола | 209 |
| 2 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 209 |
| 3 | Покрытие полов лаком за 2 раза | м2 отделываемой поверхности | 209 |
| Установка деревянных экранов на радиаторы. |  |  |  |
| 4 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 1,1 |
| 5 | Установка и крепление наличников | м коробок блоков | 200 |
| 6 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен | м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 18 |

| ремонт подвала |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| 1 |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 |  | 1 м3 | 0,5 |  |  |
| 2 |  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой цементностружечными листами листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией с одним дверным проемом |  | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 4,87 |  |  |
| 4 |  | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм |  | м2 | 15,0742 |  |  |
| 5 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  | м2 окрашиваемой поверхности | 9,74 |  |  |
| 6 |  | Устройство бетонной подготовки |  | м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 1,95 |  |  |
| 7 |  | Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой |  | м3 грунта | 4,4 |  |  |
| ремонт сан.узлов |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток |  | м2 поверхности облицовки |  |  | 38,36 |  |
| 2 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  | м2 перегородок |  |  | 2,1 |  |
| 3 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых |  | м2 |  |  | 10,4 |  |
| полы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой |  | м2 изолируемой поверхности |  |  | 29,2 |  |
| 5 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм |  | м2 стяжки |  |  | 29,2 |  |
| 6 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных |  | м2 покрытия |  |  | 29,2 |  |
| стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по камню и бетону стен |  | м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 72,03 |  |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | м2 поверхности облицовки |  |  | 72,03 |  |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |  | м2 поверхности |  |  | 80,3 |  |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  | м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 80,3 |  |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | м2 проемов |  |  | 5,6 |  |
| 12 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |  | компл |  |  | 2 |  |
| 13 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная |  | шт |  |  | 4 |  |
| установка кабинок |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах |  | м2 перегородок и барьеров |  |  | 18,1 |  |
| 15 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  | м2 поверхности облицовки |  |  | 2,27 |  |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  | м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 16,4 |  |
| 17 | Установка полотен внутренних дверей в саузлах, кухонных, шкафных, антресольных |  | полотен |  |  | 3 |  |
| 18 | Полотна дверные деревянные |  | м2 |  |  | 3,99 |  |
| 19 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных |  | м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 7,98 |  |
| 20 | Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные |  | шт |  |  | 3 |  |
| 21 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная |  | шт |  |  | 6 |  |
| потолки |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  | м2 поверхности |  |  | 42,2 |  |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  | м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 42,2 |  |
| 24 | Светильник для ламп накаливания местного освещения |  | шт. |  |  | 6 |  |
| 25 | Светильник накаливания НБП-02-60-002 |  | шт |  |  | 6 |  |
| 26 | Лампы накаливания |  | шт |  |  | 6 |  |
| сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | м трубопровода |  |  | 4,5 |  |
| 28 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  | м трубопровода |  |  | 7,5 |  |
| 29 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм |  | м трубопровода |  |  | 12,5 |  |
| 31 | Трубы металлопластиковые, диам.16 мм |  | м |  |  | 11,7 |  |
| 32 | Установка раковин |  | комплектов |  |  | 2 |  |
| 33 | Установка смесителей |  | шт |  |  | 2 |  |
| 34 | Подводки гибкие |  | шт |  |  | 4 |  |
| 35 | Установка унитазов с краном смывным |  | комплектов |  |  | 4 |  |
| 36 | Установка писсуаров настенных |  | комплектов |  |  | 2 |  |

Директор                                                                                                                 /О.М. Иванова/

Зам. директора по АХЧ                                                                                    /Н.В. Матушкина/