Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

№ 4 от 23.07.2008 г.

Дефектная ведомость

на отделку оконных откосов

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
| 1 | Облицовка оконных откосов ГКЛ при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас | м2 | 121,8 |
| 2 | Листы гипсокартонные "КНАУФ" 2500 х 1200 х 12,5 мм, стандартные (ГКЛ) | м2 | 121,8 |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску оконных откосов | м2 окрашиваемой поверхности | 76,2 |
| 4 | Устройство металлических каркасов для облицовки откосов | 1 м2 стены | 31,4 |
| 5 | Облицовка оконных откосов пластиком | м2 облицовки | 31,4 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах толщиной более 0,51 м | м.п. | 75,95 |
| 7 | Плиты подоконые пластиковые Альта-профиль, длиной 6 метров, шириной 600 мм | м | 75,95 |

Директор                                                                                                                 /О.М. Иванова/

Зам. директора по АХР                                                                                    /Н.В. Матушкина/