Приложение №1

Техническое задание

Стол перевязочный передвижной (операционный универсальный для малой хирургии)

| № п/п | Параметры | Значения требуемых параметров | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, модель | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 5 | ## Санитарно-эпидемиологическое заключение | ## Наличие |  |
| 6 | ## Подробное техническое описание на русском языке | ## Наличие при поставке |  |
| 7 | Назначение | Проведение несложных хирургический операций, в том числе амбулаторных, перевязок и обследований |  |
| 8 | Количество секций | 5 |  |
| 9 | Подъем и опускание стола | Гидравлическое |  |
| 10 | Грузоподъемность | 160 кг |  |
| 11 | Высота стола (без подушек) | от 780 до 1080 мм |  |
| 12 | Толщина подушек | 50 мм |  |
| 13 | Длина панели | 2000 мм |  |
| 14 | Ширина панели стола | 500 мм |  |
| 15 | Продольный наклон панели стола | по Тренделенбургу - 30º по Анти-Тренделенбургу - 30º |  |
| 16 | Наклон головной секции | 45-45° |  |
| 17 | Наклон спиной секции | 45-75° |  |
| 18 | Наклон ножной секции | 30-90° |  |
| 19 | Масса стола, не более | 115 кг |  |
| 20 | Комплектация: |  |  |
| 21 | Ножная секция | состоит из двух частей |  |
| 22 | Литые подушки из рентгенопрозрачного антистатического пенополиуретана | Наличие |  |
| 23 | Газовые пружины подъема спинной секции | Наличие |  |
| 24 | Подъемная панель | Наличие |  |
| 25 | Комплект с приспособлениями для общей хирургии, выполненных из нержавеющей стали: - наркозный экран – 1 шт.; - штатив для вливаний – 1 шт.; - рукодержатели – 2 шт.; - ремень для фиксации туловища – 1 шт.; - подставка для инъекций – 1 шт. | Наличие |  |
| 26 | Гарантийное обслуживание не менее 18 месяцев после ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 27 | Срок поставки в течение 5 дней после подписания муниципального контракта | Указать |  |