Приложение № 1

к Извещению о проведении

Приложение №1 к

Котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по прокладке и асфальтированию дорожки от танцплощадки к ул. Подлесная в ООПТ  «Черняевскй лесопарк»

- Полное наименование Заказчика – муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз»,  город Пермь.

- Полное наименование Исполнителя –

- Ответственный исполнитель –

  - Место выполнения работ: от танцплощадки к ул.Подлесная  в Черняевском лесопарке

- Выполняемые работы : оборудование асфальтового покрытия

- Объем выполняемых работ: длина 520м, ширина 1,4 м

6. Качество работ :

  - Устройство оснований толщиной 20 см  песчаным грунтом и щебнем фракций 40-70мм однослойных

  - Завоз и укладка асфальта

  - Погрузка, разгрузка, перевозка строительного мусора (Конкретное место укажет управляющий - лесничий Черняевским лесопарком Сретенский Михаил Владимирович тел. 8068886550)

Гарантийные сроки : 3 года

Исполнитель должен выполнить работу  соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы, ВСН др.)

- Срок выполнения всего объема работ – до 10.09.2008.

- Максимальная стоимость контракта – 470000рублей (Четыреста семьдесят тысяч рублей)

Исполнитель:							Заказчик:

____________

______________А.В.Смирнова