ИЗВЕЩЕНИЕ № 21 от 24 июля 2008 г.

О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

на закупку, монтаж и наладку систем видеонаблюдения  для. МОУ СОШ № 6                 г. Перми и МОУ СОШ №9 г. Перми

Заказчик УВД по городу  Перми  (г. Пермь ул. Сибирская, 48 тел-факс.  249-93-80)

Ответственный исполнитель – Шемин Алексей Сергеевич

Источник финансирования –  местный бюджет (Городская программа укрепление гражданской безопасности на 2007-2008 г.)

Максимальная цена контракта – 500000 руб.

Предусматривает осуществить закупку монтаж и наладку системы видеонаблюдения для школ г. Перми в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

Места выполнения работ:

1. МОУ СОШ № 6, г. Пермь, ул. Большевистская, 174; МОУ СОШ № 9 г. Перми                  Комсомольский проспект, 45

Информация о закупке:

Условия поставки - гарантийное техническое обслуживание систем сроком на 1 год.                                                Условия оплаты –  оплата, за выполненные работы, будет производиться в течение 10 рабочих дней после получения Заказчиком платежных документов, приема товара  и подписания товарной накладной.

Сроки выполнения: 45 дней, после заключения контракта до полного исполнения обязательств по контракту.

Если выполненные услуги, подвергшиеся техническому контролю и испытаниям, не отвечают требованиям ГОСТа Заказчик в праве отказаться от него, а Исполнитель обязан устранить недостатки.

Информация о проведении запроса котировочных заявок:

Котировочные заявки принимаются в письменном виде. Место предоставления котировочных заявок – г. Пермь ул. Сибирская, 48 каб. № 228,  Тел.   249-93-80 .

Дата окончания приема заявок – до 18.00 часов, 04.08.2008 г.

Место рассмотрения заявок – г. Пермь ул. Сибирская, 48 каб. № 228.

Дата рассмотрения котировочных заявок – 05.09.2008 г.

Критерии оценки:

- цена контракта

Срок подписания контракта с победителем в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок, но не ранее 5 дней.  Цена выполняемых услуг должна быть указана с учетом НДС, затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставлением исполнителем котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: форма котировочной заявки.

Срок подачи заявки:   до 18.00  часов,  4 августа  2008г.

Начальник ООО и О

УВД по г. Перми                                                                                                 А.Б. Ситников

Приложение № 1

Техническое задание

1.Назначение.

Настоящее техническое задание предназначено для описания предмета закупки по Запросу котировок цен от 24 июля 2008 года, № 21, и содержит требования к объему и качеству работ по монтажу, наладке, поставки оборудования систем видеонаблюдения (далее по тексту «Работы») в МОУ "Средняя образовательная школа № 6", находящееся по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 174 и МОУ "Средняя образовательная школа № 9", находящееся по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 45.

Заказчик УВД по городу Перми  (г. Пермь ул. Сибирская, 48 тел-факс.  249-93-80)

2. Требования к выполнению Работы

2.1 .Работы должны, выполнятся без привлечения субподрядчиков и материалами исполнителя.

2.2. Исполнитель, должен иметь официальные документы, подтверждающие возможность производства Работ (лицензии, сертификаты и тд.) если таки предусмотрены законодательством РФ. Заверенные надлежащим образом, копии этих документов должны входить в состав котировочной заявке.

2.3. Работы должны выполняться в соответствии с: ГОСТ Р50776-95 Часть 1. Общие требования. Раздел 4 руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию; Р78.36.002-99 «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля»; Р78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов» ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранные телевиденья. Общие технические требования и методы испытания», ПУЭ «Правила устройства электроустановок»

2.4. Требования к оборудованию:

2.4.1. Систему видеонаблюдения необходимо построить на базе 16 канального видеорегистратора:

триплексный  цифровой видеорегистратор (в профессиональном корпусе), алгоритм сжатия видео MJPEG, отображение 400 к/с, скорость записи 100 к/с на 16 каналов, разрешение 720х576, выход на монитор VGA, 1 канал звука, Zoom, PIP, детектор движения, просмотр/запись по сети (LAN), архив в jpg и avi, ИК-пульт, возможность подключения внешней клавиатуры. Установка внутрь 2 HDD, Backup: USB/Network. TDVR-16M или аналог, в количестве  2 шт.

2.4.2. Видеокамера цветная стационарная уличного исполнения, день/ночь, разрешение не ниже (520 ТВЛ 0.001 Лк) ночью (530 Твл, 0.0002 Лк), объектив, в кожухе, кронштейн, в количестве  4 шт.

2.4.3. Видеокамера цветная стационарная внутреннего исполнения, высокое разрешение  540Твл, ПЗС матрица 1/3" SONY Super HAD, цифровая обработка сигнала,  ИК подсветка, кожух полусфера, в количестве - 16 шт.

2.4.4. Электроснабжение системы видеонаблюдения необходимо организовать по первой категории потребителей электроэнергии согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Поэтому электропитание системы напряжением 220В, 50Гц должно выполнятся от двух независимых источников, а при использовании источников резервного питания время работы системы не менее 3 часов. При этом необходимо предусмотреть защиту от тока короткого замыкания.

2.4.5. Объем архива: HDD 500Gb, в количестве - 8 шт.

2.4.6. В качестве коммуникации должны быть использованы:

- Линии элетроснабжения видеокамер: ШВВП 2х0,75 ГОСТ 7399-97 в электрокоробе.

- Линии передачи видеосигнала: коаксиальный кабель РК; RG, в электрокоробе.

2.4.7. В котировочной заявке необходимо указать весь перечень оборудования и материалов с полным указанием марок и технических характеристик.

2.5 Устанавливаемое оборудование системы видеонаблюдения, должно иметь гарантийный срок не менее 12 месяцев, с даты подписания сторонами акта выполненных Работ.

2.7. Материалы и оборудование должны иметь действующий сертификат, выданный ГОССТАНДАРТом России, а электрокороб действующий сертификат пожарной безопасности. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов, должны входить в состав котировочной заявки.

2.8. Выше перечисленные требования являться обязательными к участнику размещения заказа согласно п. 4 ст.43 ФЗ РФ №94-ФЗ и должны быть отображены в котировочной заявке в полном объеме.

3 Организация Работ.

3.1. Руководители Работ со стороны Исполнителя обязаны:

- проводить оперативный контроль качества выполняемых Работ и соответствия выполненных Работ требования НТД и рабочим чертежам;

- проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение ППР, качества приспособлений и инструментов);

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

4. Порядок контроля и приемки

4.1. Приёмка выполненной Работы осуществляется комиссией в составе представителей  Заказчика и Подрядчика, с проверкой Работы.

4.2. Приемка системы видеонаблюдения в эксплуатацию  должна производиться в соответствии с требованиями РД 78.145-93.

4.3. При нарушении технологии производства Работ, требований ТУ, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, Работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания являются обязательными и подлежат выполнению.

5. Порядок формирования цены заявки

5.1. Цена предлагаемых Работ должна включать в себя - цену всех Работ и материалов по предмету закупки, все налоговые и таможенные выплаты, также должны быть учтены транспортные расходы по доставке необходимых материалов к месту выполнения Работ, указанному в запросе котировки.

Цены должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия выполнения контракта.

5.2. В составе конкурсной документации необходимо предоставить расчет стоимости Работ на основании действующей сметно-нормативной базы ТЕР – 2001 г, оформленный надлежащем образом.