- Приложение №2

Техническое задание

На изготовление и установку противопожарных металлических дверей.

| № п/п | Ориентировочный размер (мм) | Кол-во шт. | Предел огнестой-кости | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 800х1750 | 1 | > 0,6 часа | Ул.Свердловская,д.7,(6-отд.электрощит.) |
| 2 | 1200х2000 (высота проема- 2910) | 1 | > 0,6 часа | Ул.Свердловская,д.7.,(6-отд.подвал) |
| 3 | 1300х2000 (высота проема – 2850) | 1 | > 0,6 часа | Ул.Свердловская,д.7,(6-отд. подвал) |
| 4 | 800х2100 | 1 | > 0,6 часа | Ул.Свердловская,д.7,(4-отд. бельевая) |
| 5 | 980х1900(проём 1280х2070) | 1 | > 0,6 часа | Ул.Свердловская,д.7,(4-отд. чердак) |
| 6 | 1050х2000 | 2 | > 0,6 часа | Ул.Ленина,13, (технич.этаж,маш. отделен.) |
| 7 | 1400х1900 (2-х створчатая) | 1 | > 0,6 часа | Ул.Ленина,13, (переход к пищеблоку) |
| 8 | 900х2000 | 1 | > 0,6 часа | Ул.Ленина,13, (электрощитовая,1-этаж) |
| 9 | 900х1920 | 1 | > 0,6 часа | Ул.Ленина,13, (Эл.щитовая подвал пищеблока) |
| 10 | 600х1990 | 1 | > 0,6 часа | Ул.Ленина,13,(Эл.щитовая, пищеблок) |
| 11 | 900х1980 | 1 | > 0,6 часа | Ул.Ленина,13,(машин.отд. лифта пищебл.) |
| 12 | 900х1980 | 1 | > 0,6 часа | Ул.Ленина,13,(комн. с/х 1-отд. ком.419) |
| 13 | 800х1980 (с доводчиком) | 2 | > 60 мин. | Ул.Ленина,13,(лестница между 1-м и цокольным этажом) |
| 14 | 900х1980 | 1 | > 0,6 часа | Ул.Ленина,13,(кладовая с/х 5-отд. ком.335) |
| 15 | 1100х1990 | 1 | > 0,6 часа | Ул.Ленина,13,(кладовая с/х 5-отд.ком.302) |
| 16 | 1100х1960 | 1 | > 0,6 часа | Ул.Ленина,13,(кладовая с/х 3-отд.ком.233) |
| 17 | 1100х2000 | 1 | > 0,6 часа | Ул.Ленина,13,(кладовая с/х 2-отд.ком.153) |
| 18 | 800х1960 | 1 | > 0,6 часа | Ул.Ленина,13,(кладовая с/х 2-отд.ком.154) |
|  | ИТОГО: | 20 |  |  |

Главный врач                                                   Шинкарик И.Г.