ПРИЛОЖЕНИЯ

К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ    ЗАДАНИЕ

1.  Техническое задание является неотъемлемой частью настоящей аукционной документации.

2.  С целью получения полной информации, необходимой для подготовки аукционной заявки и последующего выполнения контракта, участнику аукциона рекомендуется посетить место будущих работ. Это поможет ему собрать различную дополнительную информацию для подготовки и оценки  предложения контракта

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Номера кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 215 | 216 | 217 | 218 | 218а | 219 | 220 | туалет 1 этаж | туалет 2 этаж | коридор 2 этаж |
|  |  |  | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подвесных потолков типа «Байкал» | м2 | 25,7 | 12,1 | 39,6 |  |  |  | 17,7 |  |  | 130,5 |
| 2 | Разборка полов из линолеума | м2 | 25,7 | 12,1 | 39,6 | 36,6 | 18,2 | 17,5 | 17,7 |  |  |  |
| 3 | Разборка и установка плинтусов | м2 | 19,5 | 12,4 | 25,6 | 22,4 | 17,2 | 17,1 | 18 |  |  |  |
| 4 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | м2 | 25,7 | 12,1 | 39,6 | 36,6 | 18,2 | 17,5 | 17,7 | 11,5 | 10,5 |  |
| 5 | Устройство покрытий полов из ламината с подложкой | м2 | 25,7 | 12,1 | 39,6 | 36,6 | 18,2 | 17,5 | 17,7 |  |  |  |
| 6 | Снятие обоев | м2 | 51,3 | 34,8 | 66,6 | 62,5 | 48,5 | 47,5 | 48,3 |  |  |  |
| 7 | Сплошное выравнивание стен полимерцементным раствором толщиной до 10 мм (частичное выравнивание стен по сетке) | м2 | 12 | 11,9 | 12 | 12 | 10 | 0,09 | 10 |  |  |  |
| 8 | Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 | 51,3 | 34,8 | 66,6 | 62,5 | 48,5 | 47,5 | 48,3 |  |  |  |
| 9 | Установка деревянных дверных блоков | м2 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 7,3 | 8,82 |  |
| 10 | Оклейка обоями стен тиснеными и плотными | м2 | 51,3 | 34,8 | 66,6 | 62,5 | 48,5 | 47,5 | 48,3 |  |  |  |
| 11 | Окраска стен по обоям водоэмульсионными составами | м2 | 51,3 | 34,8 | 66,6 | 62,5 | 48,5 | 47,5 | 48,3 |  |  |  |
| 12 | Сплошное выравнивание откосов из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм и окраска водоэмульсионными составами | м2 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |  |  |  |
| 13 | Установка светильников с люминесцентными лампами | шт. | 4 | 2 | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 36 |
| 14 | Смена выключателей | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 15 | Смена розеток | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 16 | Зашивка дверного проема гипсокартонными листами | м2 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |
| 17 | Разборка полов из керамических плиток | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 | 10,5 |  |
| 18 | Устройство полов на цементном растворе из керамогранита неполированного одноцветного | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 | 10,5 |  |
| 19 | Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,8 |  |
| 20 | Насечка поверхностей стен | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 72,8 | 75,2 |  |
| 21 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 72,8 | 75,2 |  |
| 22 | Облицовка стен плиткой на клее из сухих смесей | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 72,8 | 75,2 |  |
| 23 | Устройство потолков реечных алюминиевых | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 11,5 | 10,5 |  |
| 24 | Демонтаж деревянных дверных блоков | м2 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 3,78 | 1,89 | 7,3 | 8,82 |  |
| 25 | Снятие наличников | пм |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |
| 26 | Улучшенная окраска масляными составами дверных блоков | м2 |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 | 16,5 |  |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | м2 | 38,07 |
| 2 | Установка оконных блоков металлопластиковых поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых, в т.ч. при наличии створок глухого остекления с отделкой откосов пластиком | м2 | 38,07 |
| 3 | Установка подоконных досок из ПВХ | пм | 21,15 |
| 4 | Смена отливов | м2 | 12 |
| 5 | Окраска масляными составами радиаторов и труб отопления за 2 раза | м2 | 20,8 |
| 6 | Устройство порожков металлических | пм | 10 |