Извещение № 397А от «25» июля 2008 г. о проведении

открытого аукциона на монтаж системы вентиляции и электроснабжения вентустановок в  муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на монтаж системы вентиляции и электроснабжения вентустановок в  муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа       № 1» г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

1.   Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Перми (614109 г.Пермь, ул.Калинина, 19, контактный телефон 8 (342) 253-25-28). Контактное лицо – Нестюричева Валентина Семеновна

E-mail: sc1@pstu.ru

3. Предметом муниципального контракта является монтаж системы вентиляции и электроснабжения вентустановок в  здании муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа» по предписаниям ГПН и РПН.

Объем работ представлен в приложении № 1  к извещению.

4) Место выполнения работ – г.Пермь.

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Калинина, д. 19,  контактный телефон 8 (342) 253 25 28. Контактное лицо – Нестюричева Валентина Семеновна

E-mail: sc1@pstu.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за аукционную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет 999375,72 (девятьсот девяносто девять триста семьдесят пять) рублей 72 копейки.

7)  Источники финансирования: бюджет города Перми.

8) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 2.1 раздел 2  документации об аукционе до 10.00 часов, «19» августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Калинина, д.19.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00,  ч. до 17:00 ч в рабочие дни и до 1000 часов «19» августа 2008 года.

9) Проведение аукциона назначено на 10 час 00 мин «02» сентября 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2 этаж, зал заседаний Управления муниципальным заказом.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Директор МОУ «СОШ №1»                                                              В.С.Нестюричева

Приложение №1

к извещению№ 397А от 25 июля 2008 г

| Описание состава и объемы выполняемых работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| Монтажные работы |  |  |  |
| Мастерские. Системы В1,ВР1 |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Техническая часть сб.20, п.1.22 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1 |
| 2 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,03 |
| 3 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,047 |
| 4 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (В1) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилятор | 1 |
| 5 | Установка циклонов массой: до 0,3 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 10 циклонов | 0,1 |
| 6 | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих ( ВР1) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 агрегат | 1 |
| 7 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм | шт | 8 |
| 8 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 кг изделия | 0,9 |
| 9 | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: свыше 0,25 т | 1 т конструкций | 0,485 |
| Спортзал. Системы В2,В3 |  |  |  |
| 10 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т (В2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилятор | 1 |
| 11 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (В3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилятор | 1 |
| 12 | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных РС-ВГ 500*300 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 2 |
| 13 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм | м2 | -0,18 |
| 14 | Установка решеток АМН 100*200 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 3 |
| 15 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (VK30) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 1 |
| 16 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -1 |
| 17 | Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам: до 5 номера КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 клапан | 1 |
| 18 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 м2 | 0,36 |
| 19 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ТН 500*250 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 шт. | 2 |
| 20 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 кг изделия | 0,15 |
| 21 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1735 |
| 22 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,042 |
| Кабинет домоводства. Система В4. |  |  |  |
| 23 | Установка зонтов над оборудованием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 м2 поверхности зонта | 1,08 |
| 24 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатанной и сортовой стали | м2 | -1,08 |
| 25 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,042 |
| Столовый зал на 120 мест. Система В5,В6. |  |  |  |
| 26 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилятор | 2 |
| 27 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,132 |
| 28 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,112 |
| 29 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,12 |
| 30 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 м2 | 0,6 |
| 31 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (диффузоры ДПУ 160) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; МАТ=0; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 16 |
| 32 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (гибкий воздуховод) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,161 |
| 33 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм | м2 | -16,1 |
| 34 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 кг изделия | 0,4 |
| Кухня. Система В7. |  |  |  |
| 35 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилятор | 1 |
| 36 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 № 3,15Л из углеродистой стали с электродвигателем 4АМ80В4 (ВР300-45,-3,15) | комплект | 1 |
| 37 | Установка виброизоляторов: номер 39 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 10 виброизоляторов | 0,5 |
| 38 | Установка зонтов над оборудованием (МВО-1,2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 м2 поверхности зонта | 2,7 |
| 39 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатанной и сортовой стали | м2 | -2,7 |
| 40 | Установка зонтов над оборудованием (зонт-козырек 1000*350) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 м2 поверхности зонта | 0,35 |
| 41 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 3 размер 200х200 мм (АМН) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 3 |
| 42 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 шт. | 1 |
| 43 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0445 |
| 44 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,147 |
| 45 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 вентилятор | 2 |
| 46 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (VK40) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 2 |
| 47 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2 | шт | -2 |
| 48 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм (АМН 150*150) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 1 решетка | 4 |
| 49 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,044 |
| Кабинет информатики. Система К1. |  |  |  |
| 50 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час (внутренний и наружный блок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 10 блоков | 0,2 |
| 51 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | -2 |
| 52 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 | 100 кг изделия | 0,15 |
| Раздел 2. Оборудования и материалы |  |  |  |
| 53 | Вентилятор радиальный пылевой ВПО1-4 с электродвигателем N=5.5кВт, n=3000 об/мин. | шт. | 1 |
| 54 | Циклон Ц-730 | шт. | 1 |
| 55 | Бункер с люком для отходов 340*340*900 | шт. | 1 |
| 56 | Вентилятор вытяжной настенного типа KVFU 100А | шт. | 1 |
| 57 | Вентилятор вытяжной настенного типа KVFU 160С | шт. | 1 |
| 58 | Вентилятор вытяжной настенного типа KVFU 200В | шт. | 1 |
| 59 | Зонт -козырек бытовой с электродвигателем ЗВ-180-50 | шт | 3 |
| 60 | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе IRE50-30F | шт | 2 |
| 61 | Диффузор вытяжной ДПУ-М, Д=160 | шт | 16 |
| 62 | Гибкий воздуховод ALUDUCT, Д=160 | м. | 32 |
| 63 | Модулированный отсос из нержавеющей стали МВО-1,2 МСВ-08*0,6 | шт | 2 |
| 64 | Решетка инерционная VK40 | шт | 2 |
| 65 | Решетка инерционная VK30 | пм | 1 |
| 66 | Вентилятор RK 60*30 F1 | шт | 1 |
| 67 | Кондиционер подвесной (внутренний блок) Mitsubishi P125GA или эквивалент | шт | 1 |
| 68 | Кондиционер подвесной (наружный блок) Mitsubishi P125YHA или эквивалент | шт | 1 |
| 69 | Лючок питометражный | шт | 37 |
| 70 | Решетка РС-ВГ 500*300 | шт | 2 |
| Раздел 3. Электроснабжение |  |  |  |
| 71 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | шт. | 1 |
| 72 | Щит распределительный навесной ЩРН-24 | шт | 1 |
| 73 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 9 |
| 74 | Автоматический выключатель ВА47-29-3,С40 с независимым расцепителем РН-47 | шт. | 1 |
| 75 | Автоматический выключатель дифференциальный АД14/4/16/30мА | шт. | 4 |
| 76 | Автоматический выключатель дифференциальный АД12/2/16/30мА | шт. | 4 |
| 77 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 4 |
| 78 | Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловым реле с кнопками управления, с сигнальной лампой: ПМЛ-1230 02Б | шт. | 3 |
| 79 | Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловым реле с кнопками управления, с сигнальной лампой: ПМЛ-2230 02Б | шт. | 1 |
| 80 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25 | шт. | 2 |
| 81 | Выключатели и переключатели защитные (со степенью защиты IP30, IP56, IP67): ПВ3-16 М3 30, пластмасса | шт. | 2 |
| 82 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 | Шт. | 6 |
| 83 | Выключатель кнопочный ВКИ 230 | Шт. | 6 |
| 84 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м. | 0,54 |
| 85 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм | м | 54 |
| 86 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100м | 0,12 |
| 87 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 12 |
| 88 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | 100 м кабеля | 0,66 |
| 89 | Прокладка коробов пластмассовых,шириной до 40мм | 100м | 0,2 |
| 90 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,2 |
| 91 | Электроплинтус 40*20 | м | 20 |
| 92 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 3,34 |
| 93 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0,03 |
| 94 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,14 |
| 95 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х2.5 мм2 | 1000 м | 0,245 |
| 96 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х6 мм2 | 1000 м | 0,005 |
| 97 | Коробка протяжная У-996 200Х200 | Шт. | 2 |
| 98 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 (к вентиляторам) | 100 шт. | 0,35 |