УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

жилищно-коммунального

хозяйства администрации г.Перми

______________М.В.Зубарев

____июня 2008 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города Перми

_________________ А.А.Баландина

____ июня 2008 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому конкурсу   «На разработку «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми. Раздел: Электроснабжение на 2011-2025 годы».

г. Пермь, 2008 год

Открытый конкурс проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Открытый конкурс  проводится для выбора исполнителей по разработке «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми. Раздел: Электроснабжение на 2011-2025 годы».

Источник финансирования – бюджет г. Перми.

Начальная цена Контракта– 19 000 000  рублей, является максимальной.

В том числе: 	в 2008 году – 5 700 000 рублей.

в 2009 году – 7 600 000 рублей.

в 2010 году – 5 700 000 рублей.

Заказчиком открытого конкурса является управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Перми.

Конкурсная документация предоставляется заказчиком на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева 33, каб.301 контактный телефон 237-73-45.

Контактное лицо – Глушко Сергей Александрович

E-mail: communal31@permregion.ru

Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация - http://www.gorodperm.ru

Плата за конкурсную документацию не взимается.

1. Отказ от проведения конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается Заказчиком в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь» и размещается на официальном сайте в течение пяти и двух рабочих дней соответственно со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в установленном порядке.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

2. Сроки и порядок опубликования извещения о проведении открытого конкурса и о его результатах.

Извещение о проведении открытого конкурса публикуется Заказчиком конкурса в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь»  и размещается на официальном сайте администрации г. Перми (далее - официальный сайт) - www.gorodperm.ru не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заказчик размещает на официальном сайте www.gorodperm.ru и опубликовывает в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь», протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе соответственно в течение одного дня и пяти дней после подписания указанного протокола.

3. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается только в письменной форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящей конкурсной документации.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; (Приложение № 4)

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

2) предложение о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ, которые должны соответствовать техническому заданию заказчика  по объему работ (п.3, п.8-п.9 Приложение №1 к конкурсной документации) и срокам их проведения согласно календарному плану (Приложение № 2 к конкурсной документации).

Предложение должно учитывать, что начальная цена Контракта, указанная в извещении о проведении конкурса, является максимальной;

3) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) оригиналы документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

Все документы и копии документов должны быть заверены печатью участника размещения заказа и подписью руководителя или уполномоченного лица с резолюцией на копиях «КОПИЯ ВЕРНА».

По своему желанию участник может представить другие документы, не предусмотренные конкурсной документацией.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота.

4. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ.

Каждый участник размещения заказа должен представить в составе конкурсной заявки описание выполняемых работ по объему и видам, которое должно соответствовать техническому заданию (п.3, п.8-п.9 Приложение №1 к конкурсной документации).

5. Форма, сроки и порядок оплаты Контракта, а также Порядок формирования его цены.

Оплата Контракта производится в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядной организации.

Оплата контракта производится в соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к конкурсной документации, которое будет являться Приложением к муниципальному контракту).

Цена Контракта должна включать в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате,  и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального Контракта.

6. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Место выполнения работ – город Пермь. Максимальный срок исполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, составляет 540 календарных дней.

7.Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе составляет 5 (Пять) % от начальной цены Контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – Департамент финансов администрации города Перми (УЖКХ администрации г.Перми л/с 04942100003 в РКЦ г. Перми), ИНН 5902292093, КПП 590201001, р/с 40302810900000000007 БИК 045744000, назначение платежа «обеспечение конкурсной заявки».

Заявки на участие в конкурсе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям конкурса.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;

- в течение пяти дней, со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в случае, если конверты с заявками на участие в конкурсе получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- в течение пяти дней, со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, не допущенным к участию в конкурсе;

Участникам конкурса:

- в течение пяти дней со дня заключения муниципального Контракта, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником конкурса;

- в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

- участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального Контракта с победителем конкурса;

- победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального Контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается:

- в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Контракта;

- в случае не предоставления участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, муниципального Контракта в срок, предусмотренный конкурсной документацией.

8. Валюта конкурсной заявки.

Валюта конкурсной заявки - российский рубль.

Представление участником размещения заказа конкурсной заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

9. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

10. Сведения о праве заказчика изменить объем выполняемых по Контракту работ.

Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) имеет право при исполнении Контракта изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

11. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в пункте 3 конкурсной документации, до 14.00 часов 28 августа 2008  года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,33, каб. 301.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9:00 ч. до 17:00 ч в рабочие дни до 14.00 часов 28 августа 2008 года. Заявки представленные после 14.00 часов 28 августа 2008  года к рассмотрению не принимаются.

Участник размещения заказа подает конкурсную заявку в письменной форме в запечатанном конверте (формата А4). При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Запечатанный конверт, адресуемый конкурсной комиссии, должен содержать наименование конкурса, номер лота и словосочетание "Не вскрывать до 14.00 часов 28 августа 2008  года ".

Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте с конкурсной заявкой наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя).

Каждый конверт с конкурсной заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с изложенными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Образец маркировки конверта с конкурсной заявкой

Образец маркировки конверта с конкурсной заявкой

КУДА:

614000 г. Пермь, ул. Куйбышева, д.33,  каб. 301

КОМУ: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

Открытый конкурс «На разработку «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми. Раздел «Электроснабжение на 2011 – 2025 годы»

Лот № 1

Не вскрывать до 14.00 часов 28 августа 2008  года.

12. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

13. Условия допуска к участию в конкурсе.

К участию в открытом конкурсе допускаются юридические и физические лица при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.12 настоящей конкурсной документации;

2) внесения в полном объеме денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

3) предоставления определенных п.3 и п.4 конкурсной документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполнении работ;

4) соответствия заявки на участие в конкурсе требованиям п.3 и п.4 конкурсной документации.

14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Изменения или отзыв заявки осуществляется в письменном виде.

Никакие изменения в заявки после их вскрытия не вносятся.

15. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик  направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком, в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

16. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 14.00 часов 28 августа 2008  года  по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б, 2-ой этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний.

В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с конкурсными заявками.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;

документы, представленные участниками в соответствии с условиями конкурсной документации;

условия исполнения муниципального Контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе;

Заявки, включая поправки, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота,  не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

После окончания процедуры вскрытия конвертов всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком подписывается протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе после непосредственного вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.

17. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления документов об участнике размещения заказа, определенных конкурсной документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным к участникам размещения заказа настоящей конкурсной документацией;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

4) невнесение в полном объеме денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок, конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе (лоте) участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе (лоте), участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе (лоте), а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок размещается Заказчиком на официальном сайте.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе (лоте) принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

В случае если конкурс (лот) признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального Контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект муниципального Контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Муниципальный Контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого Контракта не может превышать начальную цену Контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения Контракта.

18. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий исполнения муниципального Контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене контракта и критериям, указанным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса.

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

Срок исполнения работ;

Цена муниципального контракта;

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

19. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального Контракта в соответствии с ценой контракта и критериями в порядке, который установлен конкурсной документацией.

Оценка заявок по цене контракта и критериям, приведенным в п. 18 происходит в следующем порядке:

| - № п/п | - Критерий оценки | - Максимальное количество процентов |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Цена муниципального контракта | - 80 % |
| - 2 | - Срок исполнения работ | - 20 % |

- Порядок применения критериев:

Критерий 1. Цена муниципального контракта:

Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается процент, равный 80 (Ц1=80). При этом цена такой заявки на участие в конкурсе принимается за величину «Х1». За величины «Y1…Yn» принимаются цены остальных конкурсных заявок. Проценты, присваиваемые остальным заявкам по данному критерию, рассчитываются по формуле: Ц(2…n)=X1/Y(1…n)*80.

- Критерий 2. «Срок исполнения работ»

Заявке на участие в конкурсе с наименьшим сроком исполнения работ присваивается процент, равный 20 (С1=20). При этом срок исполнения работ по такой заявке на участие в конкурсе, принимается за величину «Q1». За величины «Z1…Zn» принимаются сроки исполнения работ остальных конкурсных заявок. Проценты, присваиваемые остальным заявкам по данному критерию, рассчитываются по формуле: С(2…n)= Q1/Z(1…n)*20.

- После присвоения процентов по цене и всем критериям оценки количество процентов суммируется по каждой заявке (лоту) отдельно. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, все заявки участников конкурса ранжируются конкурсной комиссией в зависимости от общего количества набранных процентов по мере убывания по каждому лоту. Каждой заявке в разрезе каждого лота присваивается порядковый номер.

- Заявке на участие в конкурсе, которая набрала наибольшее количество процентов, присваивается первый номер.

Если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установлено, что два или более участника конкурса набрали  равное наибольшее количество процентов, то первый номер будет присвоен участнику конкурса,  заявка которого подана ранее.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» Заказчиком соответственно в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса.

20. Заключение муниципального Контракта по результатам проведения конкурса.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект муниципального Контракта, который составляется путем включения условий исполнения муниципального Контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект муниципального Контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Участник конкурса, получивший протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект муниципального Контракта, обязан в одиннадцатидневный срок, со дня его получения, предоставить Заказчику подписанный со своей стороны  проект муниципального Контракта и обеспечение выполнения Контракта в форме банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи в залог Заказчику денежных средств. Обеспечение выполнения Контракта предоставляется на весь срок его действия, в размере 30 % от его цены. Способ обеспечения выбирается победителем конкурса самостоятельно из перечисленных выше.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Требования к обеспечению исполнения Контракта.

1.При передаче Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка.

Обеспечение муниципального Контракта перечисляется победителем конкурса по следующим реквизитам: получатель – Департамент финансов администрации города (УЖКХ администрации г.Перми л/с 04942100003 в РКЦ г. Перми), ИНН 5902292093, КПП 590201001, р/с 40302810900000000007 БИК 045744000, назначение платежа «обеспечение исполнения Контракта».

2. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии выданной на срок превышающий срок действия контракта на 1 месяц.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

3. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта страхования ответственности, необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный Контракт, стороны Контракта, название предмета Контракта и сроки его выполнения.

Участник конкурса страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному  Контракту в части нарушения сроков  выполнения работ.

Договор страхования  должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по Контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего  участника конкурса, которая не должна быть менее 30% от суммы заключенного муниципального Контракта, а также срок выплаты страхового возмещения, который не должен превышать десяти дней с момента подачи заявления выгодопреобретателя о наступлении страхового случая с приложением к нему акта комиссии, в котором указаны соответствующие нарушения обязательств страхователем (данный перечень документов является исчерпывающим для получения страхового возмещения). В правилах страхования и договоре страхования не допускаются ссылки  на необходимость выгодопреобретателя  доказывать или декларировать свои убытки в связи с наступлением страхового случая для получения страхового возмещения, а также необходимость предоставления им судебного решения.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

1. Заверенные страховой  организацией  правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

2. Копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок  действия договора страхования должен превышать срок действия муниципального Контракта не менее чем на 1 месяц.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме страхового полиса в качестве обеспечения исполнения Контракта.

В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный Контракт или не предоставил обеспечение выполнения Контракта в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего раздела конкурсной документации, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального Контракта.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального Контракта, либо заключить муниципальный Контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального Контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.

Муниципальный Контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения муниципального Контракта, Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального Контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения муниципального Контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах конкурсной заявки;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

При заключении и исполнении муниципального Контракта изменение условий такого Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в конкурсной документации.

21. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение конкурсной комиссии или положения конкурсной документации в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

22. Ответственность сторон

Заказчик и участники конкурса несут ответственность за соблюдение установленных правил и процедур подготовки и проведения конкурса в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

23. Проект муниципального контракта.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №

на разработку «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми. Раздел «Электроснабжение на 2011 – 2025 годы»

г. Пермь                                                                                        _______________ 2008г.

 	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице начальника управления Зубарева Максима Валерьевича, действующего на основании Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, утвержденного Решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 215, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Согласно решению конкурсной комиссии (протокол №___ от "___"_____2008), Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по разработке «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми. Раздел «Электроснабжение на 2011 – 2025 годы» в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Требования к работам и порядку их выполнения определяются  Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 1).

1.3. Сроки выполнения работ определяются Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Контракта в объеме и в сроки, установленные сторонами календарным планом.

2.1.2. Сдать выполненные работы  «Заказчику» в соответствии с требованиями технического задания. При наличии замечаний со стороны «Заказчика» устранить их в порядке, установленном разделом 4 настоящего Контракта.

2.1.3. Незамедлительно информировать «Заказчика» об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ.

2.1.4. Предоставлять Заказчику по требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Передавать Исполнителю  необходимую для выполнения работ информацию.

2.2.2. При отсутствии собственных замечаний, принять и оплатить выполненные работы (этапы работы) в соответствии с настоящим Контрактом.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1.  Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

2.3.2. Требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств, указанных в пункте 3.1. настоящего Контракта.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.4.2. При наличии замечаний при приемке выполненной работы направить мотивированный отказ  от подписания акта сдачи-приемки выполненной работы  Исполнителю в порядке установленном  разделом 4 настоящего Контракта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании конкурсной заявки Исполнителя, признанного победителем конкурса и составляет _____________________________________________ руб.

3.2. Оплата Контракта производится в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядной организации.

Оплата Контракта производится Заказчиком в порядке, указанном в календарном плане (Приложение № 2 к настоящему контракту). Расчеты за выполненные работы, по усмотрению Заказчика, могут осуществляться поэтапно, в соответствии с календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Контракту) на основании актов выполненных работ, оформленных в установленном порядке.

Цена Контракта включает в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате,  и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального Контракта.

3.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем имеет право при исполнении Контракта изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Порядок выполнения работ по настоящему Контракту определяется техническим заданием и календарным планом.

4.2. Приемка выполненных работ производится в установленном настоящим Контрактом порядке в соответствии с требованиями раздела 11 технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту).

4.3. Заказчик в течение месяца со дня получения Акта сдачи-приемки  выполненной работы обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работы.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчик в письменной форме уведомляет «Исполнителя» об отказе в приемке выполненной работы  и составляет акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.8. Заказчик в течение 200 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ  вправе предъявить Исполнителю  обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы в случае выявления Заказчиком недостатков (неточностей) в сданной Исполнителем работе и согласовать с Исполнителем срок  для приведения результатов работы в соответствии с указанными замечаниями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем  за счет собственных средств.

5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.  Работы выполняются в сроки, указанные в календарном плане.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ и/или некачественного выполнения работ (несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом) и/или невыполнения полного объема работ, предусмотренных  настоящим Контрактом, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 30% от общей стоимости работ по настоящему Контракту. Данная неустойка взимается за счет средств обеспечения исполнения контракта, представленного Подрядчиком Заказчику.

6.3. Факт нарушения Исполнителем сроков выполнения работ и/или некачественного выполнения работ (несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом) и/или невыполнения полного объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом, фиксируется в акте, составленным  Заказчиком.

6.4. Взыскание неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

6.5. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой  действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Исполнитель несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, а именно: объявленную и фактическую войну, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия (форс-мажорные обстоятельства).

7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту, стороны обязаны письменно не позднее 7 дней после их возникновения представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермской области в установленном законом порядке.

9.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет в письменном виде соглашение о расторжении Контракта не позднее, чем за 15 дней до даты предполагаемого расторжения.

10. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

10.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по настоящему Контракту.

11.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Исполнитель не вправе представлять Заказчику в качестве результата работ,  результаты, полученные при выполнении заказов других организаций.

11.2. Вся информация и другая документация, полученная при выполнении работ по настоящему Контракту, поступает в распоряжение Заказчика.

11.3. Исполнитель не имеет права продавать, передавать или публиковать результаты выполненных работ без письменного согласия Заказчика.

11.4. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.2. К настоящему Контракту прилагаются нижеперечисленные документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Техническое задание (Приложение № 1);

Календарный план (Приложение № 2);

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева,33 ИНН / КПП 5902292093 / 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми. л/с 04942100003) ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми, р/с 40204810300000000006 БИК 045773001 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| От Заказчика Начальник УЖКХ г.Перми _______________________ М.П. | От Подрядчика: Руководитель организации ________________________ М.П. |

Приложение № 1 к конкурсной документации

Техническое задание на разработку

«Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры города Перми.

Раздел: Электроснабжение на 2011-2025 годы».

| - Предмет конкурса | Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми. Раздел: Электроснабжение на 2011-2025 годы (далее Программа). |
| --- | --- |
| - Основания для разработки | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Закон Пермской области от 07.04.1999 № 447-64 «Об энергосбережении и повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Пермского края». Решение Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 344 «Об утверждении Общего порядка взаимодействия Пермской городской Думы и администрации города Перми по реализации Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| - Основные цели и задачи Программы | - Обследование системы, разработка и составление паспорта системы электроснабжения города Перми, предусматривающего сбор и хранение объективной организационной, технической, коммерческой информации о состоянии системы электроснабжения города Перми; - оформление пояснительной записки, с отраженными в ней мероприятиями по повышению эффективности, прозрачности и доступности для потребителя услуги по электроснабжению; - разработка и внедрение механизмов регулирования и управления системой электроснабжения города Перми; - повышение эффективности электроснабжения города Перми на основе обоснованного определения комплекса мероприятий и механизмов, содействующих повышению надёжности и качества электроснабжения потребителей города Перми, привлечению инвестиций для обеспечения устойчивого функционирования и развития системы электроснабжения; - обоснование основных мероприятий по организации и развитию системы управления электроснабжением города Перми на 2011-2013 годы, направленных на повышение надёжности системы электроснабжения города Перми. На основе основных направлений развития города Перми разработать мероприятия по электроснабжению проектируемых районов застройки, не входящих в зоны существующих источников – сбор объективной организационной, технической, коммерческой информации о состоянии системы электроснабжения города Перми – создание паспорта системы электроснабжения города Перми; - оценка и обоснование мероприятий по комплексному развитию системы электроснабжения города Перми до 2025 года. |
| - Объём финансирования | 19 000 000 руб. с финансированием в: 2008 году – 5 700 000 руб. – сбор информации; 2009 год – 7 600 000 руб. – разработка программы; 2010 год – 5 700 000 руб. – отчёт по результатам. |
| - Источник финансирования | Бюджет города Перми. |
| - Срок выполнения работ | В соответствии с календарным планом. |
| - Основные требования к периоду действия и основным этапам реализации Программы | Сроки реализации: 2011-2025 годы. I этап – 2011-2013 годы. Обеспечение устойчивого функционирования системы электроснабжения города. Создание и совершенствование системы управления системой электроснабжения города Перми. II этап – 2014-2025 годы. Развитие системы электроснабжения города. Повышение эффективности существующей инфраструктуры электроснабжения, реализация резервов энергосбережения, строительство новых источников электроснабжения и коммуникаций. |
| - Результаты разработки Программы | Пояснительная записка по обоснованию мероприятий создания и развития системы управления системой электроснабжения города Перми до 2013 года включительно. Создание паспорта системы электроснабжения города Перми. Определение направления развития и перспективную схему электроснабжения города Перми до 2025 года. Разработка рекомендаций по формированию эффективной тарифной политики в области электроснабжения, расчёту платы за подключение потребителей к сетям электроснабжения, включающую в себя капитальные затраты на строительство и модернизацию объектов электроснабжения. Определение объёмов строительства новых и модернизации существующих объектов электроснабжения с целью увеличения мощности систем электроснабжения расширения территорий обслуживания и оказания услуг теплоснабжения для обеспечения перспективной жилищной застройки города Перми в соответствии с реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в городе Перми. Регламентирование достижения баланса интересов поставщиков и потребителей электрической энергии. Повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей города – обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии от источника (генератора) до потребителя, а также сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей города Перми. Достижение экономии электрической энергии до 10% от общего объёма энергопотребления. Повышение жизненного уровня населения за счёт снижения потерь, перекладываемых на потребителей энергии, и снижения затрат на оплату потреблённой электрической энергии Повышение технической оснащённости электроустановок существующих жилых домов и зданий социальной сферы за счёт установки устройств контроля, учёта и регулирования с целью сокращения потребления электрической энергии при эксплуатации данных объектов на территории города Перми и высвобождения дополнительных генерирующих и транспортирующих мощностей энергетики. Автоматизация управления системой электроснабжения города. Создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций для обеспечения устойчивого функционирования и развития системы электроснабжения. Создание условий для эффективного использования потенциала энергосбережения и разработки программы энергосбережения. |
| - Состав и содержание работ при разработке Программы | Разработка Программы должна предусматривать следующие основные направления работ: - Сбор и анализ информации о системе электроснабжения города Перми. Анализ динамики потребления электрической энергии на территории города, в т.ч. организациями жилищно-коммунального хозяйства, организациями и учреждениями, финансируемыми за счёт средств бюджета. Оптимистический и пессимистический варианты прогноза потребления электрической энергии на территории города до 2025 года. Анализ эффективности электроснабжения на территории города. Анализ планов основных генерирующих, сетевых компаний, крупных промышленных потребителей города по реконструкции систем электроснабжения, оценка эффективности этих планов. Дать детальную характеристику источников электроснабжения, систем потребления. Предварительный отчёт о проделанной работе на заседании Пермской городской Думы. - Формирование основных вариантов развития системы электроснабжения города Перми, исходя из различных сценариев реализации предлагаемых мероприятий и действия внешних факторов. Разработка основных сценариев развития системы электроснабжения города Перми, системы показателей (интегральных и частных) для формирования целевых установок при разработке, актуализации и реализации программы. - Разработка и обоснование подробного плана работ по организации и развитию системы управления электроснабжением города Перми до 2013 года включительно. Разработка и обоснование предложений по созданию программ и проектов, содействующих формированию единой системы управления электроснабжением города Перми, обзор аналогичных проектов и программ других регионов и муниципалитетов. Разработка организационных механизмов регулирования и управления системой электроснабжения города Перми для: - формирования нормативного регламента взаимодействия электроснабжающих организаций, потребителей и органов власти, в том числе по вопросам реализации инвестиционных проектов в системе электроснабжения; - организации межведомственного взаимодействия аварийных служб, формирование комплекса мероприятий на базе МЧС для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; - организации единой диспетчерской службы, регулирующей работу системы электроснабжения; - организации учёта и контроля параметров электрической энергии при её производстве, распределении и потреблении; - организации эксплуатации электрических сетей, позволяющей соблюдать требуемые параметры надёжности системы электроснабжения. Разработка программы развития элементов системы электроснабжения: источников, сетей, систем электропотребления. Формирование и обоснование плана реорганизации системы распределения электрической энергии, оценка целесообразности перехода на альтернативные источники питания. Разработка методических основ для оценки и модернизации систем электропотребления и проведения энергосберегающих мероприятий. - Обоснование и оценка основных мероприятий по комплексному развитию системы электроснабжения города Перми до 2025 года. Должны быть подробно описаны требования к мероприятиям по комплексному развитию системы электроснабжения города Перми, решению вопросов повышения эффективности существующей инфраструктуры электроснабжения, реализации резервов энергосбережения, строительства новых источников энергоснабжения и коммуникаций. Основные мероприятия должны учитывать долгосрочный баланс градостроительных решений, экологических требований, экономических интересов, разработанную программу развития элементов системы электроснабжения. Разработка пакета проектов необходимых институциональных решений по стимулированию повышения эффективности электроснабжения города. - Разработка системы контроля над выполнением поставленных задач, согласование Программы с Заказчиком. Система контроля выполнения программы должна включать в себя алгоритм действий по контролю реализации программы, состав и требования к содержанию документов, разрабатываемых для реализации программы – отраслевых и территориальных программ, планов и проектов, алгоритмы их развития и модификации. - Согласование с эксплуатирующими организациями г. Перми. |
| - Исходные материалы для разработки Программы | Данные и материалы органов исполнительной власти города Перми, электроснабжающих предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства. Схемы инженерных сетей г. Перми. Результаты энергетического аудита объектов генерации, распределения, систем потребления. Данные программ по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в городе Перми, «Переселение жителей города Перми из ветхого и аварийного жилищного фонда». Заявки потребителей города Перми на подключение к сетям электроснабжения. Данные предоставляются по запросам Исполнителя работ по муниципальному контракту, заключённому с победителем конкурса от организаций в соответствии с компетенцией. |
| - Порядок контроля, оценки и приёма выполненных работ | Оценка выполненных работ осуществляется по следующим параметрам: - соответствие установленным целям и задачам (см. п.3); - полнота освящения поставленных задач; - обоснованность рекомендаций по развитию и модернизации системы электроснабжения и сроков исполнения поставленных задач; - соответствие используемых материалов и результатов разработки существующей нормативной базе; - достоверность и возможность проверки предоставленной информации; - доступность изложения и использования результатов. Обучение пользователей программы (3 чел.). Контроль и приёмка результатов выполнения этапов работ осуществляется в соответствии с программой и методикой сдачи-приёмки работ, разработанных Исполнителем и утверждённых Заказчиком. Заказчик вправе создать комиссию для этих целей. При завершении этапов работ и работы в целом Исполнитель представляет Акт сдачи- приёмки (3 экз.) с приложением к нему счёта-фактуры (2 экз.). Кроме того, представляется научная, техническая и рабочая документация, определённая в Техническом задании и Календарном плане работ и оформляется протокол рассмотрения комиссией результатов работы, на основании чего выносится решение о подписании Акта сдачи-приёмки. Техническая документация передаётся на бумажных носителях (в 3-х) экземплярах) и в электронном виде на компакт-дисках в формате муниципальной ГИС «ArcGIS 9.2» с возможностью дополнений и корректировок. |
| - Гарантии качества работ | Обеспечение мониторинга программы в течение 5 лет с момента утверждения в установленном законодательством РФ порядке (в объёме финансирования разработки программы). |

Приложение № 2 к конкурсной документации

Календарный план

на разработку «Программы развития системы электроснабжения города Перми на 2011-2025 годы»

| № | Название этапа | Состав работ | Срок выполнения работ (этапа) | Стоимость этапа работ с НДС (тыс.руб.) | Порядок оплаты выполненных работ Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и подготовка информации | - Разработка методического плана мероприятий по выполнению этапов работ и утверждение его Заказчиком. Сбор, обработка и подготовка исходной информации для разработки программы. Оформление собранных данных в электронном виде и на бумажном носителе. | 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта | 5 700 | Заказчик выплачивает Исполнителю за 1 этап аванс в размере 30% от стоимости 1 этапа в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. Окончательный расчет за 1 этап производится Заказчиком на основании актов выполненных работ |
|  |  | 1.2 Анализ существующей ситуации | 90 календарных дней после выполнения этапа 1.1 |  |  |
|  |  | 1.3 Согласование результатов с эксплуатирующими организациями | 30 календарных дней после выполнения этапа 1.2 |  |  |
|  |  | 1.4 Предоставление согласованных данных Заказчику. Предварительный отчет, согласованный с Заказчиком о проделанной работе на заседании Пермской городской Думы. | 30 календарных дней после выполнения этапа 1.3 |  |  |
| 2 | Проектирование | Проведение необходимых инженерных расчетов. Разработка предложений, замечаний и рекомендаций. Разработка в электронном виде в формате муниципальной ГИС «Вега» с возможностью дополнений и корректировки и утверждение Заказчиком. | 210 календарных дней после выполнения этапа 1.4 | 7 600 | Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные работы за 2, 3, 4 этапы на основании актов приемки выполненных работ по факту выполнения работ |
| 3 | Согласование | Согласование результатов разработки с сетевыми компаниями и эксплуатирующими службами. | 60 календарных дней после выполнения этапа 2 |  |  |
| 4 | Приемка выполненных работ | Предоставление согласованных результатов Заказчику. | 30 календарных дней после выполнения этапа 3, но не позднее 01.09.2009 г | 5 700 |  |
|  |  |  | ИТОГО: 540 календарных дней | ИТОГО: 19 000 |  |

- Все отчеты предоставляются на бумажных носителях (в 3-х экземплярах) и в электронном виде на компакт-дисках в формате муниципальной ГИС «Вега» с возможностью дополнений  и корректировок.

В предложениях участника размещения заказа календарный план не может быть изменен в части видов, этапов работ.

Сроки этапов работ по календарному плану предлагаемые участников размещения заказа не должны превышать сроков, предложенных заказчиком по соответственному этапу.

Цена этапов работ по календарному плану предлагаемая участником размещения заказа указывается цифрами (тыс.руб.) и не должна превышать стоимости этапов работ, указанных Заказчиком.

М. П.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ЛОТУ №______

Приложение № 2 к муниципальному контракту № ____ от «___»_______ 2008 г.

| СОГЛАСОВАНО: | Утверждаю |
| --- | --- |
| Директор организации Начальник УЖКХ администрации г. Перми _______________/______________/ __________________ /М. В. Зубарев/ |  |
| (Исполнитель) | (Заказчик) |
| "______" ________________ «____»_____________________ |  |

| № | Название этапа | Состав работ | Срок выполнения работ (этапа) | Стоимость этапа работ с НДС (тыс.руб.) | Порядок оплаты выполненных работ Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и подготовка информации | - Разработка методического плана мероприятий по выполнению этапов работ и утверждение его Заказчиком. Сбор, обработка и подготовка исходной информации для разработки программы. Оформление собранных данных в электронном виде и на бумажном носителе. | ________ календарных дней с момента заключения муниципального контракта |  | Заказчик выплачивает Исполнителю за 1 этап аванс в размере 30% от стоимости 1 этапа в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. Окончательный расчет за 1 этап производится Заказчиком на основании актов выполненных работ |
|  |  | 1.2 Анализ существующей ситуации | ____ календарных дней после выполнения этапа 1.1 |  |  |
|  |  | 1.3 Согласование результатов с эксплуатирующими организациями | ____ календарных дней после выполнения этапа 1.2 |  |  |
|  |  | 1.4 Предоставление согласованных данных Заказчику. Предварительный отчет, согласованный с Заказчиком о проделанной работе на заседании Пермской городской Думы. | ____ календарных дней после выполнения этапа 1.3 |  |  |
| 2 | Проектирование | Проведение необходимых инженерных расчетов. Разработка предложений, замечаний и рекомендаций. Разработка в электронном виде в формате муниципальной ГИС «Вега» с возможностью дополнений и корректировки и утверждение Заказчиком. | _____ календарных дней после выполнения этапа 1.4 |  | Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные работы за 2, 3, 4 этапы на основании актов приемки выполненных работ по факту выполнения работ |
| 3 | Согласование | Согласование результатов разработки с сетевыми компаниями и эксплуатирующими службами. | ____ календарных дней после выполнения этапа 2 |  |  |
| 4 | Приемка выполненных работ | Предоставление согласованных результатов Заказчику. | _____ календарных дней после выполнения этапа 3, но не позднее 01.09.2009 г |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: _____ календарных дней | ИТОГО: |  |

- Все отчеты предоставляются на бумажных носителях (в 3-х экземплярах) и в электронном виде на компакт-дисках в формате муниципальной ГИС «Вега» с возможностью дополнений  и корректировок.

В предложениях участника размещения заказа календарный план не может быть изменен в части видов, этапов работ.

Сроки этапов работ по календарному плану предлагаемые участников размещения заказа не должны превышать сроков, предложенных заказчиком по соответственному этапу.

Цена этапов работ по календарному плану предлагаемая участником размещения заказа указывается цифрами (тыс.руб.) и не должна превышать стоимости этапов работ, указанных Заказчиком.

Приложение № 3

к конкурсной документации

Конкурсная заявка.

Ознакомившись с конкурсной документацией по открытому конкурсу на разработку «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми. Раздел «Электроснабжение на 2011 – 2025 годы», _____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

предлагает выполнить работы, предусмотренные техническим заданием на сумму __________________________________(прописью) рублей со сроком выполнения работ ________ календарных дней и обязуется  в случае признания конкурсной заявки победившей осуществить выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Данное предложение означает согласие с условиями муниципального контракта, предусмотренного конкурсной документацией.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не открыто конкурсное производство, не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

Приложения:

1. сведения об участнике размещения заказа (Приложение № 4)

2. а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),

б) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)

в) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).

3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

4 Техническое задание - на ______ листах.

5. Календарный план (Приложение № 2) - на ______ листах.

6. Оригиналы документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе по каждому лоту, на которые подается заявка.

Должность ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

(подпись) М.П.

Приложение 4

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа:

Для юридических лиц.

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование (полное)/ ФИО для ИП |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Адрес места нахождения (по регистрации) |  |
| 4 | Фактическое местонахождение (почтовый адрес) |  |
| 5 | Руководитель/начальник |  |
| 6 | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
| 7 | Факс |  |

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- Фамилия, имя, отчество

- Паспортные данные

- Сведения о месте жительства

- Контактный телефон

_________________________		_________________			_____________

(дата) 					      (подпись, М.П.) 			        (ф.и.о.)