ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на общестроительные работы (текущий ремонт)

по устранению дефектов полов в учебных кабинетах лицея

(по предписаниям РПН)

МОУ «Лицей №5» по ул. Пархоменко, 2  Орджоникидзевского р-на г. Перми

| № п/п | Раздел | Информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование объекта | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5» Орджоникидзевского р-на г. Перми |  |  |
| 2 | Объем работы, материалы | Разборка плинтус: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0, 469 |
|  |  | Разборка покрытий полов дощатых | 100 кв. м покрытия | 1, 231 |
|  |  | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,08 |
|  |  | Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 куб. м грунта | 0,08 |
|  |  | Перевозка навалочных грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 32 км: класс груза А | 1т | 8 |
|  |  | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом первый слой | 100 кв. м изолируемой поверхности | 1, 231 |
|  |  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 кв. м изолируемой поверхности | 1, 231 |
|  |  | Перестилка обрешетки | 100 кв. м пола | 1, 231 |
|  |  | Устройство покрытий из брусков | 100 кв. м покрытий | 1, 231 |
|  |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 кв. м окрашиваемой | 1, 231 |

Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии; в случае обнаружения дефектов после приемки работ - исправление дефектов проводится за счет исполнителя.