Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ __ от «___ »  июля 2008 г.

## Техническое задание

на монтаж автоматической системы пожарной сигнализации

и системы оповещения людей о пожаре

### в МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 210» г. Перми

по адресу: г. Пермь, 614022, ул. Карпинского, 61

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | ВЭРС-ПК-24 | Россия | шт. | 1 |
| 2 | Речевой процессор | Соната-К |  | шт. | 1 |
| 3 | Аккумулятор | 7АН |  | шт. | 2 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой (+ 10% запас) | ДИП-41М |  | шт. | 164 (16) |
| 5 | Извещатель пожарный ручной (+ 10% запас) | ИПР-513-10 |  | шт. | 18 (2) |
| 6 | Извещатель пожарный тепловой (+ 10% запас) | ИП-109 |  | шт. | 10 (1) |
| 7 | Речевой оповещатель | Соната-3 |  | шт. | 6 |
| 8 | Стяжки кабельные | 100 шт. уп. | Россия | уп. | 60 |
| 9 | Световое табло «Выход» | 12В |  | шт. | 27 |
| 10 | Лампа аварийного освещения | КN-886 |  | шт. | 1 |
| 11 | Кабель с однопроволочными медными жилами | КСПВ 2х0,5 | ООО «ТПД Паритет» | м. | 2000 |
| 12 | Кабель с однопроволочными медными жилами | КСПВ 8х0,5 | ООО «ТПД Паритет» | м. | 100 |
| 13 | Блок питания | Рапан-20 | Россия | шт. | 1 |
| 14 | Шнур гибкий с медными жилами | ШВВП 2х0,75 | ОАО «Камкабель» | м. | 500 |
| 15 | Кабель с однопроволочными медными жилами | ПВС 3х0,75 | ОАО «Камкабель» | м. | 20 |
| 16 | Коробка соединительная с подрозетником | УК-2П | Россия | шт. | 20 |
| 17 | Проволока стальная | 0,8 мм. |  | кг. | 6 |
| 18 | Электрокороб 20х10 |  | Россия | м. | 50 |
| 19 | Электрокороб 25х25 |  | Россия | м. | 300 |
| 20 | Металлорукав | 12 мм. | Россия | шт. | 400 |
| 21 | Коробка соединительная | КРТП-10 | Россия | шт. | 4 |
| 22 | Реле | УК-ВК-02 | Россия | шт. | 1 |
| 23 | Автомат выключатель | на 1гр. | Россия | шт. | 1 |
| 24 | Свето - звуковой оповещатель | LD-96 | Россия | шт. | 1 |

1. Монтаж автоматической пожарной сигнализации СОУЭ произвести в соответствии с НПБ 104-03, НПБ 88-01, в соответствии с техническим заданием и проектом.

2. Технические средства должны иметь сертификаты соответствия и отвечать требованиям документации заводов изготовителей.

3. После окончания монтажно-наладочных работ пожарная система должна быть испытана  и принята представителем пожарного надзора (района).

4. При проведении работ обеспечить сохранность  электрических сетей, коммуникаций и другого имущества заказчика.

Заведующий  МДОУ № 210:	                              _______________  С.Л. Минеева