## Призматические
Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Лупа хирургическая (импортного производства)
№ | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требования | Предлагаемые параметры и условия
Общие требования
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Сертификат Госстандарта России | наличие | Указать №, срок действия
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие | Указать №, срок действия
Общая характеристика
1 | Предназначена для увеличения мелких объектов в рабочем поле хирурга. Используются в нейро-, кардио-, пластической хирургии, в сосудистой хирургии, офтальмологии и других областях хирургии. | соответствие
2 | Авторизационное письмо производителя выданный на данный проект с указанием конкретных моделей оборудования | наличие
3 | Производитель | указать
4 | Состоит из:
4.1. | 2-х модулей-окуляров с увеличительными линзамии; | соответствие
4.2. | устройства для фиксации луп | соответствие
4.3. | рамки с рисками и фиксаторами для настройки окуляров на индивидуальное межзрачковое расстояние. | соответствие
5 | Крепятся одним щелчком посредством магнита к оправе или шлему налобного осветителя AX1375MAG. | соответствие
6 | Особенность крепежного соединения позволяет эффективно оперировать:
| сидя; | соответствие
| стоя | соответствие
7 | Должна быть предусмотрена возможность при необходимости одним движением вывести лупы из поля зрения и вернуть их в исходное положение | соответствие
8 | Возможность использования одной оправы (налобного осветителя AX1375MAG) с любым типом луп (галилеевские, Hi-Res, призматические) | соответствие
9 | Имеется мягкий носовой адаптер, позволяющий людям, носящим очки, комфортно использовать лупы с оправой. | возможность
10 | Оправа современного эргономичного дизайна. | соответствие
11 | Оправа должна быть оснащена защитными съёмными боковыми заслонками | соответствие
12 | Цвет оправы | красный, голубой
13 | Регулировка межзрачкового расстояния, не менее | 50-75мм
14 | Диаметр поля зрения, не менее | 79мм
15 | Кратность увеличения линз. | 3.5Х
16 | Рабочее расстояние. | 46 см
Необходимые принадлежности
1 | Линзы | наличие
2 | Мягкая дужка для носа | наличие
3 | Защитные колпачки для окуляров | наличие
4 | Стерилизуемая рукоятка для выведения, при необходимости, оптики из поля зрения | наличие
5 | Ручка фиксации линз | наличие
6 | Отвертка и ключ для регулирования фиксаторов | наличие
7 | Жесткий футляр для оправы и оптики | наличие
8 | Оправа | наличие
Дополнительные условия
1 | Инструкция пользователя (паспорт) на русском языке | наличие
2 | Наладка, ввод в эксплуатацию,обучение мед. персонала на рабочем месте | соответствие
3 | Гарантийный период | 24 месяца
4 | Наличие сертифицированного сервисного центра | соответствие
5 | Цена товара, в том числе расхода на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |  | Указать