Приложение № 1

к ЗК от 28.07.08 г. № 19/07/08

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |
|  | Бесхозные сети электроснабжения Кировского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На замену электрокабеля по ул. Закамской,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость 221863,46 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ 24348 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ 197515,46 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 18738,1 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 242,18 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2008 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2 НР, (5701,87 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (3412,03 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,595 | 2256,66 | 2256,66 |  |  | 1342,71 | 1342,71 |  |  | 189 | 112,46 |  |  |
| 2 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее НР, (9,23 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (5,17 руб.): 50% от ФОТ | 100 м кабеля | 0,01 | 1245,54 | 90,7 | 1154,84 | 91,72 | 12,46 | 0,91 | 11,55 | 0,92 | 6,63 | 0,07 | 9,98 | 0,1 |
| 3 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 НР, (2336,97 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (1308,5 руб.): 50% от ФОТ | 100 м кабеля | 1,9 | 826,65 | 178,93 | 647,72 | 64,98 | 1570,64 | 339,97 | 1230,67 | 123,46 | 13,08 | 24,85 | 4,956 | 9,42 |
| 4 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 НР, (3192,07 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (1787,28 руб.): 50% от ФОТ | 100 м кабеля | 1,9 | 2475,31 | 201,1 | 1001,06 | 132,06 | 4703,09 | 382,09 | 1902,01 | 250,91 | 14,7 | 27,93 | 8,6 | 16,34 |
| 5 | СЦМ-501-0011-7 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГ 3х70+1х35 мм2 | 1000 м | 0,19 | 178322,2 |  |  |  | 33881,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 НР, (2613,15 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (1563,72 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,595 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 615,36 | 615,36 |  |  | 97,2 | 57,83 |  |  |
| 7 | ТЕРм08-02-158-17 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 240 НР, (934,32 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (523,14 руб.): 50% от ФОТ | шт. | 8 | 30,59 | 22,98 | 2,31 | 0,18 | 244,72 | 183,84 | 18,48 | 1,44 | 1,68 | 13,44 | 0,02 | 0,16 |
| 8 | ТЕРм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 240 НР, (209,73 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (117,43 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0,08 | 519,84 | 519,84 |  |  | 41,59 | 41,59 |  |  | 38 | 3,04 |  |  |
| 9 | ТЕРм08-02-177-01 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле НР, (176,7 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (98,94 руб.): 50% от ФОТ | шт. | 4 | 31,09 | 8,76 |  |  | 124,36 | 35,04 |  |  | 0,64 | 2,56 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 42536,15 | 2941,51 | 3162,71 | 376,73 |  | 242,18 |  | 26,02 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 197873,21 | 16610,71 | 11410,28 | 2127,39 |  | 242,18 |  | 26,02 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15174,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8816,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24348 |  |  |  |  | 170,29 |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 197515,46 |  |  |  |  | 71,89 |  | 26,02 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 221863,46 |  |  |  |  | 242,18 |  | 26,02 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 169852,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11410,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18738,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15174,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8816,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 221863,46 |  |  |  |  | 242,18 |  | 26,02 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 42536,15 | 2941,51 | 3162,71 | 376,73 |  | 242,18 |  | 26,02 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 197873,21 | 16610,71 | 11410,28 | 2127,39 |  | 242,18 |  | 26,02 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15174,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8816,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24348 |  |  |  |  | 170,29 |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 197515,46 |  |  |  |  | 71,89 |  | 26,02 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 221863,46 |  |  |  |  | 242,18 |  | 26,02 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 169852,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11410,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18738,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15174,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8816,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 221863,46 |  |  |  |  | 242,18 |  | 26,02 |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к ЗК от 28.07.08 г. № 19/07/08

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |  |
|  | Бесхозяйные сети электроснабжения Кировского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ардатовская,32,34,36, Новоржевская,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость 277291 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | строительных работ 231293,2 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ 3699,17 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 17870,51 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 178,41 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2008 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. Ардатовская,32; 34; 36; Новоржевская,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР, (190,46 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (116,89 руб.): 60% от ФОТ | 100 м3 конструкций | 0,01 | 9623,46 | 2878,83 | 6744,63 | 570,58 | 96,23 | 28,79 | 67,44 | 5,71 | 243,35 | 2,43 | 41,39 | 0,41 |  |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 НР, (3840,36 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (2298,09 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,53 | 1706,32 | 1706,32 |  |  | 904,35 | 904,35 |  |  | 154 | 81,62 |  |  |  |
| 3 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 НР, (2327,66 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (1392,88 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,53 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 548,13 | 548,13 |  |  | 97,2 | 51,52 |  |  |  |
| 4 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 НР, (793,3 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (474,71 руб.): 45% от ФОТ | 1000 м2 спланированной площади | 0,125 | 1494,45 | 1494,45 |  |  | 186,81 | 186,81 |  |  | 123 | 15,38 |  |  |  |
| 5 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных НР, (238,64 руб.): 123%*0.94 от ФОТ СП, (154,8 руб.): 75% от ФОТ | 1 м3 подстилающего слоя | 1 | 260,21 | 29,03 | 57,07 | 7,52 | 260,21 | 29,03 | 57,07 | 7,52 | 2,5 | 2,5 | 0,55 | 0,55 |  |
| 6 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона НР, (91,75 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (56,31 руб.): 60% от ФОТ | 100 т смеси | 0,01 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 | 489,15 | 373,47 | 11,73 | 33,26 | 4,89 | 85,72 | 0,86 | 31,22 | 0,31 |  |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля НР, (1206,41 руб.): 85%*0.94 от ФОТ СП, (981,44 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 2,5 | 107,22 | 106,81 | 0,41 | 0,14 | 268,05 | 267,03 | 1,02 | 0,35 | 9,64 | 24,1 | 0,01 | 0,03 |  |
| Раздел 3. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее НР, (2541,84 руб.): 105%*0.94 от ФОТ СП, (1545,19 руб.): 60% от ФОТ | 100 м кабеля | 2,5 | 1245,54 | 90,7 | 1154,84 | 91,72 | 3113,85 | 226,75 | 2887,1 | 229,3 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до 3 НР, (2520,94 руб.): 105%*0.94 от ФОТ СП, (1532,48 руб.): 60% от ФОТ | 100 м кабеля | 2,5 | 769,36 | 127,22 | 558,22 | 53,7 | 1923,4 | 318,05 | 1395,55 | 134,25 |  |  |  |  |  |
| 9,1 |  | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГ 3х70+1х35 мм2 | 1000 м | 0,25 | 178322,2 |  |  |  | 44580,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,2 |  | Заделки концевые сухие для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 240 НР, (1032,67 руб.): 105%*0.94 от ФОТ СП, (627,76 руб.): 60% от ФОТ | шт | 8 | 30,59 | 22,98 | 2,31 | 0,18 | 244,72 | 183,84 | 18,48 | 1,44 |  |  |  |  |  |
| 9,3 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2 до: 240 НР, (231,81 руб.): 105%*0.94 от ФОТ СП, (140,92 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт | 0,08 | 519,84 | 519,84 |  |  | 41,59 | 41,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,4 |  | Указатель месторасположения трассы кабелей , проложенных в земле НР, (195,3 руб.): 105%*0.94 от ФОТ СП, (118,72 руб.): 60% от ФОТ | шт | 4 | 31,09 | 8,76 |  |  | 124,36 | 35,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦП1-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции (Кабели и пр.) | за т груза | 1,5 | 8,04 |  |  |  | 12,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦП1-4-38 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции (кабели и пр.) | за т груза | 1,5 | 6,73 |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦП3-2-1-2 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 1 км: класс груза 2 (кабели и пр.) НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 1,5 | 4,58 |  | 4,58 |  | 6,87 |  | 6,87 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦП3-2-1-2 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами , а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, расстояние перевозки 1 км: класс груза 2 (щебень) НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 14 | 4,58 |  | 4,58 |  | 64,12 |  | 64,12 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 52758,87 | 2781,14 | 4530,91 | 383,46 |  | 178,41 |  | 1,3 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 210341,03 | 15705,1 | 15140,94 | 2165,41 |  | 178,41 |  | 1,3 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15211,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9440,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 231293,2 |  |  |  |  | 154,31 |  | 1,27 |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3699,17 |  |  |  |  | 24,1 |  | 0,03 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 234992,37 |  |  |  |  | 178,41 |  | 1,3 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 179472,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15140,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17870,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15211,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9440,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 42298,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 277291 |  |  |  |  | 178,41 |  | 1,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |