Приложение № 1

к ЗК от 28.07.08 г. № 21/07/08

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |  |
|  |  | Бесхозяйные сети водоснабжения Кировского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На ремонт водопроводных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 476235,19 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 48432,58 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 444,15 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2008 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося от мешающегося наземного предмета (деревьев,столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (607,66 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (340,24 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта |  | 0,145 | 5360,52 | 180,43 | 5180,09 | 650,65 | 777,28 | 26,16 | 751,12 | 94,34 | 16,284 |  | 2,36 | 35,4 | 5,13 |
| 2 | ТЕР01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 НР, (240,95 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (144,18 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта |  | 0,015 | 3782,59 | 3782,59 |  |  | 56,74 | 56,74 |  |  | 316,8 |  | 4,75 |  |  |
| 3 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 НР, (65,87 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (39,42 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта |  | 0,015 | 1034,21 | 1034,21 |  |  | 15,51 | 15,51 |  |  | 97,2 |  | 1,46 |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося от мешающегося наземного предмета (деревьев,столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (331,87 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (185,82 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта |  | 0,1 | 4244,86 | 142,93 | 4101,92 | 515,23 | 424,49 | 14,29 | 410,2 | 51,52 | 12,9 |  | 1,29 | 28,032 | 2,8 |
| Раздел 2. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона НР, (3712,62 руб.): 110%*0.94 от ФОТ СП, (2513,38 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 |  | 1,25 | 2156,07 | 352,3 | 1803,77 | 156,36 | 2695,09 | 440,38 | 2254,71 | 195,45 | 27,61 |  | 34,51 | 11,43 | 14,29 |
| 6 | ТЕРр66-10-04 | Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб с отключенным теплоносителем НР, (852,11 руб.): 74%*0.94 от ФОТ СП, (612,5 руб.): 50% от ФОТ | 1 м3 ила, грязи |  | 3 | 80,27 | 72,31 | 7,96 |  | 240,81 | 216,93 | 23,88 |  | 6,58 |  | 19,74 |  |  |
| 7 | ТЕРр52-11-03 | Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами НР, (825,5 руб.): 93%*0.94 от ФОТ СП, (708,22 руб.): 75% от ФОТ | 100 м3 воды |  | 2 | 89,16 | 77,56 | 11,6 | 6,05 | 178,32 | 155,12 | 23,2 | 12,1 | 7 |  | 14 | 0,4 | 0,8 |
| 8 | ТЕРр66-14-03 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром до: 300 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 НР, (5908,14 руб.): 108%*0.94 от ФОТ СП, (3957,38 руб.): 68% от ФОТ | 1 вставка длиной 1 м |  | 17,5 | 269,26 | 56,92 | 51,32 | 1,96 | 4712,14 | 996,19 | 898,1 | 34,39 | 4,04 |  | 70,7 | 0,195 | 3,41 |
| 9 | ТЕРм38- -01-006-07 | Изготовление раструба Д=300мм НР, (1403,1 руб.): 74%*0.94 от ФОТ СП, (1008,56 руб.): 50% от ФОТ | 1 т конструкций |  | 0,135 | 15987,52 | 2595,72 | 3761,58 | 50,23 | 2158,32 | 350,42 | 507,81 | 6,78 | 6,58 |  | 0,89 |  |  |
| 10 | ТЕР22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм НР, (25039,92 руб.): 130%*0.94 от ФОТ СП, (18236,93 руб.): 89% от ФОТ | 1 т фасонных частей |  | 0,945 | 25888,85 | 2422,45 | 9916,96 | 1417,38 | 24464,96 | 2289,22 | 9371,53 | 1339,42 | 154,1 |  | 145,62 | 83,26 | 78,68 |
| 11 | СЦМ-300-0974 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 300 | шт |  | 20 | 279,96 |  |  |  | 5599,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-541-0068 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт |  | 0,01 | 20392,29 |  |  |  | 203,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-300-0971 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 150 | шт |  | 5 | 118,73 |  |  |  | 593,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм НР, (693,45 руб.): 130%*0.94 от ФОТ СП, (505,05 руб.): 89% от ФОТ | 1 км трубопровода |  | 0,0175 | 43787,46 | 5244,96 | 8633,72 | 496,97 | 766,28 | 91,79 | 151,09 | 8,7 | 392 |  | 6,86 | 31,68 | 0,55 |
| 15 | ТЕР16-07-006-03 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм НР, (2642,37 руб.): 128%*0.94 от ФОТ СП, (1822,78 руб.): 83% от ФОТ | 1 сальник |  | 10 | 48,94 | 38,89 |  |  | 489,4 | 388,9 |  |  | 3,01 |  | 30,1 |  |  |
| 16 | ТЕРр66-08-01 | Демонтаж чугунных люков НР, (498,86 руб.): 74%*0.94 от ФОТ СП, (358,59 руб.): 50% от ФОТ | 1 люк |  | 5 | 25,4 | 25,4 |  |  | 127 | 127 |  |  | 2,27 |  | 11,35 |  |  |
| 17 | ТЕР07-02-002-02 | Демонтаж плит диаметром: более 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 НР, (301,83 руб.): 130%*0.94 от ФОТ СП, (209,95 руб.): 85% от ФОТ | 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  | 0,015 | 10839,6 | 2130,38 | 7686,44 | 785,41 | 162,59 | 31,96 | 115,3 | 11,78 | 164,89 |  | 2,47 | 71,21 | 1,07 |
| 18 | ТЕРр66-03-01 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича НР, (700,76 руб.): 74%*0.94 от ФОТ СП, (503,71 руб.): 50% от ФОТ | 1 м3 кладки |  | 2,5 | 71,36 | 71,36 |  |  | 178,4 | 178,4 |  |  | 6,44 |  | 16,1 |  |  |
| 19 | ТЕР07-02-002-02 | Установка плит идиаметром: более 1000 мм НР, (603,59 руб.): 130%*0.94 от ФОТ СП, (419,85 руб.): 85% от ФОТ | 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  | 0,015 | 20656,41 | 4260,76 | 15372,87 | 1570,82 | 309,85 | 63,91 | 230,59 | 23,56 | 329,78 |  | 4,95 | 142,42 | 2,14 |
| 20 | ТЕР07-02-002-01 | Установка колец диаметром: до 1000 мм НР, (329,57 руб.): 130%*0.94 от ФОТ СП, (229,25 руб.): 85% от ФОТ | 100 м3 сборных железобетонных конструкций |  | 0,005 | 31115,77 | 6986,87 | 22904,29 | 2565,96 | 155,58 | 34,93 | 114,52 | 12,83 | 547,56 |  | 2,74 | 210,11 | 1,05 |
| 21 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 НР, (555,85 руб.): 130%*0.94 от ФОТ СП, (404,83 руб.): 89% от ФОТ | 1 шт. |  | 5 | 21,53 | 16,11 | 5,42 |  | 107,65 | 80,55 | 27,1 |  | 1,31 |  | 6,55 | 0,07 | 0,35 |
| Раздел 3. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.4 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (3427,63 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (2103,7 руб.): 60% от ФОТ | 100 м3 конструкций |  | 0,15 | 11548,15 | 3454,6 | 8093,56 | 684,7 | 1732,22 | 518,19 | 1214,03 | 102,7 | 292,02 |  | 43,8 | 49,668 | 7,45 |
| 23 | ТЕР01-02-027-01 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 1 НР, (10,36 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (6,2 руб.): 45% от ФОТ | 1000 м2 спланированной площади |  | 0,15 | 132,08 |  | 132,08 | 16,24 | 19,81 |  | 19,81 | 2,44 |  |  |  | 0,94 | 0,14 |
| 24 | ТЕР27-04-012-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)) однослойных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; МАТ=0; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (2034,1 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (1447,71 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 покрытия |  | 0,15 | 7831,44 | 794,12 | 7037,32 | 1004,96 | 1174,72 | 119,12 | 1055,6 | 150,74 | 67,128 |  | 10,07 | 64,32 | 9,65 |
| 25 | ТЕР27-04-012-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-012-1 по 27-04-012-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ПЗ=5; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=0; ТЗ=6; ТЗМ=6 НР, (256,13 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (182,3 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 покрытия |  | 0,15 | 1518 |  | 1518 | 226,56 | 227,7 |  | 227,7 | 33,98 |  |  |  | 15,06 | 2,26 |
| 26 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; МАТ=0; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (1128,23 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (802,98 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 покрытия |  | 0,15 | 3563,02 | 628,73 | 2934,29 | 369,16 | 534,45 | 94,31 | 440,14 | 55,37 | 45,96 |  | 6,89 | 22,944 | 3,44 |
| 27 | ТЕР27-06-021-03 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ПЗ=2; ОЗП=2,4; ЭМ=2,4; ЗПМ=2,4; МАТ=0; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4 НР, (3,39 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (2,41 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 покрытия |  | 0,15 | 3,5 | 2,95 | 0,55 |  | 0,53 | 0,45 | 0,08 |  | 0,216 |  | 0,03 |  |  |
| 28 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; МАТ=0; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР, (1128,23 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (802,98 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 покрытия |  | 0,15 | 3563,02 | 628,73 | 2934,29 | 369,16 | 534,45 | 94,31 | 440,14 | 55,37 | 45,96 |  | 6,89 | 22,944 | 3,44 |
| 29 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ПЗ=2; ОЗП=2,4; ЭМ=2,4; ЗПМ=2,4; МАТ=0; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4 НР, (3,31 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (2,36 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 покрытия |  | 0,15 | 3,53 | 2,95 | 0,58 |  | 0,53 | 0,44 | 0,09 |  | 0,216 |  | 0,03 |  |  |
| Раздел 4. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦП1-3-32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические, диаметром до 426 мм | за т груза |  | 7,5 | 7,29 |  |  |  | 54,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СЦП1-4-32 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические, диаметром до 426 мм | за т груза |  | 7,5 | 7,01 |  |  |  | 52,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СЦП3-3-23-2 | Перевозка труб и др. материалов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 23 км: класс груза 2 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т |  | 7,5 | 25,85 |  | 25,85 |  | 193,88 |  | 193,88 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СЦП3-3-25-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 2 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т |  | 60 | 27,47 |  | 27,47 |  | 1648,2 |  | 1648,2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50590,93 | 6385,22 | 20118,82 | 2191,47 |  |  | 444,15 |  | 136,65 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199084,31 | 36057,34 | 68176,17 | 12375,24 |  |  | 444,15 |  | 136,65 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53305,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5563,51 |  |  |  |  |  | 3,65 |  | 7,93 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,42 |  |  |  |  |  | 6,21 |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16225,52 |  |  |  |  |  | 34,51 |  | 14,29 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17774,87 |  |  |  |  |  | 48,08 |  |  |
| Фундаменты (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2486,98 |  |  |  |  |  | 14 |  | 0,8 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29616,8 |  |  |  |  |  | 70,7 |  | 3,41 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169087,13 |  |  |  |  |  | 159,03 |  | 79,58 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7058,35 |  |  |  |  |  | 30,1 |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4512,22 |  |  |  |  |  | 10,16 |  | 4,26 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12502,7 |  |  |  |  |  | 43,8 |  | 7,45 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,57 |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16746,57 |  |  |  |  |  | 23,91 |  | 18,79 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7278,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289940,96 |  |  |  |  |  | 444,15 |  | 136,65 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94743,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68176,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48432,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53305,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кольцо КС-7,3д (1 шт * 1261,91 руб) * 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6309,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щебень фр. 20-40 (7,56 м3 * 969,7 руб) * 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36654,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь а/бетонная крупнозернистая (3,594 т * 1865 руб) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33514,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесь а/бетонная мелкозернистая (3,624 т * 2051,32 руб) *5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37169,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403589,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72646,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476235,19 |  |  |  |  |  | 444,15 |  | 136,65 |
|  |  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |