Приложение № 1

к ЗК от 28.07.08 г. № 22/07/08

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бесхозяйные сети теплоснабжения Кировского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На опрессовку сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 491704,5 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 125,699 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 1671,98 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-17-01 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до: 100 мм НР, (12509,25 руб.): 103%*0.94 от ФОТ СП, (7752,07 руб.): 60% от ФОТ | 100 заглушек | 1,62 | 4153,33 | 1412,32 | 7,74 |  | 6728,39 | 2287,96 | 12,54 |  | 112 | 181,44 | 0,1 | 0,16 |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-17-02 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до: 150 мм НР, (9001,35 руб.): 103%*0.94 от ФОТ СП, (5578,19 руб.): 60% от ФОТ | 100 заглушек | 0,96 | 6735,19 | 1714,96 | 7,74 |  | 6465,78 | 1646,36 | 7,43 |  | 136 | 130,56 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
| 2,1 | ТЕРр65-17-03 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до: 250 мм НР, (1875,27 руб.): 103%*0.94 от ФОТ СП, (1162,12 руб.): 60% от ФОТ | 100 заглушек | 0,16 | 9008,65 | 2143,7 | 23,22 |  | 1441,38 | 342,99 | 3,72 |  | 170 | 27,2 | 0,3 | 0,05 |  |  |  |
| 3 | ТЕРр65-17-01 | Снятие заглушек диаметром трубопроводов до: 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 НР, (5003,68 руб.): 103%*0.94 от ФОТ СП, (3100,81 руб.): 60% от ФОТ | 100 заглушек | 1,62 | 568,02 | 564,93 | 3,1 |  | 920,2 | 915,18 | 5,02 |  | 44,8 | 72,58 | 0,04 | 0,06 |  |  |  |
| 4 | ТЕРр65-17-02 | Снятие заглушек диаметром трубопроводов до: 150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 НР, (3600,57 руб.): 103%*0.94 от ФОТ СП, (2231,3 руб.): 60% от ФОТ | 100 заглушек | 0,96 | 689,08 | 685,98 | 3,1 |  | 661,52 | 658,55 | 2,97 |  | 54,4 | 52,22 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |
| 4,1 | ТЕРр65-17-03 | Снятие заглушек диаметром трубопроводов до: 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 НР, (750,13 руб.): 103%*0.94 от ФОТ СП, (464,86 руб.): 60% от ФОТ | 100 заглушек | 0,16 | 866,77 | 857,48 | 9,29 |  | 138,68 | 137,2 | 1,48 |  | 68 | 10,88 | 0,12 | 0,02 |  |  |  |
| 5 | ТЕРр65-18-01 | Ремонт задвижек диаметром до: 100 мм без снятия с места НР, (26030,36 руб.): 103%*0.94 от ФОТ СП, (16131,19 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт. арматуры | 1,28 | 4452,03 | 3719,52 | 0,77 |  | 5698,6 | 4760,99 | 0,99 |  | 302,4 | 387,07 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |
| 6 | ТЕРр65-18-03 | Ремонт задвижек диаметром до: 150 мм без снятия с места НР, (24409,87 руб.): 103%*0.94 от ФОТ СП, (15126,96 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт. арматуры | 0,96 | 5779,41 | 4650,63 | 1,55 |  | 5548,23 | 4464,6 | 1,49 |  | 378,1 | 362,98 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |
| 6,3 | ТЕРр65-18-05 | Ремонт задвижек диаметром до: 200 мм без снятия с места НР, (5419,75 руб.): 103%*0.94 от ФОТ СП, (3358,66 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт. арматуры | 0,16 | 8018,92 | 6195,51 | 2,32 |  | 1283,03 | 991,28 | 0,37 |  | 503,7 | 80,59 | 0,03 |  |  |  |  |
| 6,1 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм НР, (10457,4 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (5855,21 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 25,0542 | 150,18 | 82,77 | 45,05 |  | 3762,64 | 2073,74 | 1128,69 |  | 5,01 | 125,52 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм НР, (11968,66 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (6701,38 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 28,675 | 218,93 | 82,77 | 45,05 |  | 6277,82 | 2373,43 | 1291,81 |  | 5,01 | 143,66 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-07-005-04 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм НР, (8104,69 руб.): 95%*0.94 от ФОТ СП, (4537,9 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 19,4176 | 470,28 | 82,77 | 45,05 |  | 9131,71 | 1607,19 | 874,76 |  | 5,01 | 97,28 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 48057,98 | 22259,47 | 3331,27 |  |  | 1671,98 |  | 0,46 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 225567,1 | 125699,2 | 11099,8 |  |  | 1671,98 |  | 0,46 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 119130,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 72000,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 285095,81 |  |  |  |  | 1305,52 |  | 0,46 |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  | 131602,92 |  |  |  |  | 366,46 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 416698,73 |  |  |  |  | 1671,98 |  | 0,46 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88768,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11099,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 125699,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 119130,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 72000,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 75005,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 491704,5 |  |  |  |  | 1671,98 |  | 0,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |