## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 66 от 28.07.2008 г.
Техническое задание
на закупку трахеобронхиальных стентов
Параметры | Требование технического задания | Предлагаемые параметры и условия
Наименование | указать
Производитель, страна происхождения | указать
Регистрационное удостоверение | наличие
Сертификат соответствия | наличие
Год выпуска, не ранее: | 2008
Дизайн стента
Материал изготовления | Силикон
Структура | Ячеистая
Материал внутреннего покрытия | Полиэстер
Рентгеноконтрастные маркеры в дистальной и проксимальной частях стента | наличие
Параметры стента
Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | 8 мм - 22 мм
Шаг диаметра стента не более, мм | 2
Размеры длины стентов в диапазоне, мм | 20 мм - 80 мм.
Шаг длины стента не более, мм | 10
Система доставки стента включает:
1. Доставляющая трубка | наличие
2. Проводник с корзинкой вводящий и выводящий стент из чехла | наличие
3. Фиксатор | наличие
Параметры системы доставки стента
Длина доставляющей трубки не более, мм | 700
Длина проводника с корзинкой не менее, мм | 800
Диаметр системы доставки стента в диапазоне, мм | 7 мм - 13 мм
Количество, шт. | 2
в том числе по размерам
16 мм х 40 мм | 1 штука
18 мм х 40 мм | 1 штука
Цена за единицу, руб.
Максимальная цена контракта, руб.
______________________________ | _____________________ | ______________
(наименование поставщика) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП