| - СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города Перми _____________А.А.Баландина 22.07.2008года |  | - УТВЕРЖДАЮ Начальник управления имущественного комплекса Департамента образования администрации города Перми ______________А.О.Беломытцев 22.07.2008 года |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

аукцион на право заключения муниципального контракта

«На выполнение функций заказчика-застройщика

на объектах департамента образования администрации города Перми

по доработке имеющейся проектно-сметной документации и проведению

капитального ремонта зданий МОУ «СОШ № 49» г. Перми, МОУ «СОШ № 6» г. Перми, МОУ «СОШ № 3» г. Перми»

- г. Пермь, 2008 г

- Общие сведения

## Официальное название, вид и предмет аукциона, (максимальная) цена контракта

1.1.1. Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», Постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

1.1.2.  Предмет аукциона -

право заключения муниципального контракта «На выполнение функций  заказчика-застройщика на объектах департамента образования администрации города Перми по доработке  проектно-сметной документации и проведению капитального ремонта зданий МОУ «СОШ №49» г.Перми, МОУ «СОШ № 6» г.Перми, МОУ «СОШ № 3»  г.Перми» (далее – Аукцион).

## Муниципальный заказчик

Муниципальным заказчиком выступает Департамент образования администрации города Перми (далее – Заказчик).

  - Адрес Заказчика, телефон: 614000, г. Пермь, ул.Сибирская, д.17, каб.4, Управление имущественным комплексом департамента образования администрации города Перми.

  - Контактное лицо – Беломытцев Александр Олегович, тел. 212-10-43

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта    95 000 000

(Девяносто пять миллионов)  рублей

  - Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»)

5% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет  4 750 000 рублей.

Величина шага аукциона приведена в таблице, приложение № 6 к документации об аукционе.

  - Источник финансирования бюджет города Перми.

  - Требования к выполняемым работам:

Работы должны производиться в соответствии с техническим заданием (часть  Х),  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами.

Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта на выполнение работ по окончанию ремонта по общестроительным работам на Объектах вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  ремонтно-строительных работ не более, чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Стоимость разработки и доработки проектно-сметной документации не может быть изменена и является фиксированной.

  - Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта;

Сроки исполнения работ - не более 150 календарных дней.

Заявка подается  на весь объём закупаемых работ, услуг, предусмотренных настоящей аукционной документацией.

## Извещение о проведении аукциона, аукционная документация

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация опубликованы в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь и размещены на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

  - Аукционная документация предоставляется заказчиком бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д.17, каб.4, Управление имущественным комплексом департамента образования администрации города Перми.

  - Участники размещения заказа, использующие аукционную документацию с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение аукционной документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений аукционной документации. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений аукционной документации.

- 1.14.  Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ:

Осуществление предоплаты в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (КС-2) на сумму не менее 10 % от общей стоимости муниципального контракта. Величина предоплаты равняется 30 % стоимости муниципального контракта за вычетом стоимости произведенных работ согласно актам приемки (КС-2).

В процессе производства работ предусмотрена возможность поэтапной оплаты выполненных работ.

Этапы производства работ определяются в соответствии с «Поэтапным сводным графиком производства работ», являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта.

Разработка проектно-сметной документации является отдельным этапом.

Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Окончательный расчёт Заказчик осуществляет в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта о приемке в эксплуатацию Объекта, законченных текущим ремонтом элементов здания, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости заказчика на полученный коэффициент снижения. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 555 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,895555, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, подрядчиком выполнены работы на сумму 100 000 рублей в соответствии с локально-сметным расчетом, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент - 0,8955 и итоговая сумма, к оплате составляет 89 500 рублей.

Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

1.15. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

Заказчик устанавливает также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

  - Требования к содержанию и форме заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1.1) Анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 4 к настоящей документации;

1.2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

1.3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, таким документом является:

Для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

- в случае если заявка подписана не руководителем, доверенность  оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в  аукционе, имеет такие полномочия, а также распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица  (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

Для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве  индивидуального предпринимателя, копия паспорта.

Для физических лиц:

- копия паспорта;

1.4) предложение по форме приложения № 1 к настоящей документации;

1.5) сведения о качестве выполняемых работ, выполненные по форме приложения № 2 к настоящей документации и соответствующие техническому заданию (раздел Х документации об аукционе);

1.6) « Поэтапный сводный график производства  работ», выполненный по форме № 3 к настоящей документации;

1.7) копию действующей лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности, в соответствии с государственным стандартом с приложением видов работ, перечисленные в техническом задании, подлежащие лицензированию.

1.8) документ, подтверждающий перечисление денежных средств в  качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

- платежное поручение с оригинальной отметкой банка о списании денежных средств - представляется в случае безналичного перечисления денежных средств.

- квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств

При безналичном перечислении денежных средств, в случае если аукцион состоит из нескольких лотов, обеспечение заявки по каждому лоту должно быть перечислено отдельным платежным поручением, при этом в графе «Назначение платежа» должно содержаться словосочетание «обеспечение заявки на участие в аукционе», далее необходимо указать номер извещения о проведении открытого аукциона и номер лота, по которому вносится обеспечение. В случае если аукцион не разделен на лоты, в графе платежного поручения «Назначение платежа» номер лота не указывается.

При внесении наличных денежных средств, в случае если аукцион состоит из нескольких лотов, должна быть представлена отдельная квитанция на внесение обеспечения по каждому лоту, в которой должно содержаться словосочетание «обеспечение заявки на участие в аукционе», а также указан номер извещения о проведении открытого аукциона и номер лота, по которому внесено обеспечение. В случае если аукцион не разделен на лоты, в квитанции номер лота не указывается.

1.9) документы, подтверждающие выполнение работ  для государственных, муниципальных нужд в сфере капитального ремонта, реконструкции или строительства участником размещения заказа, на сумму превышающую 19 000 000 руб., в течение пяти лет предшествующих размещению данного аукциона.

Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа, должна быть прошнурована (сшита в единый пакет), скреплена печатью (опечатана) и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа на оборотной стороне последнего листа с расшифровкой подписи (в случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, ставится только подпись физического лица и обозначение «б/п») с указанием количества листов в заявке на участие в аукционе. Указанное требование должно быть выполнено способом, исключающим возможность изменения заявки на участие в аукционе после вскрытия конвертов путем изъятия или довнесения документов. Количество листов в заявке на участие в аукционе и количество листов, указанных на прошивке (оборотной стороне последнего листа), должно совпадать.

Каждый лист, входящий в состав заявки на участие в аукционе, должен быть пронумерован сквозной нумерацией.

Все документы, кроме выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и платежного поручения (квитанции об оплате), должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. На копиях документов, кроме нотариально заверенных, должна быть резолюция «ВЕРНО» или «КОПИЯ ВЕРНА», печать (при наличии) и подпись лица, заверившего копию, с расшифровкой подписи и указанием должности. Копии документов, которые в соответствии с настоящим разделом аукционной документации заверяются участником размещения заказа, могут быть заверены нотариально.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. В случае если в состав заявки на участие в аукционе входят документы и сведения, составленные на иностранном языке, такие документы и сведения должны быть представлены в совокупности с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п.

Заявка не может быть подана на поставку части товаров (выполнение части работ, оказание части услуг), являющихся предметом аукциона (лота).

В случае обнаружения арифметических ошибок, опечаток, а также исправлений (кроме заверенных печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица участника размещения заказа) участник размещения заказа, подавший такую заявку, не допускается до участия в аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к аукционной документации и быть заполнены по всем пунктам. Применение факсимильных подписей на документах, входящих в состав заявки, не допускается.

Непредставление какого-либо из документов, указанных в настоящем разделе аукционной документации), и/или представление таких документов не по форме согласно приложениям к настоящей аукционной документации, является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.

2.2. Требования к описанию участниками размещения заказа  выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №1 к документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

2. В «Сведениях о качестве предлагаемых работ», оформленных по форме приложения                       №2 к документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих столбцах обоснования, наименование, которые должны соответствовать техническому заданию (часть Х) документации об аукционе. Виды и объемы работ изменять нельзя.

3. В «Поэтапном сводном графике», оформленного по форме приложения № 3 к документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, этапы выполнения работ, указать виды работ и количество календарных дней выполнения каждого этапа или вида работ, без привязки к календарным датам, путем штрихования соответствующих ячеек таблицы.

В « Поэтапный сводный график»  входят графики на  проектные работы и графики на ремонтно-строительные работы по каждому из трех объектов.

При составлении «Поэтапного сводного графика» участник размещения заказа должен учесть срок выполнения всех работ, срок приемки объекта в работу и срок приемки выполненных работ Заказчиком или уполномоченным лицом со стороны Заказчика.

В конце таблицы необходимо указать общее количество календарных дней выполнения и сдачи всех работ.

4. В «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме приложения №4 документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

III. Подача заявок на участие в аукционе

3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 30.07.2008г. до 10 часов 00 мин. 19.08.2008г. подать заказчику заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д.17 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

3.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

4.1.Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 00 минут                          19.08.2008г.    по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д.17.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  при условии, что поданные ранее заявки, таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа,  и о признании участника размещения заказа,  подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол  должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует  участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается

заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Проведение аукциона

5.1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на 12 часов 00 мин 02.09.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17Б, 2 этаж, Управление муниципального заказа, зал заседаний.

В аукционе  могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона или их представителей начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. При проведении аукциона могут присутствовать только участники аукциона в отношении которого они признаны участниками аукциона.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта.

6.1. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Заказчик в течение трех дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: сведения о качестве выполняемых работ, соответствующие техническому заданию, прилагаемому к документации об аукционе заказчиком, с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта и график выполнения работ, предлагаемый победителем аукциона в заявке на участие в аукционе.

Победитель аукциона или лицо, с которым заключается муниципальный контракт, должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение №5 документации об аукционе) с приложениями к нему (техническое задание и график выполнения работ), в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на участие в аукционе или протокола рассмотрения заявок на официальном сайте администрации города Перми www.gorodperm.ru.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

7.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии аукционного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. Сведения вносятся в реестр недобросовестных поставщиков.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

8.1. Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти рабочих  дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение  заявки возвращается в течение пяти рабочих дней  со дня подписания  муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не  победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта  – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола аукциона.

8.2. Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации города (Департамент образования администрации г.Перми л/с 04930010201 в РКЦ г. Перми)

ИНН 5902290434, КПП 590201001

р/с 40302810900000000007, БИК 045744000

Платежное поручение  с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств. При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № _____ от _________2008 г». При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения также необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в  аукционе, извещение №______от ________2008 г»

В случае не предоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

Несоответствие оформления платежных поручений (квитанций об оплате), указанным в аукционной документации требованиям, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

9.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% от  начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных, определяется победителем аукциона самостоятельно.

9.2. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации города (Департамент образования администрации г.Перми л/с 04930010201 в РКЦ г. Перми)

ИНН 5902290434, КПП 590201001

р/с 40302810900000000007, БИК 045744000

9.3. При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность от причинения убытков заказчику связанных с неисполнением участником любых условий муниципального контракта.

Участник аукциона страхует свою обязанность оплаты неустойки заказчику за любое неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя любых обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве Выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая должна быть 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

9.4. Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить Выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона по обязательствам предусмотренным договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности с приложениями.

9.5. Срок действия договора страхования должен быть на 30 дней больше  срока окончания работ по  муниципальному контракту и сдачи результата работ.

9.6. Срок выплаты страхового возмещения,  не должен превышать 30 дней с момента подачи заявления Выгодопреобретателя о наступлении страхового случая.

9.7. Выгодопреобретатель в составе заявления представляет подтверждающие документы (претензия, соответствующий акт Заказчика).

На основании заявления Заказчика Страховщик составляет Страховой акт, в котором указаны соответствующие нарушения обязательств страхователем (данный перечень документов является исчерпывающим для получения страхового возмещения). В договоре страхования не допускаются ссылки  на необходимость Выгодопреобретателя  доказывать или декларировать свои убытки в связи с наступлением страхового случая для получения страхового возмещения, а также необходимость предоставления им судебного решения.

9.8. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований, противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающего полное внесение страхового взноса.

9.9. В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 30% от начальной (максимальной) цены  контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше  срока выполнения работ и сдачи результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 30 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

9.10. В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику в течение 5 банковских дней после надлежащего исполнения им всех условий контракта и подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию.

9.11. В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Х. Техническое задание

## 10.1 Общие положения

10.1.1. Выполнение функций заказчика-застройщика на объектах, предусматривает выполнение заказчиком-застройщиком своими силами, с привлечением генподрядчика или  субподрядчиков и соисполнителей комплекса следующих взаимосвязанных работ:

- Проведение предпроектных и проектных работ включает в себя, в том числе: доработку существующих проектов ОАО «Пермжилкоммунпроект» шифр 17-2007, шифр 165-2006, шифр 170-2006, согласно задания на проектирование, предписаний РПН, ГПН, результатов обследования ОАО «Пермжилкоммунпроект»,  техническое сопровождение проектной стадии, проведение предпроектных и проектных работ,  разработку проектной и рабочей документации на капитальный ремонт здания МОУ «СОШ № 3» г. Перми.

- Согласование выполненной проектно-сметной документации (далее – ПСД) с Заказчиком и устранение возможных замечаний

- Передача подготовленной проектной и рабочей документации уполномоченной организации  для проведения государственной экспертизы, (в т.ч. заключение договора на проведение государственной  экспертизы,  оплата по этому договору, устранение замечаний государственной экспертизы, получение положительного заключения государственной   экспертизы);

- Проведение строительно-монтажных работ, в том числе общестроительных, отделочных, санитарно-технических, специальных, монтажных, а также, пусконаладочных работ согласно вновь разработанной проектно-сметной документации с оформлением необходимой исполнительной документации в рамках утвержденной сметной документации и выделенных бюджетных ассигнований.

Осуществление технического надзора за проектированием и производством работ, согласно «Положению о Заказчике-застройщике» (МДС 12-9.2001), самостоятельно или с привлечением организации имеющей соответствующую лицензию.

Руководствуясь МДС № 12 - 9.2001 «Положение о Заказчике-застройщике», в случае выполнения работ на объектах организацией осуществляющей генподряд по договору с заказчиком-застройщиком и действующей на основании лицензии, функции технического надзора может осуществлять сам заказчик-застройщик, действующий на основании лицензии и неся полную ответственность перед Заказчиком.

Подрядчик, исполняя по договору функцию Заказчика-застройщика по данному контракту, имеет право привлечь по договору стороннюю организацию, имеющую лицензию, для осуществления технического надзора за капитальным ремонтом на объектах образования. Оплата данной услуги входит в стоимость муниципального контракта. Вся ответственность за сферу деятельности технического надзора полностью лежит на Подрядчике.

- Весь комплекс работ должен быть выполнен в соответствии с СНиП, ГОСТ, САНПиН и другими действующими нормативными документами.

Все работы по разработке ПСД и капитальному ремонту осуществляются в рамках финансирования текущего года.

Сроки изготовления ПСД не могут превышать двух месяцев с момента заключения контракта.

Исполнение работ по данному аукциону предусматривает обязательное наличие у Подрядчика действующей лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности, в соответствии с государственным стандартом с приложением видов работ, перечисленных в техническом задании, с функцией заказчика-застройщика, включающей в себя:

Подготовку задания на проектирование

Техническое сопровождение проектной стадии

Организации управления строительством

Технический надзор.

10.2. Место выполнения работ

10.2.1. МОУ «СОШ №49» г.Перми, МОУ «СОШ № 6» г.Перми, МОУ «СОШ № 3»  г.Перми находятся в  г.Перми и входят в климатический район со следующими характеристиками: климат континентальный, с холодной продолжительной и снежной зимой и теплым коротким летом. Среднемесячная температура самого холодного месяца (января) -18,90С в северной и -19,90С в южной части области.

Безморозный период в целом по области длится 80-120 дней. Годовое количество осадков составляет 450-600 мм на равнинной части области и 700-1000 мм в районе предгорий и гор.

10.3. Краткая характеристика основных зданий.

Все характеристики изложены в технических паспортах зданий, проектах и в результатах обследований, сделанных ОАО « Пермжилкоммунпроект» и пр. организациями.

## 10.4. Требования к производству проектных работ.

Проектная документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г.                           № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другим нормативным документам.

Проектная документация должна быть изготовлена в 4 экземплярах.

Для разработки проектно-сметной документации допускается возможность привлечения  субподрядной организации, имеющей лицензию на проектирование объектов предусмотренных ТЗ.

В составе  проектной документации в обязательном порядке должны быть представлены инструкции и регламенты по эксплуатации здания в целом, отдельных конструктивных элементов и помещений, инженерных систем в целом и каждой единицы оборудования в составе указанных систем.

В проектной документации  должны быть предусмотрены  возможность минимизации затрат на ликвидацию аварий на инженерных коммуникациях и их последствий.

## 10.5. Требования к производству строительно-монтажных работ

Исполнитель должен выполнять все работы с гарантией безопасности и обеспечением сохранности имущества Заказчика и третьих лиц.

Работы выполняются согласно разработанному Исполнителем и утвержденному Заказчиком «Поэтапным сводным графиком на ремонтно-строительные работы».

10.6. Организация и технология производства работ, использование территорий.

В проекте организации строительства производства работ, а также в  технологических картах должны быть разработаны мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с требованиями установленных норм и правил.

Не допускается складирование отходов за пределами территории отвода, сброс их в канализацию, грунтовые выработки, захоронение в землю. Подрядчик несет ответственность за надлежащее содержание территории строительства.

Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с крыши и окон зданий без применения закрытых лотков.

Все строительные материалы, поступающие на объект должны иметь подтверждение соответствия экологическим  и гигиеническим требованиям с контролем радиоактивного излучения стройматериалов.

Остатки строительных материалов после производства работ (материалы, песок и т.д.) подлежат использованию на строительстве новых объектов. Оставшийся строительный мусор необходимо собрать и вывезти на городскую свалку.

10.7. Предупреждение аварийных ситуаций. Облегчение последствий аварии.

Подрядчик должен разработать и представить Заказчику, а также, в случае необходимости, компетентным проверяющим органам планы действии в следующих ситуациях:

- аварии и критических ситуаций на объекте: пожаров, взрывов;

- обрушения строительных конструкций, подмостей, кранов с попаданием в сточную канализацию или их поток предметов и материалов;

- утечки нефтепродуктов, химических веществ, краски с непосредственным или последующим попаданием в канализацию или лоток в выемке;

- уноса водой в период подтопления выемки, других стихийных явлений.

О возникновении аварийных ситуаций немедленно должны быть поставлены в известность оперативные органы соответствующих служб: природоохранной, противопожарной, ГИБДД (ГАИ), а в необходимых случаях милиции и гражданской обороны. Для обеспечения оперативной связи стройка должна быть обеспечена аварийной сигнализацией и средствами внутренней и внешней связи. Технический персонал должен быть информирован об имеющихся средствах сигнализации и правилах пользования ими.

Подрядчик обязан соблюдать все правила пожарной безопасности: содержать специально подготовленный к пожаротушению персонал, иметь необходимое оборудование и транспортные средства. На территории строительства не допускается применение открытого огня (за исключением случаев, предусмотренных  правилами производства работ). Проведение сварочных и других видов работ с открытым огнем должны производиться с соблюдением действующих правил противопожарной безопасности. Подрядчик несет материальную ответственность за весь ущерб от пожара, вызванного персоналом Подрядчика.

По указанию полномочных лиц противопожарной защиты или органов гражданской обороны Подрядчик обязан участвовать в тушении пожаров или ликвидации последствии (причин) других аварийных случаев вблизи места строительства или предоставить для этого имеющиеся технические средства.

В случаях аварийных ситуаций, последствиями которых может быть существенное загрязнение воды в канализации (разлив нефтепродуктов, химических материалов, сброс загрязнений и т.п.), должны быть немедленно поставлены в известность местные природоохранные органы для совместного принятия мер.

## 10.8. Требования к поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования  инженерных систем.

Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы должны быть выполнены с соблюдением проекта, соответствующих норм и правил организацией, имеющей (при необходимости) лицензию на проведение данных работ.

Подготовка всех монтажных работ должна включать в себя доставку, таможенную очистку (если это необходимо), получение, разгрузку, защиту, необходимую перевозку со склада, сборку, установку, соединение, испытания и любую другую работу, необходимую для подготовки поставленного по контракту оборудования к нормальной бесперебойной работе.

Устанавливаемое оборудование и сети системы должны быть безопасны для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации.

Электрические изделия должны иметь сертификат соответствия установленным для данных изделий требованиям безопасности (включая требования пожарной безопасности.) Подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности должно быть проведено в аккредитованных испытательных лабораториях, имеющих лицензию на право работать в области пожарной безопасности.

## 10.9. Требования к сдаче объекта в эксплуатацию

Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с СНиП 30 104-87 и ВСН 45-85.

При приемке объекта в эксплуатацию Заказчик-застройщик должен предъявить:

- исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей, проектно-сметную документацию, утвержденную Заказчиком;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие
качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

производственную документацию согласно приложению I ВСН 2661—01.

Приемку со стороны Заказчика может осуществлять уполномоченная Заказчиком организация.

10.10. Гарантии и гарантийные Испытания

Требованием заказчика является наличие гарантийного срока 36 месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.

## 10.11. ВЕДОМОСТЬ основных объемов проектных и строительных работ:

Объект МОУ «СОШ № 49» г.Перми

| Ведомость основных объёмов и затрат по капитальному ремонту МОУ «СОШ №49» г.Перми адрес: г. Пермь, ул. Лебедева, 28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Основание | Стоимость, руб. |
| 1 | 1. Этапы первого порядка |  |  |
| 1.1 | Устройство гидроизоляции и бетонных полов подвала | Проект "Пержилкоммунпроект" | 115 000,00 |
| 1.2 | Демонтаж и установка оконных блоков из ПВХ профилей | Смета 2-1"Общестроительные работы" | 6 474 000,00 |
| 1.3 | Демонтаж кровельного покрытия и ремонт стропильных конструкций. Устройство кровель из профилированных оцинкованных листов | Смета 2-1»Общестроительные работы» | 3 130 000,00 |
| 1.4 | Теплоснабжение | Проект «Пержилкоммунпроект» | 30 600,00 |
| 1.5 | Прокладка системы отопление | Проект «Пержилкоммунпроект» | 2 000 000,00 |
| 1.6 | Узел управления | Проект «Пержилкоммунпроект» | 116 000,00 |
| 1.7 | Силовое электрооборудование | Проект «Пержилкоммунпроект» | 1 050 000,00 |
| 1.8 | Хозяйственно-бытовой водопровод | Проект «Пержилкоммунпроект» | 505 000,00 |
| .1.9 | Горячие водоснабжение | Проект «Пержилкоммунпроект» | 364 500,00 |
| 1.9 | Хозяйственно-бытовая канализация | Проект «Пержилкоммунпроект» | 296 500,00 |
| 1.10. | Производственная канализация | Проект «Пержилкоммунпроект» | 85 650,00 |
| 1.11 | Электроосвещение , без осветительных приборов и фурнитуры | Проект «Пержилкоммунпроект» | 1 544 000,00 |
|  | Итого работы 1-го этапа |  | 15 711 250,00 |
| 2.1 | 2.Этап второго порядка по проектированию согласно ТЗ | Смета на проектные работы | 1 400 000,00 |
|  | Итого работы 2-го этапа |  | 1 400 000,00 |
|  | 3.Этапы третьего порядка |  |  |
| 3.1 | Разборка покрытий полов 1, 2, 3-го этажей и перекрытий 1, 2-го этажей. | Проектирование | 1 900 000,00 |
| 3.2 | Устройство перекрытий 1, 2-го этажей из металлических балок и покрытий полов 1, 2, 3-го этажей. | Проектирование | 12 000 000,00 |
| 3.3 | Разборка перегородок, очистка стен от старого покрытия. Устройство перегородок из гипсовых пазогребневых плит. Заделка борозд, штроб на 2, 3 этаже | Проектирование | 875 000,00 |
| 3.4 | Демонтаж деревянных дверных блоков. | Допроектирование | 110 000,00 |
| 3.5 | Ремонт отмостки | Проектирование | 240 000,00 |
| 3.6 | Демонтаж и установка оконных блоков из ПВХ профилей | Допроектирование | 310 000,00 |
| 3.7 | Вывоз мусора | Проектирование | 460 000,00 |
|  | Итого работы 3-го этапа |  | 15 895 000,00 |
|  | ВСЕГО |  | 33 006 250,00 |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Акт (дополнение к заключению о техническом состоянии строительных конструкций здания – заказ 11.2006) от 23.11.2007, предписания Роспотребнадзора и Горпожнадзора |
| 2. | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 3. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Предусмотреть проектом: - мероприятия по замене 100 % деревянных балок перекрытия - замену предусмотренной проектом дранки на потолок типа «Байкал» с установкой растровых светильников по коридорам, кабинетам и туалетам - расширение туалетов - этаж; - этаж; - этаж; согласно требований Роспотребнадзора; - замену системы пожарного водопровода; - механическую вытяжную вентиляцию в мастерских; согласно предписаниям Роспотребнадзора и Пожнадзора - Установить противопожарные двери согласно предписаниям Пожнадзора. - В коридорах 2 и 3 этажа застелить пол противопожарным линолеумом. - Мероприятия по расширению столовой согласно предписаний Роспотребнадзора - Внутренняя отделка всех помещений. - Установить перегородку в каб. №2 первого этажа (план БТИ) так, чтобы основная площадь была не менее 85 кв. м – планируется под компьютерный класс; рассчитанный на 13 компьютеров кабинет меньшей площади будет использован как лаборантская комната компьютерного класса. - Установить перегородку в каб. №9 (план БТИ) 2 этажа, поделив кабинет на две равные части, с установкой дополнительной двери. Планируемые помещения предназначены под кабинеты иностранного языка в начальной школе на 13-15 посадочных мест в каждом классе. - Ликвидировать перегородки в каб. №17 (план БТИ) 2 этажа. - Ликвидировать перегородки в каб. №8, 9, 10 третьего этажа (план БТИ). Получившееся помещение разделить перегородкой на два кабинета с установкой дополнительной двери с выходом в коридор. Помещения будут использованы под кабинеты иностранного языка в среднем и старшем звене. - Предусмотреть проектом восстановление ступеней лестничных маршей 1,2,3 этажей правого, левого крыла и центрального входа с учетом отделки керамогранитом или другими современными материалами. - Предусмотреть разделение каб. №20 первого этажа (план БТИ) на помещение бытового назначения и на электрощитовую с установкой противопожарных дверей и противопожарным выходом под лестничную клетку центрального входа. - Ликвидировать дверь между каб. №20 и №19 1 этаж (план БТИ) с последующей установкой двери между помещениями №19 и №18 1 этажа (план БТИ). - Разработка системы охранно-пожарной сигнализации |
| 5. | Срок начала и окончания строительства | Согласно утвержденному «Поэтапному сводному графику на ремонтно-строительные работы» |
| 6. | Исходные данные | Акт (дополнение к заключению о техническом состоянии строительных конструкций здания – заказ 11-2006 ) от 23.11.2007, предписания Роспотребнадзора и Госпожнадзора |
| 7. | Особые условия проектирования | Проектно- сметную документацию выдать в 4 экз. Подрядчик производит согласование проекта со всеми заинтересованными инстанциями и устраняет замечания вневедомственной экспертизы. Подрядчик производит согласование предусмотренных проектом материалов с заказчиком. При невозможности выполнения вышеуказанных пунктов по заданию на проектирование в задание на проектирование будет внесена корректировка . |

Объект МОУ «СОШ № 6» г.Перми

Ведомость основных объёмов и затрат по капитальному ремонту МОУ «СОШ№6» г.Перми,

адрес: г. Пермь, ул. Большевистская, 176

| Nп.п | Наименование работ | Основание | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование согласно ТЗ | Смета на проект | 100 000,00 |
|  | Все литеры |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов | Проект «Пержилкоммунпроект» | 14 400 000,00 |
| 2 | Усиление стен | Проект «Пержилкоммунпроект» | 1 000 000,00 |
|  | Литеры А,А1,А3 |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянных оконных блоков и монтаж окон ПВХ | Проект «Пержилкоммунпроект» | 6 000 000,00 |
| 2 | Демонтаж старой и устройство новой системы отопления | Проект «Пержилкоммунпроект» | 2 500 000,00 |
|  | Литеры А2 |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянных оконных блоков и монтаж окон ПВХ | Проект «Пержилкоммунпроект» | 2 100 000,00 |
| 2 | Общестроительные работы | Проект «Пержилкоммунпроект» | 12 000 000,00 |
| 3 | Демонтаж старой и устройство новой системы отопления | Проект «Пержилкоммунпроект» | 900 000,00 |
|  | Всего |  | 39 000 000,00 |
|  | Справочно : Все стоимости в т.ч НДС |  |  |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТ МОУ «СОШ № 6» г.Перми

| № п/п | Перечень исходных данных и требований | Исходные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Предписания Роспотребнадзора, Горпожнадзора. |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 4 | Основные требования к конструктивному решению и применяемым материалам | Предусмотреть проектом устройство эвакуационного выхода и капитальный ремонт плит перекрытия столовой, согласно предписаниям РПН и ГПН. |
| 5. | Срок начала и окончания строительства | Согласно утвержденному графику производства работ |
| 6. | Исходные данные | Технический паспорт здания, Рабочий проект ОАО «Пермжилкоммунпроект» шифр 170-2006. |
| 7. | Особые условия проектирования | - Проектно- сметную документацию выдать в 4 экз. Подрядчик производит согласование проекта со всеми заинтересованными инстанциями и устраняет замечания. - Подрядчик производит согласование предусмотренных проектом материалов с заказчиком. - При невозможности выполнения вышеуказанных пунктов по заданию на проектирование в задание на проектирование будет внесена корректировка . |

Объект МОУ «СОШ № 3» г. Перми

Ведомость основных объёмов и затрат по капитальному ремонту МОУ «СОШ № 3» г.Перми, адрес:

г. Пермь, ул. Карпинского, 86

| Nп.п | Наименование работ | Основание | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по проектированию согласно ТЗ | Смета на проектные работы | 2 400 000,00 |
|  | Литера А. |  |  |
| 1 | Демонтаж деревянных оконных блоков и монтаж окон ПВХ | Проектирование | 7 200 000,00 |
| 2 | Демонтаж старой и устройство новой системы отопления | Проектирование | 2 100 000,00 |
| 3 | Демонтаж кровельного покрытия и ремонт стропильных конструкций. Устройство кровель по проекту. | Проектирование | 2 300 000,00 |
| 4 | Демонтаж перекрытий здания, согласно проекту. Устройство перекрытий из металлических балок и покрытий полов. | Проектирование | 7 800 000,00 |
| 5 | Общестроительные работы, демонтаж спортзала. | Проектирование | 1 200 000,00 |
|  | Всего |  | 23 000 000,00 |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТ МОУ «СОШ № 3» г.Перми

| № п/п | Перечень исходных данных и требований | Исходные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Обследование ОАО«Пермжилкоммунпроект», ООО «Стэмп» |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 4 | Основные требования к конструктивному решению и применяемым материалам | Перепланировку помещений школы выполнить по эскизу заказчика 1. Литера А1 При разработке рабочего проекта Использовать материалы «Технического заключения по результатам обследования состояния конструктивных элементов здания МОУ «СОШ № 3» г.Перми, расположенного по адресу г. Пермь ул. Карпинского, д.86 (Индустриальный район)» выполненного ООО «Стройэкспертиза» в 2006 г. В проекте предусмотреть: 1.1. Демонтаж конструкций спортзала; 1.2. Демонтировать аварийный участок ж/б перекрытий в осях 3-4/Б-В над подвалом и выполнить его вновь; 1.3. Заменить все деревянные оконные заполнения на 2-х камерные стеклопакеты из профиля ПВХ; 1.4.. Заменить все дверные заполнения на филенчатые; 1.5. Оштукатурить металлические косоуры и площадочные балки лестниц по плетеной сетке, заменить деревянные перила ограждений 1.6. Заменить все балки перекрытий здания и покрытия пола на новые; 1.7. Частично заменить деревянные стропила; 1.8. Заменить кровлю из стальных оцинкованных листов на металлочерепицу с заменой обрешетки; 1.9.. Заменить утеплитель чердачного перекрытия на более эффективный утеплитель; 1.10. Предусмотреть наружную отделку фасадов -Предусмотреть ремонт кирпичной кладки стен и цоколя в местах разрушений, выполнить замоноличивание трещин стен методом инъецирования для восстановления несущей способности кирпичной кладки; -Предусмотреть гидроизоляцию кирпичной кладки стен подвала. -Отделка наружных стен – вентилируемый фасад с наружным утеплением, с облицовкой фасадными кассетами (металлическими с полимерным покрытием) или плитами ФАСТ в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; -Цоколь - искусственный камень. 1.10. Предусмотреть следующую внутреннюю отделку помещений: -Ремонт штукатурки (100%) стен; или выравнить все листами ГКЛ на металличесом каркасе -Стены классов, кабинетов, коридоров, обеденного зала, лестничных клеток - окраска водоэмульсионными акриловыми эмалями; -Стены санузлов, производственных помещений столовой, санузлы - керамическая плитка на высоту 2,0м; -Потолки – окраска акриловыми водоэмульсионными эмалями. -Полы помещений в сан.узлах и подсобных помещениях, производственных помещений столовой, обеденном зале - керамическая плитка. В классах, кабинетах и коридорах коммерческий линолеум на утепленной основе. 1.11 Инженерные сети: выполнить полную замену внутренних систем электроснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и вентиляции, пожарная сигнализация (оповещение людей о пожаре) 2. Литера В. При разработке рабочего проекта Использовать материалы «Заключения о техническом состояния конструкций здания начальной школы (литер В) МОУ «СОШ № 3» г. Перми с углубленным изучением «обществознания», по ул. Карпинского д.86, в городе Перми», выполненного ОАО «Пермжилкоммунпроект» в 2007 г. В проекте предусмотреть: 2.1. Выполнить проверочные расчеты по несущей способности грунтов основания; 2.2. Выполнить ремонт кирпичной кладки, имеющей разрушения; 2.3. Выполнить замоноличивание трещин стен методом инъецирования для восстановления несущей способности кирпичной кладки; 2.4. Выполнить мероприятия по усилению кипричной кладки в местах сколов в опираниях оконных перемычек и ж/б прогона по оси 2 у оси В; 2.5. Выполнить ремонт ж/б перекрытия под сан.узлами с зачисткой арматуры от поверхностной коррозии и восстановить защитный слой с местах разрушения; 2.6. Подшивные и подвесные потолки демонтировать. 2.7. Штукатурку потолков отбить и выполнить вновь (или выполнить подшивку листами ГКЛ и окрасить, с учетом требований ГПН) 2.8.. Заменить все деревянные оконные заполнения на 2-х камерные стеклопакеты из профиля ПВХ; 2.9.. Заменить все дверные заполнения на филенчатые; 2.10. Выполнить ремонт швов между плитами и затирку ж/б перекрытий над лестничными клетками; 2.11. Заменить деревянные балки перекрытий (100%) ; 2.12. Привести в соответствие с нормами опирание балок чердачного перекрытия в осях Б-В у оси 1 на несущие кирпичные стены; 2.13. Выполнить бруски щитового наката в соответствии с нагрузками; 2.14. Заменить утеплитель чердачного перекрытия на более эффективный утеплитель; 2.15. Выполнить ремонт стропильных ног, мауэрлатов, имеющих поражение грибками с образованием гнили; 2.16. Устранить опирание стоек под стропильные ноги с ж/б балок чердачного перекрытия по оси 3; 2.17.Выполнить вновь заполнение слуховых окон; 2.18. Оштукатурить металлические косоуры и площадочные балки лестниц по плетеной сетке, заменить деревянные перила ограждений 2.19. Заменить кровлю из а/ц листов на металлочерепицу с заменой обрешетки; 2.20..Наружная отделка фасадов -Предусмотреть ремонт кирпичной кладки стен и цоколя в местах разрушений, выполнить замоноличивание трещин стен методом инъецирования для восстановления несущей способности кирпичной кладки; -Предусмотреть гидроизоляцию кирпичной кладки стен; -Отделка наружных стен – вентилируемый фасад с наружным утеплением, с облицовкой фасадными кассетами (металлическими с полимерным покрытием) или плитами ФАСТ в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; -Цоколь - искусственный камень. 2.21. Предусмотреть следующую внутреннюю отделку помещений: -Ремонт штукатурки (100%) стен; или выравнить все листами ГКЛ на металличесом каркасе -Стены классов, кабинетов, коридоров, лестничных клеток - окраска водоэмульсионными акриловыми эмалями; -Стены санузлов, санузлы - керамическая плитка на высоту 2,0м; -Потолки – окраска акриловыми водоэмульсионными эмалями. -Полы помещений в сан.узлах и подсобных помещениях- керамическая плитка. В классах, кабинетах и коридорах коммерческий линолеум на утепленной основе. 2.22. Инженерные сети: выполнить полную замену внутренних систем электроснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и вентиляции, пожарная сигнализация (оповещение людей о пожаре) |
| 5 | Срок начала и окончания работ | Согласно графику |
| 6 | Исходные данные | 1. «Техническое заключение по результатам обследования состояния конструктивных элементов здания МОУ «СОШ № 3» г.Перми, расположенного по адресу г. Пермь, ул. Карпинского, д.86 (Индустриальный район)» выполненное ООО «Стройэкспертиза» в 2006 г. 2. «Заключение о техническом состояния конструкций здания начальной школы (литер В) МОУ «СОШ № 3» г.Перми с углубленным изучением «обществознания», по ул. Карпинского, д.86, в городе Перми», выполненное ОАО «Пермжилкоммунпроект» в 2007 г. 3. Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Капитальный ремонт МОУ «СОШ № 3» г.Перми по ул. Карпинского, д.86 в Индустриальном районе г. Перми», выполненный ООО «Проектный институт «СТЭМП» в 2007 г. 4. Технический паспорт БТИ. |
| 7 | Особые условия проектирования | 1. Предусмотреть проектом возможность поэтапного выполнения работ по капитальному ремонту. 2. Организацию вскрытий и производства работ, а также заделку вскрытых участков производит заказчик |
| 8 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Не требуется |
| 9 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Не требуется |
| 10 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 11 | Требования о необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе строительства и проектирования | Не требуется |
| 12 | Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту | Согласно нормативной документации |
| 13 | Согласование проекта | Согласование проекта вневедомственной экспертизой и другими уполномоченными организациями. |

- Приложение № 1

- к документации об аукционе

- Предложение участника размещения заказа

«______»________________200__г.                                                          №________________

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта_________________________________________________________________________,

предмет контракта

намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы соответствующие техническому заданию  документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

__________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок, направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

__________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложение:

- Анкета участника размещения заказа.

- Полученная не ранее,  чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц  или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной  регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),  полученные не ранее ,чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- Сведения о качестве выполняемых работ.

- Поэтапный сводный график  производства работ.

- Копия действующей лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности  в соответствии с государственным стандартом с приложением на виды работ, перечисленные в техническом задании, лицензии на заказчика-застройщика, с правом осуществления технического надзора.

- Документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

- Документы, подтверждающие выполнение работ для государственных, муниципальных

нужд в сфере капитального ремонта, реконструкции или строительства участником размещения заказа, на сумму превышающую 19 000 000 руб., в течение пяти лет предшествующих размещению данного аукциона.

__________________                      ____________________            ______________

(должность)	                     (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

- Приложение №2

- к документации об аукционе

- Сведения о качестве выполняемых работ.

| № п/п | Наименование работ | Основание | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |

Срок гарантий _______________________

Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать ГОСТам, СНиПам и  проектно-сметной документации.

__________________                      ____________________            ______________

(должность)	                     (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

- Приложение № 3

к документации об аукционе

Поэтапный сводный график производства работ

_____________________________________________

Наименование участника размещения заказа

Объект ____________________________

(название образовательного учреждения)

график на проектные работы__

( наименование выполняемых работ)

| №п/п | Этапы работ | Виды работ | Дни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … | n |
| 1 | Подготовка, согласование и утверждение задания на проектирование |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка проектной документации |  |  |  |  |  |
| 3 | …. |  |  |  |  |  |
| n | Утверждение проектной документации Заказчиком |  |  |  |  |  |
| Итого срок выполнения проектных работ (дни) |  |  |  |  |  |  |

* Период выполнения работ в графике выделяется штриховкой в соответствующих ячейках

________________                              _______________________             _______________________

(должность)					(подпись, м.п.)				(ФИО)

график на ремонтно-строительные работы___

( наименование выполняемых работ)

| №п/п | Этапы работ | Виды работ | Дни |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … | n |
| 1 | Демонтаж балок перекрытия |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж балок перекрытия |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| n | Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| Итого срок выполнения работ (дни) |  |  |  |  |  |  |

* Период выполнения работ в графике выделяется штриховкой в соответствующих ячейках

____________________                 ______________________               _____________________

(должность)		   	 	(подпись, м.п.)		             	(ФИО)

- Приложение № 4

- к документации об аукционе

- Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы  ________________________________________________________________

- Место нахождения _________________________________________________________

- Почтовый адрес_____________________________________________________________

- номер контактного телефона: _________________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

-    Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________

- паспортные данные _________________________________________________________

- сведения о месте жительства __________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________.

_______________________                      _________________            ____________________

(должность) 	                            (подпись, М.П.)	                 (ф.и.о.)

Приложение № 5

к документации об аукционе

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение функций  заказчика-застройщика на объектах департамента образования администрации города Перми по доработке  проектно-сметной документации и проведению капитального ремонта зданий МОУ «СОШ № 49» г.Перми, МОУ «СОШ № 6» г.Перми, МОУ «СОШ № 3»  г.Перми

г. Пермь                                                                          “____”___________200__ г.

Департамент образования администрации города Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице________________________________________,  действующего на основании  ________________________________, с одной стороны, и ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _____________________________________ __________________________________________________________________, действующего на основании ________________________ и лицензии №_____ от ___________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на основании протокола аукционной  комиссии от _______2008г.  № ____ настоящий муниципальный контракт  о нижеследующем.

### 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по выполнению функций заказчика-застройщика на объектах Департамента образования по переработке имеющейся ПСД и проведению капитального ремонта зданий МОУ «СОШ № 49» г. Пермь, ул. Лебедева, 28, МОУ «СОШ № 6» г. Пермь, ул. Большевистского, 174, МОУ «СОШ № 3» г. Пермь, ул. Карпинского, 86. (далее – Объекы)  и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. Выполнение функций заказчика-застройщика предусматривает следующие работы: уточнение и согласование с Заказчиком Технического задания на проектирование, доработка имеющейся проектно-сметной документации, рабочие проекты шифр 17-2006, шифр 165-2006, шифр 170-2006 на основании результатов обследования ОАО «Пермжилкоммунпроект», новых предписаний РПН, ГПН и Технического задания (приложение №1), проведение государственной экспертизы подготовленной   проектной и рабочей документации, а также выполнение заказчиком-застройщиком своими силами или с привлечением генподрядчиков, субподрядчиков и соисполнителей комплекса взаимосвязанных работ капитального ремонта Объектов в соответствие с Техническим заданием и разработанной проектно-сметной документацией, сдача объекта в эксплуатацию, устранение недостатков,  устранение дефектов во время гарантийной эксплуатации.

Осуществление функций Технического надзора за проектированием и капитальным ремонтом согласно «Положению о Заказчике-застройщике» (МДС 12 - 9.2001), самостоятельно или с привлечением организации, имеющей соответствующую лицензию.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

2.1. _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________.

### 3.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

- 3.1.Стоимость работ по настоящему контракту (цена контракта) составляет ______________________________(__________________________________________) рублей.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании аукциона. Указанная в п.3.1.  цена контракта  включает  все расходы на выполнение всех работ, услуг, поставок по муниципальному контракту, в т.ч. на проектные работы, на согласование проектов в органах государственной экспертизы и прочих инстанциях, на все виды строительно-монтажных и иных работ, на осуществление технического надзора над проектной и ремонтно-строительной деятельностью, на закупку и поставку материалов и оборудования, их транспортировку, а также всех сопутствующих услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, пуско-наладочные работы, сдачи оборудования и всего объекта в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, расходы, на оплату процентов по кредитам, привлекаемым для выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, в случае привлечения такого рода кредитов.

3.3 Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом

3.4. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1.При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

4.1.1. принять объект в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объекта в работу;

выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим контрактом и Приложением №1 с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику;

выполнить работу в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.1.2. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

- 4.1.3. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

- 4.1.4. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта.

4.1.5.извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

4.1.6. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

4.1.7. В течение 10 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

4.2.В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

4.3. Согласовывать все необходимые изменения видов, объемов работ, только после согласования с Заказчиком (официальным представителем Заказчика).

4.4. Выбрать для осуществления технического надзора (в дальнейшем «Технадзор») за капитальным ремонтом организацию, осуществляющую подобную деятельность, согласовав ее с  Заказчиком.

# 5.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

- 5.1.Заказчик обязан:

- 5.1.1.передать  или обеспечить передачу Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

- 5.1.2.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

- 5.1.3. в течение 10 дней принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта;

- 5.1.4. оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим контракта;

5.1.5. обеспечить утверждение в 10-дневный срок с момента получения  разработанной подрядчиком и согласованной им со всеми предусмотренными действующим законодательством  инстанциями ПСД для дальнейшей её передачи «в производство работ»;

5.1.6. при надлежащем  выполнении Подрядчиком всех условий настоящего Контракта, в течение 20 дней  возвратить Подрядчику сумму обеспечения исполнения муниципального контракта.

5.2. Для осуществления контроля над деятельностью Подрядчика Заказчик вправе:

5.2.1. Назначить ответственное за исполнение контракта официальное лицо (лиц), уведомив об этом Подрядчика.

5.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

5.2.3. Выбрать уполномоченную организацию, осуществляющую контроль за выполнением объемов и видов работ по настоящему контракту.

6.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Начало выполнения работ:      «_____» ____________ 200__г.

6.2. Срок выполнения работ: ________ календарных дней

6.3. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в «Поэтапном сводном графике производства работ» (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчиком предусмотрено осуществление предоплаты в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (КС-2) на сумму не менее 10 % от общей стоимости муниципального контракта. Величина предоплаты равняется 30 % стоимости муниципального контракта за вычетом стоимости произведенных работ согласно актам приемки (КС-2).

7.2. В процессе производства работ предусмотрена возможность поэтапной оплаты выполненных работ.

Этапы производства работ определяются в соответствии с «Поэтапным сводным графиком производства работ», являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта.

Разработка проектно-сметной документации является отдельным этапом.

7.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.4. Заказчик по своему усмотрению может производить поэтапную оплату  за выполненные согласно сметы заказчика  работы в течение 20 (двадцати) банковских дней  со дня подписания в установленном порядке акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акта сверки взаиморасчетов. При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы осуществляется по смете заказчика с  применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

7.5. Стоимость этапов работы может корректироваться с учетом разработанной проектно-сметной документации, но сумма не должна превышать общую стоимость работ по объекту.

7.6.Стоимость проектных работ не может изменяться и может оплачиваться, как один из промежуточных этапов работ.

7.7. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией Объекта, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. Производство проектных работ.

8.1.1. Проектные работы должны производиться в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование,  требованиями ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другими нормативными документами.

8.1.2. Работы должны производиться в соответствии с «Поэтапном сводном графике производства работ» (Приложение №2), в котором Подрядчик должен предусмотреть по каждому виду работ отдельные этапы выполнения по каждому из объектов.

8.1.3. Подготовленная проектная и рабочая документация должна быть направлена Подрядчиком для проведения государственной экспертизы. Для этих целей Подрядчик осуществляет необходимые действия, в том числе: заключение договора на проведение государственной экспертизы,  оплату по этому контракту, устранение замечаний государственной экспертизы, получение положительного заключения государственной  экспертизы.

8.1.4. Проектная и рабочая  документация оформляется Подрядчиком в четырёх экземплярах.

8.1.5. Подготовленная проектно-сметная документация принимается Заказчиком только после согласования с государственной экспертизой, а также с Технадзором, выбранным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком.

8.1.6  Подрядчик, в случае необходимости, проводит согласование проектной документации с органами государственного надзора (РПН, ГПН, пр.). Необходимость согласования устанавливается Заказчиком.

8.2. Производство строительно-монтажных работ.

8.2.1. Строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с требованиями разработанной и утвержденной проектной документацией, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

8.2.2. Работы должны производиться в соответствии с «Поэтапным сводным графиком» выполнения работ, в котором Подрядчик должен предусмотреть по каждому виду работ отдельные этапы выполнения по каждому из объектов.

8.2.3. Подрядчик  письменно информирует Заказчика о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

8.2.4. При производстве строительно-монтажных  работ и их приемке, а также в контроле за выполнением работ,  проверке представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, а также в  проверке соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта, участвует организация, осуществляющая технический надзор.

В случае выполнения работ на объектах организацией осуществляющей генподряд по договору с заказчиком-застройщиком и действующей на основании лицензии, функции технического надзора может осуществлять сам заказчик-застройщик, действующий на основании лицензии и неся полную ответственность перед Заказчиком.

8.2.5. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

8.2.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик  за свой счет.

8.2.7. Подрядчик  гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Используемое в ходе строительства оборудование должно быть новое и не бывшее в употреблении.

8.2.8. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и организацию, осуществляющую технадзор о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика , внесенного в журнал производства работ.

8.2.9. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик устраняет обнаруженные дефекты и недостатки  за свой счет.  В случае неустранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет подрядчика.

8.2.10. Подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора и снега с объекта в период производства работ.

8.2.11.  Заказчик и  технадзор вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

8.2.12. Подрядчик, исполняя по договору функцию Заказчика застройщика по данному контракту, имеет право привлечь по договору стороннюю организацию, имеющую лицензию, для осуществления технического надзора за капитальным ремонтом на объектах образования. Оплата данной услуги входит в стоимость муниципального контракта. Вся ответственность за сферу деятельности технического надзора полностью лежит на Подрядчике.

9. ПРИЕМКА  ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

9.1.Приемка проектной документации.

9.1.1. Подрядчик не менее, чем за 5 дней письменно информирует Заказчика о готовности к сдаче результата работ по разработке проектной документации.

9.1.2. Приемка проектной документации осуществляется после согласования с соответствующими органами и организациями и положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы.

9.1.3. Подрядчик передает согласованную проектную документацию Заказчику в 4 экземплярах по акту приема-передачи.

9.2. Приемка результата работ:

9.2.1. Приемка результата работ может осуществляться по усмотрению Заказчика  поэтапно или после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.2.2. Приемка Объектов в эксплуатацию производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  письменного извещения от Подрядчика                          о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объекту и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика, законченных капитальным ремонтом элементов здания. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

9.2.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

9.2.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

10.ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается __________ месяцев со дня подписания актом о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией, законченных текущим ремонтом элементов здания и распространяется на весь объем работ.

- В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 12.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 12.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости муниципального контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

- Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

- Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

- 12.3.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств, но не более 30% от цены контракта.

- 12.4. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12.5. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий контракта (в том числе сроки, качество, объем работ, услуг, комплектность поставок и др.), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

13.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Настоящим контрактом предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере  28 500 000 рублей, что составляет 30% начальной (максимальной) цены контракта.

14.2. Способом обеспечения исполнения контракта является ______________________________________________________________________________

15.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

15.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

15.3.Настоящий контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (четыре для Заказчика, один для Подрядчика) и вступает в силу с момента его подписания.

15.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

15.5.Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ______________________________тел. _____________________

от Подрядчика: _____________________________тел. _____________________

15.6.К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1        Техническое задание.

Приложение № 2        Поэтапный сводный график производства работ.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |