Извещение № 42 от 29 июля 2008 года

о проведении запроса котировок на выполнение работ

по текущему ремонту электромонтажного оборудования помещений

общественного центра "Энергия" (левое крыло)

по адресу ул.Орджоникидзе,96, цокольный этаж

Администрация Ленинского района

- Администрация Ленинского района (614000, г. Пермь, ул. Кирова,57, кабинет 7, контактный телефон 212-87-30) предусматривает закупить способом запроса котировок выполнение работ по текущему ремонту электромонтажного оборудования помещений общественного центра "Энергия" (левое крыло), цокольный этаж (Приложение №1).

- Источник финансирования: бюджет города Перми.

- Место выполнения работ: г.Пермь, ул. Орджоникидзе, 96, (правое крыло).

- Срок выполнения работ: один месяц с даты заключения контракта.

- Максимальная цена контракта – 350 000,00 руб. Цена выполнения работ должна быть указана с учетом расходов на выполнение предусмотренных работ, страхование, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. При подготовке расчетов конкретной цены участники размещения заказа не вправе изменять сумму прямых затрат, указанных в сметных расчетах Заказчика. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ без его обоснований.

- В случае Вашего согласия выполнить работы по текущему ремонту электромонтажного оборудования в помещениях общественного центра "Энергия" (левое крыло) по адресу ул.Орджоникидзе, 96, цокольный этаж. Просим представить котировочную заявку в письменной  форме.

- Место и срок подачи котировочных заявок: Администрация Ленинского района, 614000, г. Пермь, ул. Кирова,57, кабинет 7, тел.: 212-87-30, (в рабочие дни: с 9.00 до 18.00 (пятница – до 17.00), перерыв с 12.00 до 13.00, время местное), заявки принимаются до 17:00 ч. 08 августа 2008 г. Заявки, представленные после 17:00 ч. 08 августа  2008 г., к рассмотрению не принимаются.  Заседание котировочной комиссии по рассмотрению заявок состоится 11 августа 2008 г. в 11.00 час. по адресу: ул. Кирова,57, каб. 13.

8. Срок  и условия оплаты: Заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 30 % от    стоимости контракта в 20-и дневный срок с даты заключения контракта. Расчет за выполненные работы производится безналичным путем в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления актов приемки выполненных работ, счетов-фактур на выполненные работы,  оформленных в установленном порядке.

9. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок:  муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту электромонтажного оборудования в помещениях общественного центра "Энергия" (правое крыло) должен быть заключен  с заказчиком не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  и не позднее чем через двадцать дней  со дня подписания указанного протокола.

10. Определение победителя в запросе котировок: победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям и цена которой будет наименьшей. Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который будет составлен  путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

- Форма котировочной заявки прилагается.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки и представление    поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1. Ведомость объемов работ.

2. Форма котировочной заявки.

3. Проект муниципального контракта.

И.о. главы администрации									А.С.Юдин

|  |  |  | Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок №42 от "29" июля 2008г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дефектная ведомость |  |  |
|  |  | Текущий ремонт электромонтажного оборудования (левое крыло) в помещениях общ.центра "ЭНЕРГИЯ" |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРм08-03-572-05 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1700х1100 | шт. | 1 |
| 2 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,88 |
| 3 | ТЕРм08-03-593-19 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,03 |
| 4 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,14 (6+1+7)/100 |
| 5 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,52 |
| 6 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,18 |
| 7 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,06 |
| 8 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 9 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба гофро по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 7,2 |
| 10 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 7,2 |
| 11 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,65 |
| 12 | ТЕРм08-02-403-04 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные по перекрытиям | 100 м | 0,45 |
| 13 | ТЕРм10-06-037-08 | Коробка, размер, мм, до 200х200 | шт. | 62 |
| 14 | ТЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200 | т | 0,122 |
| 15 | ТЕРм08-02-152-04 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса, кг, до 1,6 | 100 шт. | 0,44 |
| 16 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,45 |
| 17 | ТЕР46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0,76 |
| 18 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,62 |
| 19 | Монтаж | Щиток ЩРН-1-12 | шт | 1 |
| 20 | Установка | Светильник TLC 4I18 EL | шт | 88 |
| 21 | Установка | Светильник R-50 | шт | 3 |
| 22 | Установка | Светильник НПО22-2х60 | шт | 4 |
| 23 | Установка | Светильник НПП03-100-001.У3 | шт | 1 |
| 24 | Установка | Светильник Vito 1х20 | шт | 7 |
| 25 | Установка | Розетка 2-местная с заземляющим контактом скр.исп. | шт | 52 |
| 26 | Установка | Выключатель клавишный скрытой установки | шт | 18 |
| 27 | Установка | Выключатель 2х-клавишный скрытой установки | шт | 6 |
| 28 | Установка | Выключатель 1-клавишный двухполюсный для открытой установки | шт | 1 |
| 29 | Монтаж | Коробка У411 | шт | 62 |
| 30 | Прокладка | Труба гофрированная д.25 | м | 720 |
| 31 | Прокладка | Кабель ВВГ-0,66 3х1,5мм2 | км | 0,39 |
| 32 | Прокладка | Кабель ВВГ-0,66 3х2,5мм2 | км | 0,375 |
| 33 | Прокладка | Кабель ВВГ-0,66 5х6мм2 | км | 0,65 |
| 34 | Установка | Лотки НЛ-20 | шт | 22 |
| 35 | Установка | Полка кабельная К1161 | шт | 44 |
|  |  | Заказчик: Подрядчик: _______________/И.В.Воронов/ _______________ / / м.п. м.п. |  |  |