Приложение 1

Техническое задание

К извещению запроса котировок цен №112 от 29.07.08г.

| Параметры и условия | Требования | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| Холодильник фармацевтический MPR-513 или эквивалент |  |  |
| Температурный диапазон +2…+14˚С | Не уже |  |
| Полезный объем 489 л | Не менее |  |
| Размеры внешние (ШxГxВ), 900  600  1790 мм | Не более |  |
| Размеры внутренние (ШxГxВ), 800  465  1300 мм | Не менее |  |
| Микропроцессорное управление, контроль температуры | Соответствие |  |
| Цифровой температурный дисплей | Соответствие |  |
| Функция самодиагностики | Соответствие |  |
| Материал камеры нержавеющая сталь | Соответствие |  |
| Стальные сетчатые полки с полипропиленовым покрытием, изменяемые по высоте | Соответствие |  |
| Количество полок 5 шт. | Не менее |  |
| Двери раздвижные, двойное стекло, покрытое защитной пленкой | Соответствие |  |
| Количество дверей 2 шт. | Не менее |  |
| Освещение камеры, люминесцентная лампа 20 Вт  1 шт. | Соответствие |  |
| Метод охлаждения - принудительная циркуляция холодного воздуха | Соответствие |  |
| Автоматическая циклическая система размораживания без повышения температуры внутри камеры | Соответствие |  |
| Точность установки температуры 1,0 ˚С | Соответствие |  |
| Замок на двери | Соответствие |  |
| Системы сигнализации повышения/понижения температуры в камере | Соответствие |  |
| Клеммы дистанционной сигнализации | Соответствие |  |
| Графическое отображение температур | Наличие |  |
| Аварийная bacКup система | Наличие |  |
| Система аварийного оповещения на основе связи GSM посредством SMS сообщений до 10 абонентов | Возможность |  |
| Вес 136 кг | Не более |  |
| Регистрационное удостоверение | Соответствие |  |
| Сертификат соответствия | Соответствие |  |
| Гарантийное обслуживание 1 год | Соответствие |  |

Главный врач						М.М.Падруль