Приложение № 1 к извещению

Характеристика и требования на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту (включая устранение аварийных ситуаций) на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры-

котельной ( газовой) станции по адресу: ул. Старцева ,147

1.Проводить:

-осмотр сетей теплоснабжения, ремонт и гидравлическое испытание тепловых сетей, запорной арматуры ежемесячно, согласно графику, утвержденному заказчиком;

-плановый ремонт;

-осмотр технического состояния теплового пункта не реже 1 раза в сутки;

-подготовку котельной к отопительному сезону 2008-2009гг, не позднее 1.09.08г.

2.Устранение аварийной ситуации на котельной  в течение 6 часов;

3.Оператор котельной должен знать устройство и принцип работы обслуживаемых котлов;

4.Представить локально- сметный расчет