Приложение № 1 к извещению

Характеристика и требования по выполнению работ

на гидравлические испытания (и сопутствующие работы) при подготовке бесхозяйных тепловых сетей Свердловского района города Перми к отопительному сезону 2008-2009 г.г.

| № п/п | Наименование объекта (адрес) | Технические параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность п.м | Диа метр,мм | Наименование работ |
| 1 | Куйбышева 165 | 15 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 2 | Межквартальная сеть ТК-10-13-5 Куйбышева 169\2 Куйбышева 169\3 | 120 100 | 108 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 3 | Весенняя 13а | 54,55 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 6 шт., ревизия задвижки, разработка грунта 14 м3, демонтаж и укладка плит покрытий 4 шт., замена участка трубопровода |
| 4 | Весенняя 15 | 4,5 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт. |
| 5 | ТК Весенняя 15 | 7,12 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 6 | ТК Весенняя 16 | 7,7 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижки |
| 7 | ТК Весенняя 17а | 17,0 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 8 | Весенняя 17,19 | 23,8 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт., замена вентилей 25-3 шт. |
| 9 | Тк-8 Гатауллина 22-ТК Лукоянова17 | 178 | 159 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт., замена вентилей 25-1 шт. |
| 10 | Межквартальная трасса по Гатауллина | 188 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 11 | ТК Гатаулина 18 | 63,9 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 12 | Гатауллина 30 | 34,62 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт. |
| 13 | Гатауллина 32 | 20 | 76 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт. замена задвижки |
| 14 | Гатауллина 38 | 53 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2шт.,разработка грунта18 м3, демонтаж и укладка плит покрытий 9 шт., замена участка трубопровода |
| 15 | Внутриквартальная магистраль Гатауллина 38 | 53 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт. замена задвижки |
| 16 | Сергинская 30 | 181,10 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 17 | Сергинская 32 | 58,3 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки, разработка грунта 9 м3, демонтаж и укладка плит покрытий 6 шт., замена трубопровода 18м., изоляция теплопровода 3,2 м3 |
| 18 | Сергинская 33 | 5,73 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 19 | Сергинская 34 | 87,7 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижки |
| 20 | Сергинская 35 | 6,60 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 21 | Сергинская 36 | 66,4 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 22 | ТК Сергинская 37 | 6,0 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 23 | ТК Сергинская 37а | 18 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 24 | ТК Сергинская 39 | 7,1 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 25 | ТК-10 Сергинская 41 | 43,2 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 26 | ТК Сергинская 41 | 8 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 27 | ТК Сергинская 43 | 61,9 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 28 | ТК Сергинская 45 | 52,7 | 57 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2шт.,разработка грунта 14 м3, демонтаж и укладка плит покрытий 10 шт., замена участка трубопровода |
| 29 | ТК Лукоянова-ТК Сергинская 36 | 66,40 | 159 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки, замена участка трубопровода 15 м., теплоизоляция 2,9 м3 |
| 30 | Таборская,22 | 654 | 159 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 31 | Люблинская 24 | 134 | 108 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 32 | Никулина, 35 | 36 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 33 | Никулина 41 | 98 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 34 | Никулина 47 | 60 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 35 | Тбилисская 1 | 79 | 76 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 36 | Тбилисская 3 | 82 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 37 | Тбилисская 5 | 108 | 102 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 38 | Тбилисская 7 | 53 | 102 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки, замена участка трубопровода, замена трубопровода 12 м, теплоизоляция 1 м3 |
| 39 | Тбилисская 9 | 90 | 159 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 40 | Тбилисская 9а | 183 | 102 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 41 | Тбилисская 9б | 26 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 42 | Тбилисская 11 | 83 | 159 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 43 | от ТК-756 до Тбилисской 11 | 60 | 200 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 44 | Тбилисская 13 | 12 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 45 | От ТК-1 до ж\д Казахская 104 | 95,58 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 46 | От ТК-1 до ж\д Братская 175 | 159,13 |  | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 47 | От ж\д Братская 175 до ж\д Братская 171 | 154,74 |  | гидравлическое испытание замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 48 | Вижайская 21 | 50 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 49 | Вижайская 23 | 30 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 50 | Солдатова 17 | 81 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 51 | Лодыгина 28 | 89 | 159 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 52 | Гусарова 18 | 54 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 53 | Гусарова 18а | 62 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 6 шт., ревизия задвижки, разработка грунта 14 м3, демонтаж и укладка плит покрытий 4 шт., замена участка трубопровода |
| 54 | Гусарова, 22 | 64 | 159 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт. |
| 55 | Курчатова, 46 | 12 | 89 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 56 | Муромская, 26 | 26 | 102 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижки |
| 57 | Краснова 24 | 100 | 50 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 58 | Фонтанная 2а | 50 | 100 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт., замена вентилей 25-3 шт. |
| 59 | 25 Октября 81 | 50 | 100 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт., замена вентилей 25-1 шт. |
| 60 | Г.Хасана 70 | 100 | 76 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 61 | Г.Хасана 72 | 100 | 76 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 62 | Белинского, 51 | 100 | 140.77 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2 шт. |
| 63 | Г.Звезда, 67 | 89 | 65 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт. замена задвижки |
| 64 | Г.Звезда, 79 | 100 | 10 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижек 100-2шт.,разработка грунта18 м3, демонтаж и укладка плит покрытий 9 шт., замена участка трубопровода |
| 65 | Комсомольский пр., 44 | 114 | 122.06 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт. замена задвижки |
| 66 | Комсомольский пр., 52 | 100 | 14.28 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 67 | - Комсомольский пр., 56 | 100 | 40.43 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки, разработка грунта 9 м3, демонтаж и укладка плит покрытий 6 шт., замена трубопровода 18м., изоляция теплопровода 3,2 м3 |
| 68 | Комсомольский пр., 58 | 133 | 41.06 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 69 | Комсомольский пр., 60 | 100 | 119.28 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., замена задвижки |
| 70 | Комсомольский пр., 66 | 150 | 100 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 71 | П.Осипенко, 53 | 100 | 53.24 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 72 | Горького, 54 | 50 | 51.38 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 73 | Горького, 72 | 100 | 59.79 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 74 | Тимирязева, 25 | 100 | 49.39 | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 75 | Серединная,3 после ЦТП № 13 |  |  | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
| 76 | Рабоче-Крестьянская,12 |  |  | гидравлическое испытание, замена прокладок 4 шт., ревизия задвижки |
|  |  | 5980,7 |  |  |