Приложение № 1 к извещению

Характеристика и требования на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту (включая устранение аварийных ситуаций)

на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры-

насосной станции по адресам:

ул. Бригадирская,4 , ул. Краснова,24

| Наименование объекта | Требования к выполняемым работам |
| --- | --- |
| Насосная станция -ул. Бригадирская,4 -ул. Краснова, 24 | -работа станции должна осуществляться в ежедневном режиме, -обеспечивать рабочее давление в сети не менее 2.5 атмосфер для нужд населения; -производить учет электроэнергии ежемесячно; -оператор насосной станции должен знать устройство принцип работы обслуживаемой насосной станции; -детальный осмотр разводящих трубопроводов 1 раз в месяц; -детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы 1 раз в неделю. Участник размещения муниципального заказа должен представить локальный сметный расчет. |