Приложение 1

К муниципальному контракту

№ ____ от ___________2008г.

Техническое задание на работы по текущему ремонту по замене оконных блоков

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 7»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0656 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с помощью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,019 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 КОЭФ К ПОЗИЦИИ: Скидка на стоимость окон 35% МАТ=0,65 | м2 | 1,92 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с помощью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,046 |
| 5 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 КОЭФ К ПОЗИЦИИ: Скидка на стоимость окон 35% МАТ=0,65 | м2 | 4,64 |
| 6 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0,0485 |
| 7 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 550 мм (Россия) | п.м. | 4,85 |
| 8 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,0685 |
| 9 | Установка москитных сеток | 100 шт. | 0,01 |
| 10 | Сетки москитные | шт. | 1 |
| 11 | Установка жалюзей площадью в свету: до 2,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 12 | Смена отливов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,042 |

| Место проведения работ: 614030, г. Пермь, ул. Репина.9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: до 20 августа 2008 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |

Заказчик                                                                                     Подрядчик

_______________________                                                      ________________________