## Лист1
Приложение № 2 к извещению о запросе
котировок № 37от 29.07.08
Техническое задание на биохимический анализатор
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать | № от___до____
5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать | № от___до____
6 | Технические характеристики:
7 | Открытая система: возможность использования реагентов различных производителей | Наличие
8 | Диапазон длин волн системы не менее, нм | 330-700 | Указать параметры
9 | Светофильтры:
10 | Длина волны, нм | 340 | Указать параметры
11 | Длина волны, нм | 405 | Указать параметры
12 | Длина волны, нм | 505 | Указать параметры
13 | Длина волны, нм | 545 | Указать параметры
14 | Длина волны, нм | 578 | Указать параметры
15 | Длина волны, нм | 630 | Указать параметры
16 | Позиций для дополнительных фильтров не менее | 2 | Указать параметры
17 | Выбор фильтра:
18 | автоматический | Наличие
19 | с помощью клавиатуры | Наличие
20 | из записанной методики | Наличие
21 | Измерения:
22 | во встроенной термостатируемой проточной кювете | Наличие
23 | в наливных кюветах | Наличие
24 | в пробирках | Наличие
| Термостатирование не менее градусов по Цельсию | 37
25 | Расход реагента в диапазоне не уже мкл | 250-1000 | Указать параметры
26 | Память:
27 | методик записанных не менее | 60 | Указать параметры
28 | Ввод данных:
29 | встроенная клаиатура | Наличие
30 | внешняя клаиатура (возможность подключения) | Наличие
31 | Вывод данных:
32 | на ЖК дисплей с подсветкой с разрешением не менее, строк х символ | 2 х 24 | Указать параметры
33 | на встроенный термопринтер не менее, мм | 57 | Указать параметры
34 | Порт RS-232 | Наличие
35 | Методы расчета и измерения:
36 | измерение оптической плотности | Наличие
37 | расчет концентрации по одноточечной калибровке (в том числе с индивид. холостой пробой) | Наличие
38 | расчет концентрации по фактору (в том числе с индивид. холостой пробой) | Наличие
39 | расчет концентрации по нескольким калибраторам | Наличие
40 | кинетика по калибратору и фактору | Наличие
41 | двухточечная кинетика по калибратору и по фактору | Наличие
42 | дифференциальный режим | Наличие
43 | двухволновые методы | Наличие
44 | Интерфейс пользователя русский | Наличие
45 | Погрешность фотометра при использовании проточной кюветы:
46 | при ОП = 1 на 340/630 нм (раствор NADH) не более, % | 0.5 | Указать параметры
47 | при ОП = 2 на 340/630 нм (раствор NADH) не более, % | 1 | Указать параметры
48 | при ОП = 3 на 340/630 нм (раствор NADH) не более, % | 3 | Указать параметры
49 | при ОП = 1 на 405/630 нм (раствор PNP) не более, % | 0.5 | Указать параметры
50 | при ОП = 2 на 405/630 нм (раствор PNP) не более, % | 1 | Указать параметры
51 | при ОП = 3 на 405/630 нм (раствор PNP) не более, % | 3 | Указать параметры
52 | Источник света:
53 | галогеновая лампа 10 Вт с устройством автоматического отключения для увеличения срока службы | Наличие
54 | Емкость для отходов:
55 | внешняя | Наличие
56 | автоклавируемая | Наличие
57 | с устройством контроля переполнения | Наличие
58 | Встроенный блок термостатирования проб не менее, позиций | 12 | Указать параметры
59 | Режим автоматической самопроверки прибора (Selfcheck) | Наличие
60 | Время прогрева:
61 | для фотометра не более, сек | 90
62 | для стабилизации температуры не более, мин | 15
63 | Размеры не более, мм | 330х440х200
64 | Вес не более, кг | 10
65 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
66 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Приложить
67 | Монтаж, пусконаладочные работы | Наличие
68 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие
69 | Гарантия не менее, мес | 12 | Указать параметры
70 | Год выпуска не ранее | 2008 | Указать параметры
71 | Цена, руб |  | Указать
72 | Количество, шт. | 1 | Указать
73 | Сумма по позиции, руб. |  | Указать
Поставщик