Извещение № 43 от 30 июля 2008 года

о проведении запроса котировок на проведение капитального ремонта

4-х приямков и отмостки по адресу: ул. Орджоникидзе,96

Администрация Ленинского района

- Администрация Ленинского района (614000, г. Пермь, ул. Кирова,57, кабинет 7, контактный телефон 212-87-30) предусматривает закупить способом запроса котировок выполнение работ по капитальному  ремонту 4-х приямков и отмостки по адресу: ул. Орджоникидзе,96 (Приложение №1).

- Источник финансирования: бюджет города Перми.

- Место выполнения работ: г.Пермь, ул. Орджоникидзе, 96.

- Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 01 октября 2008г.

- Максимальная цена контракта – 419 740,00 руб. Цена выполнения работ должна быть указана с учетом расходов на выполнение предусмотренных работ, страхование, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. При подготовке расчетов конкретной цены участники размещения заказа не вправе изменять сумму прямых затрат, указанных в сметных расчетах Заказчика. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ без его обоснований.

- В случае Вашего согласия выполнить работы по капитальному ремонту 4-х приямков и отмостки по адресу: ул. Орджоникидзе,96. Просим представить котировочную заявку в письменной  форме.

- Место и срок подачи котировочных заявок: Администрация Ленинского района, 614000, г. Пермь, ул. Кирова,57, кабинет 7, тел.: 212-87-30, (в рабочие дни: с 9.00 до 18.00 (пятница – до 17.00), перерыв с 12.00 до 13.00, время местное), заявки принимаются до 18:00 ч. 11 августа 2008 г. Заявки, представленные после 18:00 ч. 11 августа 2008 г., к рассмотрению не принимаются.  Заседание котировочной комиссии по рассмотрению заявок состоится 12 августа 2008 г. в 10.00 час. по адресу: ул. Кирова,57, каб.13.

8. Срок  и условия оплаты: Заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 30 % от    стоимости контракта в 20-и дневный срок с даты заключения контракта. Расчет за выполненные работы производится безналичным путем в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления актов приемки выполненных работ, счетов-фактур на выполненные работы,  оформленных в установленном порядке.

9. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок:  муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту 4-х приямков, ступеней крыльца и отмостки по адресу: ул. Орджоникидзе,96 должен быть заключен  с заказчиком не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  и не позднее чем через двадцать дней  со дня подписания указанного протокола.

10. Определение победителя в запросе котировок: победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям и цена которой будет наименьшей. Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который будет составлен  путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

- Форма котировочной заявки прилагается.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки и представление    поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1. Ведомость объемов работ.

2. Форма котировочной заявки.

3. Проект муниципального контракта.

И.о. главы администрации									А.С.Юдин

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса

котировок  № 43 от 30 июля 2008 г.

|  | Капитальный ремонт 4-приямков и отмостки по адресу: ул.Орджоникидзе,96 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,35 |
| 2 | ТЕРр51-03-02 | Выемка грунта для приямков(4 шт) | 100 м3 грунта | 0,0225 |
| 3 | ТЕР01-01-111-03 | Планировка вручную дна и откосов выемок , группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,075 |
| 4 | ТЕРр51-06-01 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,1 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,3 |
| 6 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1 м3 основания | 40 |
| 7 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование днищ и стен приямка | 1 т | 0,049 |
| 8 | ТЕР06-01-014-01 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | 100 м2 перекрытия | 0,049 |
| 9 | СЦМ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | -0,4998 |
| 10 | ТЕР06-01-031-01 | Устройство стен толщиной 100 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,0038 |
| 11 | СЦМ-401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200) | м3 | -0,3857 |
| 12 | ТЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| 13 | сч.Факт | Бетон товарный В15 | м3 | 0,8855 |
| 14 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,03 |
| 15 | ТЕР27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 2 |
| 16 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 2,17 |
| 17 | ТЕР27-07-001-02 ОЗП*18; ЭМ*18; ЗПМ*18; МАТ*18; ТЗ*18; ТЗМ*18 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-07-001-1 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*18; ЭМ*18; МАТ*18) | 100 м2 покрытия | 2,17 |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 18 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 70 |
| 19 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 70 |
| 20 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 70 |