|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОУ ООШ №58 |  |  |  |
|  | ремонт полов 1-го этажа |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,875 |  |
| 2 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,204 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 1,875 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 1,875 |  |
| 5 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 1,875 |  |
| 6 | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 1,875 |  |
| 7 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов | 1 м3 | 5,3 |  |
| 8 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 1,875 |  |
| 9 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 1,875 |  |
| 10 | Доска половая | м3 | 14 |  |
| 11 | Огнезащита деревянных покрытий | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,365 |  |
| 12 | Демонтаж перегородок деревянных | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 1,066 |  |
| 13 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,158 |  |
| 14 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен внутренних при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 0,4 |  |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,6 |  |
| 16 | Огрунтовка | 100 м2 обработанной поверхности | 0,6 |  |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,63 |  |
| 18 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 1,095 |  |
| 19 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 1,875 |  |
| 20 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 1,875 |  |
| 21 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,875 |  |
| 22 | Линолеум противопожарный | м2 | 187,5 |  |
| 23 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 1,204 |  |