Приложение № 1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 57 от «31» июля  2008г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________

Юридический адрес_________________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

___________________________________________________________________________________________________ Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует ____________________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

сайт:_______________________________________

Кому: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №7»

Изучив направленное Вами Извещение №57 от «31» июля 2008г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку медицинского оборудования:

| Наименование Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- |
| 1). Холодильник фармацевтический ХФ – 250 «ПОЗИС» - объем 250 дм2; - рабочий диапазон температуры +2+14°С; Область использования: хранение лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов. Конструкция: - микропроцессорный блок управления температурой, цифровой дисплен, - принудительная система охлаждения воздухом. - замок для запирания двери, - аварийная звуковая и световая сигнализация, - дверь металлическая с изоляцией Габариты не более, мм: 1300*600*607 Масса нетто (брутто), кг. 64 (69) /73 (78) | 22 шт. |
| 2). Холодильник фармацевтический ХФ – 400 «ПОЗИС» - объем 400 дм2; -Рабочий диапазон температуры +2+15°С Область использования: хранение лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов. Конструкция: - микропроцессорный блок управления температурой, цифровой дисплен, - принудительная система охлаждения воздухом, - замок для запирания двери, - аварийная звуковая и световая сигнализация, - дополнительные внутренние прозрачные дверцы, - дверь металлическая с изоляцией. Габариты не более мм: 1950*600*607 Масса нетто (брутто), кг. 90 (100) /100 (110) | 3 шт. |

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей включает __________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. Расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

__________________________________________________________________________________________________.

Других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров: ______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________  сроки поставки товаров: ______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ условия оплаты товаров: _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

Прилагаем копии лицензии(й), сертификата(ов).

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. В 1 экз.