ИЗВЕЩЕНИЕ № 57 от «31» июля  2008г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №7»

почтовый адрес -  614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24,

контактный телефон: 245-51-88, главный врач – Полякова Людмила Вадимовна

проводит процедуру запроса котировки цен для размещения муниципального заказа на приобретение медицинского оборудования (холодильников)

| Наименование Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- |
| 1). Холодильник фармацевтический ХФ – 250 «ПОЗИС» - объем 250 дм2; - рабочий диапазон температуры +2+14°С; Область использования: хранение лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов. Конструкция: - микропроцессорный блок управления температурой, цифровой дисплей, - принудительная система охлаждения воздухом. - замок для запирания двери, - аварийная звуковая и световая сигнализация, - дверь металлическая с изоляцией Габариты не более, мм: 1300*600*607 Масса нетто (брутто), кг. 64 (69) /73 (78) | 22 шт. |
| 2). Холодильник фармацевтический ХФ – 400 «ПОЗИС» - объем 400 дм2; -Рабочий диапазон температуры +2+15°С Область использования: хранение лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов. Конструкция: - микропроцессорный блок управления температурой, цифровой дисплей, - принудительная система охлаждения воздухом, - замок для запирания двери, - аварийная звуковая и световая сигнализация, - дополнительные внутренние прозрачные дверцы, - дверь металлическая с изоляцией. Габариты не более мм: 1950*600*607 Масса нетто (брутто), кг. 90 (100) /100 (110) | 3 шт. |

- Источник финансирования заказа – бюджет (проект качественное здравоохранение)

- Место подачи котировочных заявок: г. Пермь, ул. Героев Хасана 24, ведущему экономисту Гашевой Татьяне Борисовне в ПЭО в письменной форме тел. 245-00-08

- Срок подачи  котировочных заявок: до 17-00 11.08.2008г.

- Место доставки: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24

- Срок поставки: в течение одного месяца после заключения муниципального контракта.

- Цена, предлагаемая в котировочных заявках, должна быть указана в рублях с учетом  затрат на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоговых сборов и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта должна быть 424560,0 (четыреста двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. Количество холодильников ХФ-250 «ПОЗИС» может быть изменено, но не менее 21 штук.

- Срок и условия оплаты: оплата за поставку товара будет произведена по  безналичному расчету в течение 20 банковских дней на основании контракта после поставки и предъявлении накладной и счета-фактуры.

- Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Уведомляем Вас, что направление муниципальным заказчиком запроса котировки цен и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Форма котировочной заявки приведена в приложении №1.

Форма муниципального контракта приведена в приложении № 2.

Техническое задание  - приложение № 3.

Главный врач						Л.В.Полякова