Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№48 от «31» июля 2008г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

# на поставку диагностических препаратов группы сывороток, антител

| Наименование товара | Ед. изм. | ## Количество |
| --- | --- | --- |
| Гематолог контроль-8 Parameter Control Norman 2,5 мл-флак REF 3725 | флакон | 1 |
| Гематолог контроль-8 Parameter Control Low 2,5 мл-флак | флакон | 1 |
| Гематолог контроль-8 Parameter Control High 2,5 мл-флак | флакон | 1 |
| КМ - контроль( в моче) для диагностических полосок 3-х уровень 10,0мл х 3фл/наб на анализатор | набор | 10 |
| Концентрат сист ра-ра 500мл Эко Твенти | флакон | 2 |
| Калибровочный раствор (Glucose Standard solution 12mmol/l)Есо Tventy | флакон | 3 |

Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока годности указанного  производителем.