ИЗВЕЩЕНИЕ №31 от  «31» июля 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение проектных работ  по строительству линии наружного освещения

разворотного кольца автобуса маршрута №№ 34, 61

по ул. Комсомольской  в пос. Новые Ляды

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@yandex.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городской бюджета

закупку способом запроса котировок: выполнение проектных работ по строительству линии наружного освещения разворотного кольца автобуса маршрута №№ 34, 61                             по   ул. Комсомольской  в пос. Новые Ляды.

Состав и объем работ выполняются в соответствии с техническим заданием:

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Объект: РД  «Строительство линии наружного освещения разворотного кольца автобуса маршрута №№ 34, 61 по ул. Комсомольской  в пос. Новые Ляды».

| N п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование и месторасположение проектируемого объекта | Пос. Новые Ляды, разворотное кольцо автобуса маршрута № 34, 61, ул. Комсомольская |
| 2. |  | Основание для проектирования | -Решение Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 206 «О внесении изменений в решение ПГД от 27.11.2007 №300 «О бюджете города Перми на 2008г. и на период до 2010г.»; -ТУ МУПНО «Горсвет» № 4560; -ТУ УТП ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго»; -Договор о технологическом присоединении с ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго» от 11.07.2008 № 222/ТПЮр-08-ЦЭС; -отсутствие линии наружного освещения |
| 3. |  | Характер строительства | -новое строительство |
| 4. |  | Срок выполнения проектных работ: | - в течение двух месяцев после заключения муниципального контракта |
| 5. |  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 6 . |  | Проектная организация |  |
| 7. |  | Указания о необходимости: - предварительных согласований | - со всеми заинтересованными ведомствами, организациями и владельцами коммуникаций |
| 8. | Особые условия проектирования: |  | Учесть: -шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; -восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; -кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП |
| 9. | Состав сметной документации |  | Локальный сметный расчет |
| 10. | Лимит финансирования |  | -Стоимость технологического присоединения; -Стоимость проектно-изыскательных работ |

Проектную документацию выполнить в 4-х экземплярах.

Место выполнения работ: г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Комсомольская.

Сроки выполнения работ: в течение двух месяцев со дня заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 350 000,00 рублей.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим  за отчетным.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на выполнение проектных работ по строительству линии наружного освещения разворотного кольца автобуса маршрута №№ 34, 61 по ул. Комсомольской в пос. Новые Ляды, просим представить котировочную заявку в письменном виде или по факсимильной почте (по форме согласно (приложения № 1) по вышеуказанному адресу до 18 часов 00 минут  «11» августа 2008 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов возникающих              при выполнении работ, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении,                    и  в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 8 дней со дня  подписания указанного протокола.

| Директор учреждения | И.А.Денисов |
| --- | --- |

МП