Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

Техническое задание

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Объект: РД  «Строительство линии наружного освещения разворотного кольца автобуса маршрута №№ 34, 61 по ул. Комсомольской  в пос. Новые Ляды».

| N п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование и месторасположение проектируемого объекта | Пос. Новые Ляды, разворотное кольцо автобуса маршрута № 34, 61, ул. Комсомольская. |
| 2. |  | Основание для проектирования | -Решение Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 206 «О внесении изменений в решение ПГД от 27.11.2007 №300 «О бюджете города Перми на 2008г. и на период до 2010г.»; -ТУ МУПНО «Горсвет» № 4560; -ТУ УТП ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго»; -Договор о технологическом присоединении с ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго» от 11.07.2008 № 222/ТПЮр-08-ЦЭС; -отсутствие линии наружного освещения. |
| 3. |  | Характер строительства | -новое строительство |
| 4. |  | Срок выполнения проектных работ: | - в течение двух месяцев после заключения муниципального контракта |
| 5. |  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 6 . |  | Проектная организация |  |
| 7. |  | Указания о необходимости: - предварительных согласований | - со всеми заинтересованными ведомствами, организациями и владельцами коммуникаций; |
| 8. | Особые условия проектирования: |  | Учесть: -шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; -восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; -кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП |
| 9. | Состав сметной документации |  | Локальный сметный расчет |
| 10. | Лимит финансирования |  | -Стоимость технологического присоединения; -Стоимость проектно-изыскательных работ |

Проектную документацию выполнить в 4-х экземплярах

| ЗАКАЗЧИК: Директор МУ «Пермблагоустройство» И.А. Денисов ______________ | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации ___________ ____________ роспись /Ф.И.О./ |
| --- | --- |