### СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента					Главный врач

внутреннего аудита и экономики				Муниципального учреждения

отраслей муниципального					здравоохранения

хозяйства администрации                                                 	 Городская клиническая больница № 4

города Перми

______________ М.А.Мальцев

_____________ А.А. Баландина				______________  2008 года

__________________2008 года

Внесение изменений в

ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ  АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на проведение реконструкции патологоанатомического корпуса

муниципального учреждения здравоохранения

Городская клиническая больница № 4

г. Пермь, 2008 год

Внесение изменений в документацию об аукционе

(извещение № 419А от 29.07.2008 г.)

о проведении открытого аукциона на   право заключения Муниципального контракта

на проведение реконструкции патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4 (МУЗ ГКБ №4) (614000, г. Пермь, ул. Ким, 2, e-mail: hosp4perm@mail.ru, тел. 265-98-29) принял решение о внесении изменений в документацию об аукционе (извещение № 419А от 29.07.2008 г.) о проведении  открытого аукциона   на   право заключения Муниципального контракта на проведение реконструкции патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4 следующих изменений:

1. Пункт 1 раздела I документации об аукционе изложить в новой редакции:

«1. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ открытого аукциона  на   право заключения Муниципального контракта на проведение реконструкции патологоанатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4 определены локальными сметными расчетами, указанными в  техническом задании документации об аукционе (Приложение 6):

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Грачева, 12, литер С.

Начальная (максимальная) цена контракта 2 682 015,26 руб.

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания Муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ –  90 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100 %.

В состав работ по предмету контракта входят следующие основные работы:

1. Возведение стен второго этажа патологоанатомического корпуса, в т.ч.:

- Разработка грунта в отвал - 109 м3,

- Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м – 10 м3,

- Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 – 26 м3,

- Армирование кладки стен и других конструкций – 0,175 т,

- Устройство железобетонных перемычек (второго этажа) – 55 перемычек,

- Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью: до 5 м2 – 12 штук сборных конструкций,

- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой – 12,65 м2 изолируемой поверхности,

- Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм – 32,31 м2 изолируемой поверхности,

- Устройство подстилающих слоев гравийных – 3,49 м3подстилающего слоя,

- Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м – 169 м3 кладки и т.д.

2. Устройство кровли в т.ч.:

- Установка стропил – 10,14 м3 древесины и конструкции,

- Устройство обрешетки сплошной из досок – 350 м2,

- Устройство пароизоляции оклеечной в один слой – 350 м2 изолируемой поверхности,

- Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо – 24,3 м3,

- Устройство ветрозащиты – 121,32 м2 изолируемой поверхности,

- Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли – 665 м2 обрабатываемой поверхности,

- Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивки без ее устройства – 350 м2 кровли и т.д.

3. Устройство лестничных маршей и проемов 1-го этажа в т.ч.:

- Разборка монолитных перекрытий железобетонных – 55 м3,

- Обетонирование  по сетке  разрушенной  части  перемычки – 0,4 м3,

- Устройство железобетонных перемычек(первого этажа) – 55 перемычек,

- Укладка балок и косоуров – 4 шт. сборных конструкций,

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 10 м2 окрашиваемой поверхности,

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 10 м2,

- Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких – 16 м ступеней,

- Устройство металлических ограждений без поручней – 16 м ограждений и т.д.

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с локальным сметным расчетом и проектно-сметной документации,  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами;

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

-поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.».

2. Пункт 1 раздела III изложить в новой редакции:

«Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 30.07.2008 г. до 10 час. 00 мин.  21.08.2008 г. подать в запечатанном и адресованном заказчику конверте заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 2, каб. 209. На конверте должно быть указано название открытого аукциона.».

3. Пункт 3 раздела III изложить в новой редакции:

«С   30.07.2008 г. до 21.08.2008 г. любой участник размещения заказа вправе направить  в письменной форме заказчику  запрос о  разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней  со дня поступления запроса, заказчик  в письменной форме   ответит на запрос, полученный не позднее 14.08.2008 г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.».

4. Абзац 1 раздела IV изложить в новой редакции:

«Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин. 21.08.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 2, каб. 209.».

5. Приложение № 6 изложить в новой редакции.