Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 3 от 31 июля 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05т | 1 вентилятор | 1 |
| 2 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 №2,5И1-01А из разнородных металлов с электродвигателем АИИ100S2 | комплект | 1 |
| 3 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 1 |
| 4 | Установка фильтров ячейковых | 1м2 поверхности в свету | 0,2 |
| 5 | Фильтры воздушные ячейковые типа ФЯУБ, ФЯПБ | шт | 1 |
| 6 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 3 размер 200х200мм | 1 решетка | 2 |
| 7 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280мм | 1 дефлектор | 1 |
| 8 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,5мм, диаметром до 200мм | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,09 |
| 9 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100кг изделия | 0,3 |
| 10 | Установка зонтов над оборудованием | 1м2 поверхности зонта | 4 |
| 11 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,5мм, диаметром до 200мм | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,15 |
| 12 | Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми): Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами | 1м3 | 0,5 |
| 13 | Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,52 |
| 14 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280мм | 1 дефлектор | 1 |
| 15 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05т | 1 вентилятор | 1 |
| 16 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,5мм, диаметром до 200мм | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,15 |
| 17 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280мм | 1 дефлектор | 1 |
| 18 | Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми): Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами | 1м3 | 0,5 |
| 19 | Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные | 1м3 | 0,5 |
| 20 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | Т | 0,002 |