Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№4 от 31 июля 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| №п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ-ЗПМ=0,7; ЗПМ=0,6; МАТ=0,5;ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1т конструкций | 1.97 |
| 2. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260мм | 100шт. | 0.08 |
| 3. | Заделка гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0.22 |
| 4. | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0.05 |
| 5. | Каркасы плоские из арматурной стали А-1 диаметром 6мм | т | 0.003 |
| 6. | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением | 1т конструкций | 1.97 |
| 7. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1т конструкций | 1.97 |
| 8. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов, группа грунтов: 2 | 100м3 грунта | 1.7 |
| 9. | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 основания | 0.45 |
| 10. | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100м3 бетона и железобетона в деле | 0.012 |
| 11. | Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 8мм | т | 0.014 |
| 12. | Гидроизоляция стен, фундаментов; боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100м2 изолируемой поверхности | 0.07 |
| 13. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.7 |
| 14 | Устройство покрытий на бетоне из плиток керамических 9 944,76 = 10 481,54 – 412,91 х 1,3 | 100м2 покрытия | 0.11 |
| Уд. | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 1.3 0,143 |
| 15. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0.12 |
|  | УСТРОЙСТВО 2-х КОЗЫРЬКОВ |  |  |
| 16. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100шт. | 0.06 |
| 17. | Заделка гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0.013 |
| 18. | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1 т конструкций | 0.08 |
| 19. | Конструкции стальные | т | 0.08 |
| 20. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т. п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.08 |
| 21. | Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивки без ее устройства | 100м2 кровли | 0.05 |
|  | УСТРОЙСТВО 2-ух ДВЕРЕЙ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ 2-го ЭТАЖА |  |  |
| 22. | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02 |
| 23. | Дверная коробка металлическая | 1т конструкций | 0.14 |
| 24. | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5м2 | 1м2 проема | 3.8 |
| 25. | Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 3.8 |
| 26. | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 2 |
|  | УСТРОЙСТВО ВЫХОДА ИЗ ПОДВАЛА |  |  |
| 27. | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 2 |
| 28. | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.035 |
| 29. | Разработка грунта в отвал экскаваторами # драглайн # или # обратная лопата # с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.048 |
| 30. | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2-х м, глубиной до 3-х м, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.02 |
| 31. | Устройство основания под фундаменты: гравийного (под ФБС и дно лестницы) | 1 м3 основание | 2.41 |
| 32. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.012 |
| 33. | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 тонн | 100 шт сборных конструкций | 0.31 |
| 34. | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом более 0,5 м3: ФБС 24.4.6-Т (2380х 400х 580 мм), объемом 0,543 м3 | шт | 31 |
| 35. | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.24 |
| 36. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:2 | 100м3 грунта | 0.05 |
| 37. | Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: прямоугольных | 100м3 железобетона в деле | 0.018 |
| 38. | Каркасы плоские из арматурной стали А-III диаметром 8мм | т | 0.072 |
| 39. | Оштукатуривание поверхностей цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.24 |
| 40. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.24 |
| 41. | Устройство металлических ограждений без поручней | 100м ограждений | 0.05 |
| 42. | Дверная коробка металлическая | 1т конструкций | 0.14 |
| 43. | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5м2 | 1м2 проема | 3.8 |
| 44. | Блоки дверные металлические окрашенные | м2 | 3.8 |
| 45. | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл | 2 |
| 46. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260мм | 100шт. | 0.1 |
| 47. | Заделка гнезд , борозд и концов балок | 1м3 заделки | 0.08 |
| 48. | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200мм диаметром 50мм | 100 отверстий | 0.1 |
| 49. | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания | 1т конструкций | 0.205 |
| 50. | Конструкции стальные | т | 0.205 |
| 51. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листвой оцинкованной стали применительно | 100м2 покрытия | 0.2 |
| 52. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ.К ПОЗИЦИИ 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2;МАТ=2 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1 |
| 53. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ.К ПОЗИЦИИ 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2;МАТ=2 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1 |