ПРОТОКОЛ № 47

рассмотрения и оценки котировочных заявок на оказание услуг: «Выполнение работ по текущему ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района города Перми»

- (краткое наименование предмета закупки)

- администрация Мотовилихинского района города Перми

- (наименование муниципального заказчика)

г. Пермь       11.00 час.							                    31 июля 2008 года

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены  комиссии:

Председатель комиссии:

Мальцев Сергей Витальевич

Заместитель председателя:

Мейтарджева Лиана Александровна

Члены комиссии:

Ситкин Павел Иванович

Старков Алексей Викторович

Букин Алексей Борисович

Золотарева Раиса Андреевна

Дробинин Александр Львович

Секретарь:

Скрыпник Светлана Геннадьевна

2. Наименование предмета запроса котировок:  выполнение работ по текущему  ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района города Перми.

Техническое задание:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. | Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул. Нагорная, 93 (угол Сельскохозяйственной): Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли Разработка грунта с обратной засыпкой Разборка горловин Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия Водоотлив: электрическими (механическими) насосами Очистка камер Укладка настила Устройство горловин Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Ursa) Укладка щитов над напольными каналами (крышки), стальные Устройство гидроизоляции рулонными материалами Устройство бетонной подготовки Устройство теплоизоляции засыпной песчаной Заливка воды из шланга поливомоечной машины Устройство ограждений (пирамиды) Простая окраска масляными составами по дереву Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т - образных Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м кв. 100 м кв. 100 окон 100 м кв. 100 куб м 1 м куб. 1 м куб. 1 м куб. 1 м куб. 1 т констр-й 100 м кв. 100 м куб. 1 м куб. 1 м куб. 100 м кв. 100 м кв 1 т рам. констр-й 100 м | 0,5 0,4 0,02 0,5 0.25 4 5 0.6 1 0.031 0.5 0.009 15 100 0.07 0.07 0.01 0.3 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. | Текущий ремонт искусственного пожарного водоема в п. Архирейка, 8 (у трансформатора): Очистка участка от мусора Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли Разработка грунта с обратной засыпкой Разборка горловин Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия Очистка камер Укладка настила Устройство горловин Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Ursa) Укладка щитов над напольными каналами (крышки), стальные Устройство гидроизоляции рулонными материалами Устройство теплоизоляции засыпной песчаной Заливка воды из шланга поливомоечной машины Устройство ограждений (пирамиды) Простая окраска масляными составами по дереву Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т - образных Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м кв. 100 м кв. 100 м куб. 100 окон 100 м кв. 1 м куб. 1 м куб. 1 м куб. 1 м куб. 1 т констр-й 100 м кв. 1 м куб. 1 м куб. 100 м кв. 100 м кв 1 т рам. констр-й 100 м куб. | 0.28 0.28 0.06 0.01 0.28 1 2.8 0.3 0.5 0.0155 0.28 8.4 25 0.035 0.035 0.005 0.15 |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. | Текущий ремонт искусственного пожарного водоема в п. Архирейка, 7: Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли Разработка грунта с обратной засыпкой Разборка горловин Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия Очистка камер Укладка настила Устройство горловин Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Ursa) Укладка щитов над напольными каналами (крышки), стальные Устройство бетонной подготовки Устройство гидроизоляции рулонными материалами Устройство теплоизоляции засыпной песчаной Заливка воды из шланга поливомоечной машины Устройство ограждений (пирамиды) Простая окраска масляными составами по дереву Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т - образных | 100 м кв. 100 м куб. 100 окон 100 м кв. 1 м куб. 1 м куб. 1 м куб. 1 м куб. 1 т констр-й 100 м куб. 100 м кв. 1 м куб. 1 м куб. 100 м кв. 100 м кв 1 т рам. констр-й | 0.28 0.06 0.01 0.28 1 2.8 0.3 0.54 0.0155 0.0045 0.28 8.4 25 0.035 0.035 0.005 |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16. 4.17 | Текущий ремонт искусственного пожарного водоема в п. Крольчатник (у фермы): Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли Разработка грунта с обратной засыпкой Разборка горловин Водоотлив: электрическими (механическими) насосами Очистка камер Укладка асбестоцементных водопроводных труб, с соединением при помощи асбестоцементных муфт, диаметром: 100 мм Устройство горловин Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Ursa) Укладка щитов над напольными каналами (крышки), стальные Устройство бетонной подготовки Устройство гидроизоляции рулонными материалами Устройство теплоизоляции засыпной песчаной Заливка воды из шланга поливомоечной машины Устройство ограждений (пирамиды) Простая окраска масляными составами по дереву Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т - образных Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м кв. 100 м куб. 100 окон 100 м куб. 1 м куб. 1 км трубопр 1 м куб. 1 м куб. 1 т констр-й 100 м куб. 100 м кв. 1 м куб. 1 м куб. 100 м кв. 100 м кв. 1 т рамных конструкций 100 м куб. | 0.28 0.13 0.01 0.1 2 0.005 0.3 0.5 0.0155 0.0045 0.28 8.4 50 0.035 0.035 0,005 0.06 |

Гарантийные обязательства: 12 месяцев.

Извещение № 52 от 18.07.2008г., размещено на официальном сайте «Администрации города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет 18 июля 2008 года.

3.  Максимальная цена муниципального контракта 402 000.00 (Четыреста две тысячи) рублей 00 копеек с НДС.

4.   Источник финансирования закупки:  за счет средств бюджета города Перми

5. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

a. Место оказания услуг: г. Пермь, Мотовилихинский район, согласно техническому заданию

b. Сроки выполнения работ: начало: с момента заключения муниципального контракта, окончание выполнения работ:  15 09.2008

с. Цена  работ (товаров, услуг)  с  учетом   следующих   расходов:  все   выплаченные  и подлежащие выплате налоги  и  сборы, в  т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

d. Оплата работ: будет  произведена безналичным перечислением денежных средств. Предусмотрена предоплата в размере 30%. Затем- по мере выполнения работ в течение 10 дней после подписания актов выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), согласно счета или счета-фактуры.

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок, срока подачи котировочных заявок поступило 2 (две) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации № 52 поступления котировочных заявок.

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке (руб.) | Регистрационный номер (по Журналу регистрации № 52 поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Стройновация-П» | 395 000.00 | 1 |
| 2 | ООО «САТОРИ-ПЕРМЬ» | 390 000.00 | 2 |

7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.  Признать все котировочные заявки соответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок:

9. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок) предложена участником:

ООО «САТОРИ-ПЕРМЬ»

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

- Адрес регистрации: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Степана Разина, 34/2

390 000.00 (Триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

10. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

10.1. признать победителем в проведении запроса котировок:

ООО «САТОРИ-ПЕРМЬ»

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

- Адрес регистрации: 614000, г. Пермский край, Пермь, ул. Степана Разина, 34/2

- 390 000.00 (Триста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

10. 2.  заявка ООО «Стройновация-П»

Адрес регистрации: 614000,  Пермский край, г. Пермь, ул. Елькина, 7, содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем

395 000.00 (Триста девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте «Администрации   города Перми» (www.gorodperm.ru).

12. Подписи:

Председатель комиссии:                                      _______________  /С.В. Мальцев/

Заместитель председателя:                                  _______________ /Л.А. Мейтарджева/

Члены котировочной комиссии:                         _______________   /П.И. Ситкин/

_______________	  /А.В.Старков/

_______________  /А.Б. Букин/

_______________ /Р.А. Золотарева/

_______________ /Дробинин А.Л./

Секретарь котировочной комиссии:		 _______________  /С.Г. Скрыпник/