Центр ГРАНД СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

___________________________

«____» ________________200  г.

«_____» ________________200   г.

пр. Парковый-27. Гимназия № 10

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство спортивных площадок, Плеханова, 12.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

_299,855 тыс.руб. _19,539 тыс.руб. _254,88 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-ой 2008 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затр.тр.раб-х не |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | занятых |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуж.машин |  |
| \,, | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Всего | Экспл. |  | Обоснование, индекс |  |  | Экспл. |  | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  | мат. |  |  |  | в т.ч. | маш. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мат-ы |  | Всегс! | оплата |  | Мат-ы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата |  |  |  |  | оплата |  | на ед-цу | всего |
|  |  |  |  |  | труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | груда |  |  |  |  | труда |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баскетбольная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-04- | Устройство оснований толщиной 15 см т | Ю00м2 | 0.486 | 33517.75 | 4576.82 | 28511.82 |  | 16289.63 | 208,55 | 2224,33 | 13856.75 | 36.96 | 17.96 |
|  | 006-01 | щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных | основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материачов с пределом прочности на сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свыше 68.6 (700) до 98. 1 (1000) МПа (кгс/см2)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | однослойных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПР. (2686,82 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФО'Г |  |  | 429.11 | 653.91 |  |  |  |  | 317.8 |  | 41.95 | 20,39 |
|  |  | (2236,59 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП. 11806.05руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2236.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Центр ГРАНД

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕР27-04- | На каждый 1 см изменения толщины слоя | 1000м2 | 0,486 | -7983,84 | -1012 | -6971,84 |  | -3880,15 |  | -491,83 | -3388,32 |  |  |
|  | 006-04 | добавлять или исключать к нормам с 27-04-006- | основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 по 27-04-006-3 до т. 10 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  | -151.04 |  |  |  |  | -73,41 |  | 2,51 | 1,22 |
|  |  | Новый коэффициент ОЗП=ОЗП*-5; ЭМ=ЭМ*- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5; ЗПМ=ЗПМ*-5; МАТ=МАТ*-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР, (-293, 84 руб.): 142%*0.9 * 0,94 от ФОТ (- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 244,6 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП, (-197,51 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (-244,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР27-06- | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих | 1000м2 | 0.486 | 43454,23 | 2445.24 | 40485,05 |  | 21118,76 | 254,63 | 1188.39 | 19675,74 | 38,3 | 18.61 |
|  | 020-01 | асфальтобетонных смесей плотных | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мелкозернистых типа АБВ. плотность каменных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалов 2.5-2,9 т/мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР, (2325,8 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ |  |  | 523.94 | 307,63 |  |  |  |  | 149.51 |  | 19,12 | 9,29 |
|  |  | (1936,07 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП, (1563,38руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1936,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР09-03- | Монтаж стоек из швеллера 12 мм, толщ, стенки | 1т | 0,997 | 908,75 | 493,07 | 151,05 |  | 906,02 | 263.84 | 491,59 | 150,59 | 18,25 | 18,2 |
|  | 002-12 | 40 мм (Монтаж балок, ригелей перекрытия, | конструкц | 1.747-0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | покрытия и под установку оборудования | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР, (1227,93руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ |  |  | 264.63 | 36,97 |  |  |  |  | 36,86 |  | 2,88 | 2,87 |
|  |  | (1612,72руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП, (1165,19руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1612, 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-201- | Конструкции стальные | т | 0,997 | 7793.05 |  | 7793.05 |  | 7769.67 |  |  | 7769.67 |  |  |
|  | 9002 |  |  | 1,747-0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР09-03- | Монтаж уголка 25x25 мм. толщ, стенки 4 мм | 1 т | 0,245 | 908.75 | 493,07 | 151.05 |  | 222.64 | 64,83 | 120,8 | 37.01 | 18,25 | 4.47 |
|  | 002-12 | (Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия | конструкц | в,44}-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и под установку оборудования многоэтажных | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зданий при высоте здания: до 25 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР, (301,74руб.): 90%*0,9 * 0.94 от ФОТ |  |  | 264,63 | 36,97 |  |  |  |  | 9.06 |  | 2.88 | 0,71 |
|  |  | (396,29руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП, (286,32руб.): 85%*0,85 от ФОТ (396,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-201- | Конструкции стальные | т | 0.245 | 7793.05 |  | 7793,05 |  | 1909.3 |  |  | 1909.3 |  |  |
|  | 9002 |  |  | 0,445-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР09-03- | Монтаж ограждения из сетки (Монтаж- | 100м 2 | 0,83 | 1056.41 | 50.01 | 325.45 |  | 876.82 | 565.19 | 41.51 | 270.12 | 52.1 | 43.24 |
|  | 046-03 | перегородок стальных, консольных, сетчатых) |  | 1,63-0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Центр ГРАНД

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НР, (2440,36руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3205,09руб.) СП, (2315,68руб.): 85%*0,85 от ФОТ (3205,09 руб.) |  |  | 680,95 | 4.87 |  |  |  |  | 4,04 |  | 0,51 | 0.42 |
| 9 | СЦМ-101-9069 | Сетка проволочная стальная плетеная и крученая | м2 | 83 1Г>3-ЯО | 17.38 |  | 17.38 |  | 1442,54 |  |  | 1442.54 |  |  |
| 10 | ТЕРр51-04- 02 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0.7 м | 100 ям | 0.02 | 6209,33 |  |  |  | 124.19 | 124,19 |  |  | 554.9 | 11.1 |
|  |  | НР, (494,42руб.): 75%*0,94 от ФОТ (701,3 руб.) СП. (315,59руб.): 45%от ФОТ (701 ,3 руб.) |  |  | 6209,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 мЗ | 100 мЗ бетона и железобет она в деле | 0.01 0,1)2-4.41 | 53632,05 | 3687.06 | 44631.98 |  | 536.32 | 53.13 | 36.87 | 446.32 | 441.28 | 4.41 |
|  |  | НР, (266,52руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ОЗП (300,03руб.) СП, (174,51 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (31 5,86 руб.) |  |  | 5313.01 | 475.2 |  |  |  |  | 4,75 |  | 36.11 | 0.36 |
| 12 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных •зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1 т конструкц ИИ | 0,08 | 2439,4 | 1240.52 | 536.25 |  | 195,15 | 53,01 | 99,24 | 42,9 | 46,37 | 3.71 |
|  |  | НР, (259,84руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (341,27руб.) СП, (246,57 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (341, 27 руб.) |  |  | 662,63 | 157.25 |  |  |  |  | 12,58 |  | 8,87 | 0.71 |
| 13 | СЦМ-101-1714 | Бо.пы строительные с гайками и шайбами | т | 0.01 | 17127 |  | 17127 |  | 171.27 |  |  | 171.27 |  |  |
| 14 | СЦМ-201- 9002 | Конструкции стальные | т | 0.08 | 7793.05 |  | 7793.05 |  | 623.44 |  |  | 623.44 |  |  |
| 15 | ТЕР09-03-046-03 | Облицовка ворот из сетки (Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых) | 100м2 | 0,12 | 1056.41 | 50.01 | 325,45 |  | 126.77 | 81,71 | 6 | 39.06 | 52,1 | 6.25 |
|  |  | НР, (352,79руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (463.35 руб.) СП, (334,77руб.): 85%*0,85 от ФОТ (463,35 руб.) |  |  | 680.95 | 4.87 |  |  |  |  | 0,58 |  | 0,51 | 0.06 |
| 16 | СЦМ-101-9069 | Сетка проволочная стальная плетеная и крученая | м2 | 12 | 17.38 |  | 17,38 |  | 208.56 |  |  | 208.56 |  |  |
| 17 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100м2 окрашивав мой иоверхнос ти | 0,95 1,8-0,85 | 304.42 | 9.86 | 214,33 |  | 289.2 | 76,22 | 9.37 | 203.61 | 5.31 | 5.04 |
|  |  | НР, < 328,04 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ (430,84руб.) СП, (256,35руб.): 70%*0,85от ФОТ (430,84 руб.) |  |  | 80.23 | 0.14 |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.02 | 0.02 |

Центр ГРАНД

| 1 | 2 | т .) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-1 15 за 2 раза | 100 м2 окрашивав мой поверхнос ти | 0,95 1,3-0,85 | 1098,44 | 12,94 | 986,54 |  | 1043.52 | 94,01 | 12,29 | 937,22 | 7,66 | 7.28 |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент П3=2: ОЗП=2; ЭМ=2: ЗПМ=2; МАТ=2: Т3=2; ТЗМ=2 НР, (404,89руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (531,77руб.) СП, (316,4руб.): 70%*0,85отФОТ(531,77 руб.) |  |  | 98,96 | 0,28 |  |  |  |  | 0,27 |  | 0.04 | 0.04 |
| 19 | ТЕРр51-04- 02 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0.7 м | 100 ям | 0,02 | 6209.33 |  |  |  | 124,19 | 124.19 |  |  | 554,9 | 11.1 |
|  |  | НР, (494,42руб.): 75%*0,94 от ФОТ (701,3 руб.) СП, (315,59руб.): 45% от ФОТ (701,3 руб.) |  |  | 6209,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 мЗ | ЮОмЗ бетона и железобет она в деле | 0,0018 | 53632,05 | 3687.06 | 44631,98 |  | 96,54 | 9,56 | 6.64 | 80.34 | 441,28 | 0,79 |
|  |  | НР, (47,96 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ОЗП (53,99 руб.) СП, (31, 42 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (56,86 руб.) |  |  | 5313.01 | 475,2 |  |  |  |  | 0,86 |  | 36,11 | 0,07 |
| 21 | ТЕР09-06-001-03 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1 т конструкц ИИ | 0,086 0.13-О.ОЛ | 1442,61 | 101.12 | 83,36 |  | 124.06 | 108,2 | 8.7 | 7,16 | 103.55 | 8,91 |
|  |  | НР, (465, 78руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (611,74руб.) СП, (441,98руб.): 85%*0,85 от ФОТ (61 1,74 руб.) |  |  | 1258.13 | 2,52 |  |  |  |  | 0.22 |  | 0.4 | 0,03 |
| 22 | СЦМ-103-0010 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8 | 81.08 |  | 81.08 |  | 648.64 |  |  | 648.64 |  |  |
| Ворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр51-04- 02 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0.7 м | 100 ям | 0.04 | 6209.33 |  |  |  | 248,37 | 248,37 |  |  | 554,9 | 22,2 |
|  |  | НР, (988,8руб.): 75%*0.94 от ФОТ (1402,55 руб.) СП, (631,15руб.): 45% от ФОТ (1402,55 руб.) |  |  | 6209.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 мЗ | ЮОмЗ бетона и железобет она в деле | 0.0036 | 53632.05 | 3687.06 | 4463 1 .98 |  | 193.08 | 19.13 | 13,27 | 160.68 | 441.28 | 1.59 |
|  |  | НР, (95,96руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ОЗП (108,03 руб.) СП, (62,84руб.): 65%*0,85 от ФОТ (11 3,73 руб.) |  |  | 5313.01 | 475.2 |  |  |  |  | 1.71 |  | 36.11 | 0.13 |

Центр ГРАНД

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ТЕР09-06-001-03 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1 т конструкц ИИ | 0,13 | 1442,61 | 101,12 | 83.36 |  | 187,54 | 163,56 | 13,15 | 10.83 | 103,55 | 13.46 |
|  |  | НР, (704,08руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (924,72руб.) СП, (668,11 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (924, 72 руб.) |  |  | 1258.13 | 2,52 |  |  |  |  | 0,33 |  | 0,4 | 0.05 |
| 26 | СЦМ-103-0010 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12 | 81,08 |  | 81.08 |  | 972,96 |  |  | 972,96 |  |  |
| Волейбольная площадка •- . ' ' ,• . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР01-02- 027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2 | 1000м2 спланиров энной площади | 0,162 | 1494.45 |  |  |  | 242,1 | 242,1 |  |  | 123 | 10.03 |
|  |  | НР, (925,28руб.): 80%* 0,9 * 0,94 от ОЗП.ЭМ (1367,14руб.) СП, (522,93руб.): 45%*0,85 от ФОТ (1367, 14 руб.) |  |  | 1494.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр51-06-01 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | ЮОмЗ грунта | 0,16 | 4093.85 | 3232,31 |  |  | 655,02 | 137,85 | 517.17 |  | 83 | 13.28 |
|  |  | НР, (548,8руб.): 75%*0,94 от ФОТ (778,44 руб.) С/7, (350,3руб.): 45%от ФОТ (778,44 руб.) |  |  | 861.54 |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 6.72 |
| 29 | СЦПЗ-3-15-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1 | 1т | 29 | 14,41 | 14,41 |  |  | 417,89 |  | 417.89 |  |  |  |
|  |  | НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр51-04- 02 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0.7 м | 100 ям | 0,02 | 6209.33 |  |  |  | 124,19 | 124,19 |  |  | 554.9 | 1 1.1 |
|  |  | НР, (494,42руб.): 75%*0,94 от ФОТ (701.3 руб.) СП, (315,59руб.): 45% от ФОТ (701,3 руб.) |  |  | 6209.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 мЗ | 100 мЗ бетона и железобет она в деле | 0.0018 | 53632.05 | 3687.06 | 44631.98 |  | 96.54 | 9.56 | 6.64 | 80,34 | 441.28 | 0.70 |
|  |  | НР, (47,96руб.): /05%*0,9 * 0,94 от ОЗП (53,99 руб.) СП, (31.42 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (56,86 руб.) |  |  | 5313.01 | 475.2 |  |  |  |  | 0,86 |  | 36,1 | 0.07 |
| 32 | ТЕР09-06-001-03 | Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых па фундаментах внутри зданий | 1 т конструкц ИИ | 0.086 | 1442.61 | 101.12 | 83.36 |  | 124.06 | 108.2 | 8.7 | 7.16 | 103.55 | Я. 41 |

Центр ГРАНД

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НР, (465.78руб.): 90%*0,9 * 0,94 от ФОТ (611 Л 4 руб.) СП, (441.98руб.): 85%*0,85 от ФОТ (61 1,74 руб.) |  |  | 1258,13 | 2,52 |  |  |  |  | 0,22 |  | п. 4 | 0.03 |
| 33 | СЦМ-103-0010 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм. толщина стенки 4 мм | м | 8 | 81,08 |  | 81,08 |  | 648,64 |  |  | 648,64 |  |  |
| 34 | ТЕР27-04- 001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 10 см | ЮОмЗ материала основания (в плотном теле) | 0,162 | 2361,5 | 2154,79 | 27,5 |  | 382,56 | 29,03 | 349.08 | 4,45 | 15.72 | 2.55 |
|  |  | НР, (343.99 руб.): 142%*0,9 * 0,94 от ФОТ (286,35 руб.) СП, (231.23руб.): 95%*0,85 от ФОТ (286,35 руб.) |  |  | 179,21 | 226.77 |  |  |  |  | 36.74 |  | 13. XX | т 2^ |
| 35 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | мЗ | 16,2 | 70,55 |  | 70,55 |  | 1142,91 |  |  | 1142,91 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 56402,94 | 3163,25 | 5079,8 | 48159,89 |  | 254.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503,11 |  |  | 45.44 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 225068,51 | 17862,88 | 16925,9 | 190279,73 |  | 254. XX |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1676,36 |  |  | 45.44 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс инфляции 2кв. 2008г. ОЗП=5.647: ЭМ=3.332: ЗПМ=3.332; МАТ=3.951 (Поз. 1-3. 5. 7. 34-35. 4. 6. 8-9, 12-16. 21-22. 25-26, 32-33. 10. 19. 23. 28, 30. 1 1. 20, 24, 31. 17-18, 27. 29) |  |  |  |  |  |  |  |  | 168665,57 | 14699.62 | 11846,09 | 142119,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173,25 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16418,5 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75%*0.94 ФОТ (от 4284,89) (Поз. 10. 19. 23. 28. 30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3020,85 |  |  |  |  |  |
| 80%*0.9 * 0.94 ОЗП.ЭМ (от 1367,14) (Поз. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 925,28 |  |  |  |  |  |
| 90%*0.9* 0.94 ФОТ (от 9129.53) (Поз. 4. 6, 8-9. 12-16.21-22,25-26.32-33. 17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6951,23 |  |  |  |  |  |
| 105%*0.9*0.9403П(от516.02) (Поз. 11.20.24.31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 458.38 |  |  |  |  |  |
| 142%*0.9 * 0.94 ФОТ (от 4214.4) (Поз. 1-3. 5, 7. 34-35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5062,76 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12627.77 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45% ФОТ (от 4284.89) (Поз. 10. 19.23.28.30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928,2 |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 ФОТ (от 1367.14) (Поз. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,93 |  |  |  |  |  |
| 65%*0.85 ФОТ (от 543.28) (Поз. 1 1. 20. 24. 3 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.16 |  |  |  |  |  |
| 70%*0.85 ФОТ (от 962.62) (Поз. 17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,76 |  |  |  |  |  |
| 85%*0.85 ФОТ (от 8166.91) (Поз. 4. 6. 8-9. 12-16. 21-22. 25-26, 32-33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5900,59 |  |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 4214.4) (Поз. 1-3.5.7.34-35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3403,13 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 184015,39 |  |  |  |  | 39.12 |

Центр ГРАНД

| 1¦2¦ 3 4¦5 б¦78 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 33.15 |
| Строительные металлические конструкции | 43568,92 |  |  |  |  | 107.15 |
|  |  |  |  |  |  | 4.88 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | 10957,15 |  |  |  |  | 68.78 |
|  |  |  |  |  |  | 6,72 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 4518,98 |  |  |  |  | 7.58 |
|  |  |  |  |  |  | 0.63 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 6846,58 |  |  |  |  | 12,32 |
|  |  |  |  |  |  | 0,06 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 2815,35 |  |  |  |  | 19,93 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом | 1392,41 |  |  |  |  |  |
| Итого | 254114.78 |  |  |  |  | 254,88 |
|  |  |  |  |  |  | 45,44 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 190279,73 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 16925,9 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 19539,24 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 16418,5 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 12627,77 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 45740,66 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 299855,44 |  |  |  |  | 254,88 |
|  |  |  |  |  |  | 45,44 |

Составил Проверил