# СОГЛАСОВАЛ:                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

# Начальник УВД г. Перми                                 Начальник ПТО МУ «ОЭС и ОНМФ»

________________  А.Н. Боронин                                               _______________  В.Е. Гайдоба

«_____» _______________ 2008г                                                  «_____»  __________2008г

# Дефектная ведомость №

## Адрес объекта: г. Пермь  ул. 4-ой Пятилетки, 2а УПМ

| № п/п | наименование видов выполняемых работ | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Установка потолков "Байкал" | м2 | 37,1 |
| 2 | Облицовка стен пластиковыми стеновыми панелями по м/к | м2 | 45,0 |
| 3 | Выравнивание стен цементным раствором под обои | м2 | 60,0 |
| 4 | Замена обоев на улучшенные по штукатурке | м2 | 60,0 |
| 5 | Замена покрытия из линолеума | м2 | 37,1 |
| 6 | Устройство стяжки из ДВП | м2 | 37,1 |
| 7 | Устройство пластикового плинтуса | п.м. | 35,6 |
| 8 | Замена д/оконного блока на металлопластиковые 1,75х1,25 двухстворчатые, открывающиеся, поворотно-откидные | м2/шт | 4,4/2 |
| 9 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 1,6 |
| 10 | Покраска наружных откосов в/э краской по штукатурке | м2 | 1,6 |
| 11 | Облицовка внутренних откосов пластиком | м2 | 3,0 |
| 12 | Устройство сливов из оцинкованной стали | м2 | 0,8 |
| 13 | Устройство пластиковой подоконной доски 1,75х0,50 | м2/шт | 1,8/2 |
| 14 | Устройство пластиковых уголков | п.м. | 33,0 |
| 15 | Демонтаж металлических решеток | кг | 40,0 |
| 16 | Установка распашной решетки (простой) | кг | 50,0 |
| 17 | М/окраска решетки оконного проема | м2 | 4,4 |
| 18 | Замена деревянной двери на деревянную 2,0х0,85 | м2/шт | 1,7/1 |
| 19 | Установка металлической двери | м2/шт | 1,7/1 |
| 20 | М/окраска дер. дверей с расчисткой старой до 35% | м2/шт | 1,7/1 |
| 21 | М/окраска дверей вновь металлической | м2/шт | 1,7/1 |
| 22 | Установка врезного замка | шт | 1,0 |
| 23 | Установка приварного замка в мет. дверь | шт | 1,0 |
| 24 | Разборка встроенных шкафов: |  |  |
|  | вертик. поверхности | м2 | 20,0 |
|  | гориз. поверхности | м2 | 2,8 |
| 25 | Масляная окраска радиаторов со снятием старой краски до 35% | м2 | 4,3 |
| 26 | Масляная окраска труб со снятием старой краски до 35% | м2 | 1,2 |
| 27 | Вывоз мусора | т | 1,5 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Светильники ЛБО 2х80Вт, | шт | 2 |
| 2 | Люстры с лампами накаливания | шт | 2 |
| 3 | Выключатели однополюсные для открытой проводки | шт | 2 |
| 4 | Электророзетки для открытой проводки | шт | 5 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Щит распределительный навесного исполнения ЩУРн-12 | шт | 2 |
| 2 | Электросчётчик ЦЭ6807Б,220В, 5-60А. | шт | 2 |
| 3 | Выключатель автоматический ВА-101 -1: 16А, 10А. | шт | 4 |
| 4 | УЗО22-16-2-030-1 | шт | 2 |
| 5 | Кабель канал. 20*10 | м | 30 |
| 6 | Кабельные изделия: ВВГ 3х2,5 | м | 25,0 |
| 7 | ВВГ 3х1,5 | м | 25,0 |
| 8 | Труба гофрированая д-16 лёгкая с зондом | м | 10,0 |
| 9 | Светильники растровые 4х18Вт (потолок "Байкал") | шт | 8,0 |
| 10 | Световой указатель СУВ-МУЗ "ВЫХОД"-25Вт. | шт | 2,0 |
| 11 | Розетка для открытой проводки с заземляющим контактом "евро" | шт | 8 |
| 12 | Выключатель однополюсный для открытой проводки | шт | 2 |
| 13 | Коробка ответвительная У-409 | шт | 2 |

Инженер ПТО ____________________________________________   Старинских М.В.

Техник ПТО   _____________________________________________ Романова М.В.

Согласовал: Инженер ТН за КР ______________________________ Никитина И.Е.