# СОГЛАСОВАЛ:                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

# Начальник УВД г. Перми                                 Начальник ПТО МУ «ОЭС и ОНМФ»

________________  А.Н. Боронин                                               _______________  В.Е. Гайдоба

«_____» _______________ 2008г                                                  «_____»  __________2008г

# Дефектная ведомость №

## Адрес объекта: г. Пермь  ул. Чистопольская, 23а УПМ

| № п/п | наименование видов выполняемых работ | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сантехнические работы |  |  |
|  | Канализация |  |  |
| 1 | Демонтаж стояка из труб ЧК-100 | м/шт. | 7,0/2 |
| 2 | Демонтаж унитаза | компл. | 1 |
| 3 | Установка обратного клапана диаметром 100 | шт. | 1 |
| 4 | Установка унитаза (без материала) | компл. | 1 |
| 5 | Монтаж стояков из пластм. труб диаметром 110 мм | м | 7,0 |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 1 | Демонтаж стальных труб диаметром 20 | м | 6,5 |
| 2 | Демонтаж стальных труб диаметром 32 | м | 4,0 |
| 3 | Прокладка металлопластиковых труб диаметром 15 | м | 12,0 |
| 4 | Прокладка металлопластиковых труб диаметром 32 | м | 4,0 |
| 5 | Монтаж гибких подводок к унитазу и умывальнику длиной 0,6м | шт. | 1 |
| 6 | Установка вентелей диаметром 15 | шт. | 1 |

Инженер ПТО ____________________________________________   Котова И.В.

Согласовал: Инженер ТН за КР ______________________________ Никитина И.Е.