# СОГЛАСОВАЛ:                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

# Начальник УВД г. Перми                                 Начальник ПТО МУ «ОЭС и ОНМФ»

________________  А.Н. Боронин                                               _______________  В.Е. Гайдоба

«_____» _______________ 2008г                                                  «_____»  __________2008г

# Дефектная ведомость №

## Адрес объекта: г. Пермь  ул. Танцорова, 27 УПМ

| № п/п | наименование видов выполняемых работ | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Установка потолков "Байкал" | м2 | 37,0 |
| 2 | Грунтовка стен | м2 | 21,1 |
| 3 | Выравнивание стен цементным раствором под обои | м2 | 74,5 |
| 4 | Замена обоев на улучшенные | м2 | 74,5 |
| 5 | Облицовка стен пластиковыми стеновыми панелями по м/к | м2 | 32,0 |
| 6 | Частичная замена пола дощатого с заменой досок до 50 % | м2 | 3,0 |
| 7 | Замена покрытия из линолеума | м2 | 37,0 |
| 8 | Устройство стяжки из ДВП | м2 | 37,0 |
| 9 | Устройство пластикового плинтуса | п.м. | 36,0 |
| 10 | Замена д/оконных блоков на металлопластиковые 1,8х2,07 двухстворчатые, открывающиеся, поворотно-откидные | м2/шт | 7,4/2,0 |
| 11 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 1,2 |
| 12 | Покраска наружных откосов в/э краской по штукатурке | м2 | 1,2 |
| 13 | Облицовка внутренних откосов пластиком | м2 | 6,0 |
| 14 | Устройство сливов из оцинкованной стали | м2 | 0,8 |
| 15 | Устройство пластиковой подоконной доски 1,8х0,55 | м2/шт | 2,0/2 |
| 16 | Устройство пластиковых уголков | п.м. | 30,0 |
| 17 | Демонтаж металлических решеток | кг | 30,0 |
| 18 | Установка распашной решетки (простой) | кг | 22,0 |
| 19 | Установка нераспашной решетки (простой) | кг | 15,0 |
| 20 | М/окраска решетки оконного проема | м2 | 7,4 |
| 21 | Замена деревянной двери 2,0х0,70 | м2/шт | 1,4/1 |
| 22 | Установка деревянной двери 2,0х0,70 | м2/шт | 2,8/2 |
| 23 | М/окраска дверей с 2-х сторон | м2/шт | 4,2/3 |
| 24 | Установка врезных замков | шт | 3,0 |
| 25 | Демонтаж металлической двери 2,0х1,40 | м2/шт | 2,8/1,0 |
| 26 | Заложение дверного проема кирпичом в 1/2 кирпича | м2 | 2,0 |
| 27 | Устройство деревянного каркаса из бруса 100х100 | м3 | 0,06 |
| 28 | Установка деревянной двери 2,0х0,90 | м2/шт | 1,8/1 |
| 29 | Установка металлической двери 2,0х0,90 | м2/шт | 1,8/1 |
| 30 | Установка приварного замка в мет. дверь | шт | 1,0 |
| 31 | М/окраска металлической двери с 2-х сторон 2,0х0,90 | м2/шт | 1,8/1 |
| 32 | Масляная окраска радиаторов со снятием старой краски до 35% | м2 | 5,0 |
| 33 | Масляная окраска труб д. 20 со снятием старой краски до 35% | м2 | 0,7 |
| 34 | Вывоз мусора | т | 1,5 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Светильники ЛПО- 46 -2х40Вт | шт | 3 |
| 2 | Выключатели однополюсные для открытой проводки | шт | 2 |
| 3 | Люстры с лампами накаливания | шт | 3 |
| 4 | Электророзетки для открытой проводки | шт | 5 |
|  | Монтажные работы |  |  |
| 1 | Щит распределит. навесного исполнения (ЩУРн-12) | шт | 2 |
| 2 | Электросчётчик ЦЭ6807Б, 220В, 5-60А. | шт | 2 |
| 3 | Кабель канал. 20*10 | м | 30 |
| 4 | Выключатель автоматический ВА-101-1: 25А | шт | 2 |
| 5 | 16А | шт | 2 |
| 6 | 10А | шт | 2 |
| 7 | УЗО22-16-2-030-1 | шт | 1 |
| 8 | Кабельные изделия: ВВГ 3х2,5 | м | 20,0 |
| 9 | ВВГ 3х1,5 | м | 20,0 |
| 10 | Труба гофрированая д-16 лёгкая с зондом | м | 15,0 |
| 11 | Светильники растровые 4х18Вт (к потолку "Байкал"). | шт | 8,0 |
| 12 | Световой указатель СУВ-МУЗ "ВЫХОД" | шт | 1 |
| 13 | Розетка для открытой проводки с заземляющим контактом "евро" | шт | 8 |
| 14 | Выключатель однополюсный для открытой проводки | шт | 2 |
| 15 | Коробка ответвительная | шт | 4 |

Инженер ПТО ____________________________________________   Старинских М.В.

Техник ПТО   _____________________________________________ Романова М.В.

Согласовал: Инженер ТН за КР ______________________________ Никитина И.Е.