## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУ "ОЭС и ОНМФ"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на электромонтажные работы в помещении УПМ по адресу: ул.4-я Пятилетка,2а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | [6 empty] | дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | 48580.1162 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5674,5 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________53,17 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2кв.______2008_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
Демонтажные работы
1 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.02 | 207.2 | 203.95 | 3.25 | 1.09 | 4.14 | 4.08 | 0.06 | 0.02 | 17.89 | 0.36 | 0.08
2 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0.02 | 71.25 | 70.03 | 1.22 | 0.41 | 1.43 | 1.41 | 0.02 | 0.01 | 6.32 | 0.13 | 0.03
3 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0.07 | 64.71 | 64.71 |  |  | 4.53 | 4.53 |  |  | 5.84 | 0.41
Монтажные работы
4 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 2 | 155.33 | 47.34 | 4.07 | 0.18 | 310.66 | 94.68 | 8.14 | 0.36 | 3.36 | 6.72 | 0.02 | 0.04
5 | Прайс | Щит навесного исполнения ЩУРн-1-12 | шт | 2 | 150 |  |  |  | 300
6 | ТЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт. | 2 | 7.46 | 4.79 | 2.31 | 0.18 | 14.92 | 9.58 | 4.62 | 0.36 | 0.34 | 0.68 | 0.02 | 0.04
7 | Прайс | Счетчик однофазный ЦЭ6807Б,220В,5-60А | шт | 2 | 200 |  |  |  | 400
8 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 6 | 288.32 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 1729.92 | 126.66 | 11.1 | 0.24 | 1.56 | 9.36 | 0.004 | 0.02
9 | Прайс | Выключатель автоматический ВА-101-1. 16А,10А | шт | 4 | 5.5 |  |  |  | 22
10 | Прайс | Устройство защитного отключения УЗО22-16-2-030-1 | шт | 2 | 85.6 |  |  |  | 171.2
11 | ТЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.02 | 3262.57 | 1383.64 | 518.27 | 20.59 | 65.25 | 27.67 | 10.37 | 0.41 | 98.2 | 1.96 | 2.24 | 0.04
12 | СЦМ-546-0601-113 | Светильник накаливания "Выход" 25Вт | шт | 2 | 66.49 |  |  |  | 132.98
13 | СЦМ-500-9006 | Лампы накаливания,025А | шт | 2 | 1.7 |  |  |  | 3.4
14 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0.08 | 17634.86 | 3762.03 | 3562.04 | 1673.5 | 1410.79 | 300.96 | 284.96 | 133.88 | 267 | 21.36 | 92.6 | 7.41
15 | СЦМ-546-0601-13 | Светильник люминесцентный 4*18 | шт | 8 | 157.33 |  |  |  | 1258.64
16 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 3.2 | 117.5 |  |  |  | 376
17 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 3.2 | 25.93 |  |  |  | 82.98
18 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 1356.35 | 556.55 | 17.69 | 0.55 | 27.13 | 11.13 | 0.35 | 0.01 | 39.5 | 0.79 | 0.06
19 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 | 9.34 |  |  |  | 18.68
20 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.08 | 1410.81 | 608.69 | 20.01 | 0.74 | 112.86 | 48.7 | 1.6 | 0.06 | 43.2 | 3.46 | 0.08 | 0.01
21 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 8 | 8.5 |  |  |  | 68
22 | ТЕРм8-02-396-59-1 | Прокладка коробов пластмассовых,шириной до 40мм | 100м | 0.3 | 324.7 | 218.74 | 19.36 | 1.93 | 97.41 | 65.62 | 5.81 | 0.58
23 | сцм-500-9098-1 | Короб пластмассовый 20*10 | м | 30 | 5.4 |  |  |  | 162
24 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0.3 | 277.07 | 47.1 | 57.83 | 28.86 | 83.12 | 14.13 | 17.35 | 8.66 | 3.52 | 1.06 | 1.58 | 0.47
25 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.025 | 5100.26 |  |  |  | 127.51
26 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0.025 | 7607.16 |  |  |  | 190.18
27 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.2 | 2143.17 | 318.44 | 631.8 | 292.43 | 428.63 | 63.69 | 126.36 | 58.49 | 23.8 | 4.76 | 16 | 3.2
28 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 20 | 4.95 |  |  |  | 99
29 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0.2 | 335.62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 67.12 | 15.01 | 0.46 | 0.04 | 5.61 | 1.12 | 0.02
30 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 2 | 7.18 | 6.95 |  |  | 14.36 | 13.9 |  |  | 0.5 | 1
31 | СЦМ-549-4137-49 | Коробка У-409 | шт | 2 | 20.44 |  |  |  | 40.88
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 7825.72 | 801.75 | 471.2 | 203.12 |  | 53.17 |  | 11.23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 32457.75 | 4527.48 | 2040.27 | 1147.02 |  | 53.17 |  | 11.23
В том числе, справочно:
Перевод в цены 2008г.2кв. ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 1-29, 31, 30) | [8 empty] | 24632.03 | 3725.73 | 1569.06 | 943.9
Накладные расходы | [8 empty] | 5067.33
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 5674,5) (Поз. 1-29, 31, 30) | [8 empty] | 5067.33
Сметная прибыль | [8 empty] | 2837.26
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 5674,5) (Поз. 1-29, 31, 30) | [8 empty] | 2837.26
Итого | [8 empty] | 40362.34 |  |  |  |  | 53.17 |  | 11.23
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 807.25
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 41169.59
НДС 18% | [8 empty] | 7410.5262
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 48580.1162 |  |  |  |  | 53.17 |  | 11.23
Составил Прокопович Т.В.
Проверил