Приложение №2

Техническое задание.

- Разработать проектно – сметную документацию на монтаж АПС и ОПС  здания учреждения и хозяйственного склада МДОУ «ЦРР – детский сад №46» по адресу: г.Пермь, ул.Чайковского 6А в соответствии с НПБ 88-01.

- Предусмотреть в проекте вывод сигнализации на пульт ГПН Индустриального района г.Перми.

- Предоставить сметную документацию по выводу информации о АПС и ОПС на пульт центрального наблюдения пожарного надзора

- Технические средства должны иметь пожарные сертификаты и отвечать требованиям документации завода изготовителя.

- После окончания монтажно –  наладочных работ монтажная система должна быть испытана и принята представителями пожарного и технического надзора.

- При проведении работ обеспечить сохранность электрических сетей и другого имущества заказчика.