| ### СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города Перми - А.А.Баландина «___» _________ 2008 г. | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «ГДКБ №18» Ю.В.Лебедев «__» _________ 2008 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по реконструкции поликлиники №3 муниципального учреждения здравоохранения «ГДКБ №18»

г. Пермь, 2008 год

I.Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница №18»; 614068 г.Пермь, ул.Коммунистическая,109, электронная почта: hospital-18.a@permonlain.ru, тел: (342) 237-13-46, 237-11-07; факс: (342)237-03-24.

Форма торгов – открытый конкурс.

Предмет контракта: разработка проектно-сметной документации (ПСД) по реконструкции поликлиники №3 муниципального учреждения здравоохранения «ГДКБ №18», расположенной по адресу: г.Пермь, ул. Костычева, 41.

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 400 330,00 руб. (Два миллиона четыреста тысяч триста тридцать рублей).

Место выполнения работ - по адресу подрядчика

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта;

Максимальный срок выполнения работ - 90 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

1. Требования к выполняемым работам:

Работы должны включать в себя: разработку задания на проектирование, разработку проектной и рабочей документации по реконструкции в соответствии с медико-техническим заданием Заказчика (приложение №5 к конкурсной документации).

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям: работы должны производиться в соответствии действующими СанПиНами, СНиПами, ГОСТами, другими нормативными документами, медико-техническим заданием Заказчика (приложение №5 к конкурсной документации). Результат работ оформляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к содержанию».

Результаты работ, подготовленная проектная и рабочая документация должна быть согласована со всеми необходимыми органами и иметь положительное заключение государственной экспертизы. Для этих целей Подрядчик должен направить документацию в соответствующий орган для проведения государственной экспертизы, заключить договор на проведение государственной экспертизы, устранить замечания (при наличии) государственной экспертизы, получить положительное заключение государственной  экспертизы.

Проектная и рабочая документация оформляется Подрядчиком в 5-ти экземплярах: 4 – в письменной форме и 1 –в электронной форме.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

2. Условие выполнения работ

Участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных конкурсной документацией и медико-техническим заданием  (приложение №5 к конкурсной документации).

Технический надзор и контроль качества выполняемых работ, приемка результата работ  осуществляется при участии МУ «Управление строительства города Перми».

3. Источник финансирования

Источник финансирования – средства городского бюджета (в рамках адресной инвестиционной программы).

4. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

В течение 15-ти банковских дней с момента подписания контракта Заказчик на основании счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика выплачивает аванс в размере 30% от цены контракта.

Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 20 банковских дней после предоставления Подрядчиком:

- счета -  фактуры;

- акта выполненных работ;

- акта приема-передачи;

- акта сверки взаиморасчетов;

- положительного заключения государственной экспертизы проектной и рабочей документации.

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта формируется участником размещения заказа с учетом всех расходов на выполнение всех работ по разработке проектной и рабочей документации, всех расходов на необходимые согласования и получение положительного заключения государственной экспертизы, включать выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые, транспортные и прочие платежи.

6. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта и расчетов с  Подрядчиком

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой  жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе  не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

-   соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I –го и II –го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом. В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – лицензию, предусматривающую наличие функций генерального проектировщика).

II. Требования к форме и содержанию заявок, к описанию выполняемых работ их количественных и качественных характеристик

1. Требования к форме и содержанию заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются только в письменной форме.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) предложение об условиях исполнения муниципального контракта по форме приложения № 1 к настоящей документации;

2) анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 2 к настоящей документации;

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

5) сведения о качестве предлагаемых работ (приложение №3 к настоящей документации);

6) график производства работ, выполненный по форме приложения №4 к настоящей документации;

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал);

8) копию действующей лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I –го и II –го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом.  В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – копию лицензии, предусматривающую наличие функций генерального проектировщика.

9) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа (при наличии) - копии контрактов на разработку ПСД по реконструкции объектов здравоохранения с приложением копий актов выполненных работ.

Все документы, представленные в заявке, должны быть прошиты в один том и  пронумерованы сквозной нумерацией.

Анкета участника размещения заказа, предложение участника размещения заказа, сведения о качестве предлагаемых работ, график производства работ - отпечатанные или разборчиво написанные чернилами должны быть подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

Копии прилагаемых документов (за исключением нотариально заверенной копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) должны быть заверены участником размещения заказа в соответствии с п. 3.26 ГОСТ 6.30-2003, утвержденным постановлением Госстандарта от 03.03.2003г. № 65-ст. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, например:

Верно

Инспектор службы кадров		Личная подпись		И.И.Иванов

Дата

2. Требования к оформлению участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе

1. В «Предложении об условии исполнения муниципального контракта», оформленного по форме приложения №1 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа и условия исполнения муниципального контракта: цену контракта,  срок выполнения работ (количество календарных дней со дня заключения муниципального контракта), при этом срок выполнения работ должен соответствовать сроку, указанному в графике производства работ, квалификацию участника размещения заказа (при наличии) (количество контрактов по разработке ПСД на реконструкцию объектов здравоохранения с приложением копий актов выполненных работ (шт.)).

2. В «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме приложения №2, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона.

3. «Сведения о качестве предлагаемых работ» следует оформить  по форме приложения №3.

4. В «Графике производства работ», оформленном по форме приложения №4 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, наименование этапов работ, количество календарных дней выполнения каждого этапа работ, без привязки к календарным датам,  путем штрихования соответствующих ячеек таблицы. При составлении «Графика производства работ» участник размещения заказа должен учесть срок выполнения всех работ и всех необходимых согласований.

В конце таблицы следует указать общее количество календарных дней выполнения всех работ без привязки к календарным датам.

III. Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  конкурсной заявки.

Участник размещения в составе заявки на участие в конкурсе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Такое обеспечение необходимо для защиты Заказчика от риска, связанного с недобросовестным поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

1. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса;

2. Победителю конкурса – в течение пяти дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса;

- Участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

- Участникам размещения заказа, чьи заявки не были допущены до участия в конкурсе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН 5902290610 КПП 590201001

Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГДКБ №18»  л/с 04920010503)   Банк: РКЦ  ПЕРМЬ г.Пермь р/с 403 028 109 000 000 000 07 БИК 045744000.

Платежное поручение  с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств.

При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в конкурсе по разработке ПСД (извещение №_116К)» При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе по разработке ПСД (извещение №_116К)».

В случае непредоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом конкурсе.

IV. Подача заявок на участие в конкурсе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа может с «02» августа 2008г. до  10 час. «01» сентября 2008г. подать в запечатанном и адресованном заказчику конверте заявку на участие в конкурсе, оформленную в соответствии настоящей конкурсной документацией, по адресу: г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 159 (бухгалтерия МУЗ «ГДКБ№18»). Заявки на участие в конкурсе принимаются с 09:30 час. до 16:00 час. в рабочие дни (в пятницу до 15:30 час) по адресу: г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 159, бухгалтерия МУЗ «ГДКБ №18»,

На конверте должно быть указано название открытого конкурса.

Участники, не успевшие подать конкурсные заявки до 10 час. «01» сентября 2008г. по адресу г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 159 (бухгалтерия МУЗ «ГДКБ№18») могут подать заявки на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов, которое состоится в 12 часов 00 мин «01» сентября 2008г по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская, 17б, Управление муниципального заказа (зал заседаний).

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

V. Разъяснение положений  конкурсной документации.

С «02» августа 2008г. до «26»августа 2008г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

В течение двух рабочих дней  со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «26» августа 2008г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

VI. Внесение изменений в  конкурсную документацию.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная  документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

VII. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе назначено на 12 часов 00 мин «01» сентября 2008г. по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, 17б, Управление муниципального заказа (зал заседаний).

Перед вскрытием конвертов, конкурсная комиссия представляет присутствующим возможность подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки.

Перед вскрытием конвертов участники размещения заказа или их представители, желающие присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с заявками, предоставив документы, удостоверяющие личность и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от лица участника размещения заказа, регистрируются в «листе присутствующих участников размещения заказа».

Конкурсной комиссией публично вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. При вскрытии конвертов с заявками оглашаются и заносятся в протокол:

- наименование для юридического лица; фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя;

- почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения муниципального контракта.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа  двух и более заявок на участие в конкурсе  при условии, что поданные ранее заявки  таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

После окончания процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком. Указанный протокол будет размещен Заказчиком на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) в течение дня, следующего после дня подписания.

Полученные после начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес участника размещения заказа) и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Заявки на участие в конкурсе, включая сопроводительные документы, которые не были оглашены во время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в протокол заседания конкурсной комиссии вносится информация о признании конкурса  несостоявшимся.

VIII. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

«08» сентября 2008г. конкурсная комиссия рассмотрит заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Конкурсная комиссия примет в отношении каждого участника размещения заказа решение о допуске к участию в конкурсе и признании его участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе. Данное решение оформляется протоколом, который содержит сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения, указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком и в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru). Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляется уведомление о принятых конкурсной комиссией решениях.

IX. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

«15» сентября 2008г. конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа и определит победителя открытого конкурса.

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

- цена контракта (коэффициент значимости 0,6);

- срок выполнения работ (коэффициент значимости 0,2);

- квалификация участника размещения заказа (коэффициент значимости 0,2), определяет наличие опыта работы, которая определяется по количеству контрактов на разработку ПСД по реконструкции объектов здравоохранения (шт.).

Оценка заявок производится в следующем порядке:

Цена контракта: заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается балл равный 100 (Ц1=100) при этом цена такой заявки на участие в конкурсе принимается за Х1. За Y1…Yn принимаются цены в остальных заявках.

Баллы остальных заявок рассчитываются по формуле: Ц(2…n)=X1/Y(2…n)*100.

Срок выполнения работ: заявке на участие в конкурсе с наименьшим сроком выполнения работ (количество календарных дней) присваивается балл равный 100 (Т1=100) при этом срок выполнения работ в такой заявке на участие в конкурсе принимается за Q1. За L2...Ln принимаются сроки выполнения работ в остальных заявках.

Баллы остальных заявок рассчитываются как: Т(2...n) = Q1/L(2...n)*100.

Квалификация участника размещения заказа: заявке на участие в конкурсе с наибольшим количеством контрактов по разработке ПСД на реконструкцию объектов здравоохранения (шт.) присваивается балл равный 100 (К1=100), при этом количество контрактов в такой заявке на участие в конкурсе принимается за W1. За R2...Rn принимается квалификация в остальных заявках.

Баллы остальных заявок рассчитываются как: К(2...n) = R(2...n) / W1*100.

Суммарный балл (ОБ) заявки рассчитывается на основании суммы баллов с применением коэффициентов значимости по формуле:

ОБ(1…n)=Ц(1…n)*0,6 + T(1…n)*0,2 + К(1…n)*0,2

На основании набранных суммарных баллов, конкурсная комиссия сопоставляет и ранжирует заявки всех участников конкурса по убыванию. Первый номер присваивается заявке имеющей наибольший суммарный балл (лучшие условия исполнения контракта).

Если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе установлено, что две или более заявок набрали одинаковый суммарный балл (одинаковые условия исполнения контракта), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок (согласно журналу регистрации), имеющих такой же суммарный балл.

Победителем конкурса  признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который содержит  сведения о  месте и дате проведения оценки и сопоставления заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и сопоставления заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении, о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня подписания протокола, он будет размещен на сайте администрации г. Перми (www.gorodperm.ru) и в течение пяти дней опубликован в официальном печатном издании

X. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от цены контракта. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем конкурса самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН 5902290610 КПП 590201001

Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГДКБ №18»  л/с 04920010503)   Банк: РКЦ  ПЕРМЬ г.Пермь р/с 403 028 109 000 000 000 07 БИК 045744000 .

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) по реконструкции поликлиники №3 МУЗ «ГДКБ №18».

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник конкурса страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом;

- невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая должна быть 5% от  цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту      (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником конкурса любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше  срока окончания работ по  муниципальному контракту.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от цены  контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику в течение 15 банковских дней после надлежащего исполнения им всех условий контракта.

В случае нарушения Подрядчиком существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ; сроков устранения недостатков и дефектов, несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

XI. Заключение контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и муниципальный контракт, который составляется путем включения условий заявки на участие в конкурсе победителя в проект муниципального контракта (приложение №  6).

Победитель открытого конкурса должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение №6) с приложением к нему (график выполнения работ) в срок не ранее чем через 10 и не более 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель конкурса, в вышеуказанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя открытого конкурса от заключения контракта  заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключение муниципального контракта при уклонении участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В соответствии со ст. 157 ГК РФ муниципальный контракт заключается под отлагательным условием. Обязательства Подрядчика возникают в случае и объеме утвержденных в бюджете города Перми ассигнований на выполнение указанных работ. В случае уменьшения в установленном порядке бюджетных ассигнований, выделенных для финансирования указанных в конкурсной   документации (приложениях к конкурсной документации) работ, Заказчик и Подрядчик должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

приложение №1

#### Предложение об условии исполнения муниципального контракта

Главному врачу

##### МУЗ  «ГДКБ №18»

Ю.В.Лебедеву

«………………………………………………………………………………………………………………..……»

(наименование участника размещения заказа),

изучив конкурсную документацию по открытому конкурсу на право заключения муниципального контракта на выполнение работ на разработку проектно-сметной документации (ПСД) по реконструкции поликлиники №3 МУЗ «ГДКБ №18» предлагает выполнить работы, предусмотренные конкурсной документацией, по цене _________________ рублей и обязуется в случае признания победителем конкурса, осуществить выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта и медико-техническим заданием.

| Условия исполнения муниципального контракта, являющиеся критерием оценки и сопоставления конкурсных заявок: |  | Значение цифрами |
| --- | --- | --- |
| Цена контракта | Руб. |  |
| Срок выполнения работ | количество календарных дней со дня заключения муниципального контракта |  |
| Квалификация участника размещения заказа | количество контрактов на разработку ПСД по реконструкции объектов здравоохранения (шт.). |  |

Приложения:

- Анкета участника размещения заказа.

- Сведения о качестве предлагаемых работ.

- График производства работ.

- Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от лица участника размещения заказа.

- Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал).

- Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа - копии контрактов на разработку ПСД по реконструкции объектов здравоохранения с приложением копий актов выполненных работ.

- Копия действующей лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений I –го и II –го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом.  В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – копию лицензии, предусматривающую наличие функций генерального проектировщика.

______________________		_________________			_____________

(должность) 		                                   (подпись)  М.П.			        (ф. И. О.)

Приложение № 2

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

_________________                           _________________            ____________________

(подпись /М.П.) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

Приложение № 3

Сведения о качестве предлагаемых работ

| 1 | Вид строительства | Новое строительство |
| --- | --- | --- |
| 2 | Стадийность проектирования | ТЭО |
| 3 | Особые условия | Надстройка 2-го и 3-го этажей мансарды и реконструкция 1-го этажа действующих помещений |
| 4 | Наименование, назначение | Детская поликлиника на 200 посещений в день с 2-х сменным режимом работы для оказания медицинской амбулаторной лечебно-диагностической и профилактической помощи детскому населению Дзержинского района г.Перми |
| 5 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению, отделке помещений. | Выполнить в соответствии с действующими строительными и другими нормативными документами. Предусмотреть соединение основного действующего 1-го этажа со 2-м и 3-м этажами. Предусмотреть строительство пристроя помещения рентгенкабинета. |
| 6 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | 1. Конструктивные решения несущих и ограждающих конструкций принять проектом. 2. Окна 1-3-х этажей с вакуумным остеклением. 3.Полы: - Плитка - коридоры, санузлы, душевые, лаборатории; - Кабинеты врачей – линолеум, ламинат. |
| 7 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | 1. Отопление – центральная система водяного отопления; 2. Вентиляция – общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Степень чистоты воздуха в помещениях должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52539-2006 и СНиП 2.08.02.89 3. Автоматизация – все вентиляционные установки должны иметь систему автоматического управления, должен осуществляться контроль степени загрязнения фильтров, защиты калориферов от замораживания, поддержания параметров приточного воздуха, дистанционное и местное включение систем, блокировка вентиляционных систем, выключение вентиляционных систем при пожаре, включение противодымной защиты. 4. Водоснабжение – сети хозяйственно-питьевого водопровода, сети противопожарного водоснабжения, сети централизованного горячего водоснабжения. 5. Канализация – сеть бытовой канализации. 6. Электроснабжение – выполнить в соответствии с ПУЭ. Надежность электроснабжения относятся ко II категории. Обеспечить аварийное электроснабжение от источников бесперебойного питания и резервное электроснабжение от автономной дизель-генераторной установки (ДГУ) для помещений, относящихся к I категории надежности и систем: пожарно-охранная сигнализация, аварийное освещение, система оповещения о пожаре 3-го типа.. 7. Электроснабжение силовых, технических и медицинских приборов и оборудования должно осуществляться от распределительных щитов по радиальным и магистральным кабельным схемам. Внутреннюю проводку выполнить пятипроводной. 8. Определить потребность в нагрузках инженерных систем. 9. Предусмотреть следующие виды связи: - городская телефонная связь; - местная телефонная связь; - локальная вычислительная сеть с возможностью выхода в Интернет; - городское проводное радиовещание; - видеодомофон; - громкоговорящее переговорное устройство; - диспетчеризация инженерных систем; - пожарная сигнализация; - оповещение при пожаре; - охранная сигнализация. |
| 8 | Требования к благоустройству и озеленению площадки и малым архитектурным формам | Должны отвечать градостроительным, социальным, санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям, согласно ТУ управлению внешнего благоустройства. |
| 9 | Требования по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | Выполнить в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения». |
| 10 | Требования о необходимости: выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме | Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. ТЭО должен включать в себя технологическую часть с перечнем оборудования по помещениям. Разрабатываемый проект на стадии ТЭО должен включать комплект рабочей документации. Технические решения, принятые в чертежах должны соответствовать требованиям экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. |
| 11 | Требования к отдельным разделам проекта | Состав разделов проекта и их содержание выполнить в соответствии со СНиП 11-01-95, другими действующими нормативными документами на проектирование. Предусмотреть разработку наружных и внутренних информационно-визуальных систем. |
| В ходе реконструкции поликлиники №3 МУЗ «ГДКБ №18» необходимо предусмотреть следующий набор помещений: Структура; Количество помещений. 1-ый этаж. 1.; Рентгенкабинет – 120 кв.м.; 1. 2.; Флюроографический сектор:; 1. 2.1.; кабинет - 24 кв.м; 1. 2.2.; комната управления – 12 кв.м.; 1. 2.3.; пультовая – 15 кв.м.; 1. 2.4.; комната врача – 12 кв.м.; 1. 2.5.; туалетная комната – 3 кв.м.; 1. 2.6.; процедурная (3 рабочих места) – 48 кв.м.; 1. 2.7.; помещение для хранения материалов – 6 кв.м.; 1. 3.; Кабинеты лаборатории (6шт. по 18 кв.м.) – 108 кв.м.; 6. 4.; Процедурный – 24 кв.м.; 1. 5.; Регистратура – 24 кв.м.; 1. 6.; Гардероб – 24 кв.м.; 1. 7.; Холл ожидания -20 кв.м.; 1. 8.; Помещение охраны – 8 кв.м.; 1. 9.; Душевая комната – (2шт. по 4 кв.м.) - 8 кв.м.; 2. 10.; Туалетная комната – (2шт. по 2,7 кв.м.) - 5,4 кв.м.; 2. 11.; Коридор – 64 кв.м.; 1. 12.; Лестничный марш – выход на 2-ой этаж – 14,6 кв.м.; 1. 2-ой этаж. 13.; Кабинет педиатрического участка – (9шт. по 18 кв.м.) – 162 кв.м.; 9. 14.; Кабинет иммунопрофилактики – 18 кв.м.; 1. 15.; Кабинет хирурга-ортопеда – 18 кв.м.; 1. 16.; Кабинет медико-социальной помощи – 18 кв.м.; 1. 17.; Зал лечебной физкультуры – 48 кв.м.; 1. 18.; Кабинет массажа (3 рабочих места) – 48 кв.м.; 1. 19.; Комната здорового ребенка – 36 кв.м.; 1. 20.; Прививочный кабинет (смежный) – 36 кв.м.; 1. 21.; Кабинет педагога и логопеда – 24 кв.м.; 1. 22.; Кабинет мед. профилактики – 36 кв.м.; 1. 23.; Кабинет зав. педиатрическим отделением – 18 кв.м.; 1. 24.; Кабинет старшей мед.сестры педиатрического отделения – 18 кв.м.; 1. 25.; Душевая комната – (2шт. по 4 кв.м.) - 8 кв.м.; 2. 26.; Туалетная комната - (2шт. по 2,7 кв.м.) - 5,4 кв.м.; 2. 27.; Коридор – 64 кв.м.; 1. 28.; Лестничный марш – выход на 3-ий этаж – 14,6 кв.м.; 1. 3-ий этаж. 29.; Лекционный зал – 60 кв.м.; 1. 30.; Ординаторская – 24 кв.м.; 1. 31.; Кабинет мед.сестер – 24 кв.м.; 1. 32; Кабинет статистики – 48 кв.м.; 1. 33.; Кабинет врача-статистика – 18 кв.м.; 1. 34.; Кабинет функциональной диагностики – 36 кв.м.; 1. 35.; Кабинет УЗИ – 36 кв.м.; 1. 36.; Кабинет зав. поликлиники – 18 кв.м.; 1. 37.; Кабинет старшей мед.сестры поликлиники – 18 кв.м.; 1. 38.; Туалетная комната - (2шт. по 2,7 кв.м.) - 5,4 кв.м.; 2. 39.; Коридор – 33 кв.м.; 1. 40.; Холл ожидания -20 кв.м.; 1. |

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 4

График производства работ

по разработке проектно-сметной документации (ПСД) по реконструкции поликлиники №3 МУЗ «ГДКБ №18»

(наименование участника размещения заказа),

| № | Этапы работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого (максимальный срок выполнения работ): _____ (указать общее количество календарных дней выполнения всех работ без привязки к календарным датам)

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 5

Медико-техническое задание на разработку проектно-сметной документации (ПСД) по реконструкции поликлиники №3 МУЗ «ГДКБ №18»

| 1 | Вид строительства | Новое строительство |
| --- | --- | --- |
| 2 | Стадийность проектирования | ТЭО |
| 3 | Особые условия | Надстройка 2-го и 3-го этажей мансарды и реконструкция 1-го этажа действующих помещений |
| 4 | Наименование, назначение | Детская поликлиника на 200 посещений в день с 2-х сменным режимом работы для оказания медицинской амбулаторной лечебно-диагностической и профилактической помощи детскому населению Дзержинского района г.Перми |
| 5 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению, отделке помещений. | Выполнить в соответствии с действующими строительными и другими нормативными документами. Предусмотреть соединение основного действующего 1-го этажа со 2-м и 3-м этажами. Предусмотреть строительство пристроя помещения рентгенкабинета. |
| 6 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | 1. Конструктивные решения несущих и ограждающих конструкций принять проектом. 2. Окна 1-3-х этажей с вакуумным остеклением. 3.Полы: - Плитка - коридоры, санузлы, душевые, лаборатории; - Кабинеты врачей – линолеум, ламинат. |
| 7 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | 1. Отопление – центральная система водяного отопления; 2. Вентиляция – общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Степень чистоты воздуха в помещениях должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52539-2006 и СНиП 2.08.02.89 3. Автоматизация – все вентиляционные установки должны иметь систему автоматического управления, должен осуществляться контроль степени загрязнения фильтров, защиты калориферов от замораживания, поддержания параметров приточного воздуха, дистанционное и местное включение систем, блокировка вентиляционных систем, выключение вентиляционных систем при пожаре, включение противодымной защиты. 4. Водоснабжение – сети хозяйственно-питьевого водопровода, сети противопожарного водоснабжения, сети централизованного горячего водоснабжения. 5. Канализация – сеть бытовой канализации. 6. Электроснабжение – выполнить в соответствии с ПУЭ. Надежность электроснабжения относятся ко II категории. Обеспечить аварийное электроснабжение от источников бесперебойного питания и резервное электроснабжение от автономной дизель-генераторной установки (ДГУ) для помещений, относящихся к I категории надежности и систем: пожарно-охранная сигнализация, аварийное освещение, система оповещения о пожаре 3-го типа.. 7. Электроснабжение силовых, технических и медицинских приборов и оборудования должно осуществляться от распределительных щитов по радиальным и магистральным кабельным схемам. Внутреннюю проводку выполнить пятипроводной. 8. Определить потребность в нагрузках инженерных систем. 9. Предусмотреть следующие виды связи: - городская телефонная связь; - местная телефонная связь; - локальная вычислительная сеть с возможностью выхода в Интернет; - городское проводное радиовещание; - видеодомофон; - громкоговорящее переговорное устройство; - диспетчеризация инженерных систем; - пожарная сигнализация; - оповещение при пожаре; - охранная сигнализация. |
| 8 | Требования к благоустройству и озеленению площадки и малым архитектурным формам | Должны отвечать градостроительным, социальным, санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям, согласно ТУ управлению внешнего благоустройства. |
| 9 | Требования по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | Выполнить в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; ВСН 62-91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения». |
| 10 | Требования о необходимости: выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме | Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. ТЭО должен включать в себя технологическую часть с перечнем оборудования по помещениям. Разрабатываемый проект на стадии ТЭО должен включать комплект рабочей документации. Технические решения, принятые в чертежах должны соответствовать требованиям экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. |
| 11 | Требования к отдельным разделам проекта | Состав разделов проекта и их содержание выполнить в соответствии со СНиП 11-01-95, другими действующими нормативными документами на проектирование. Предусмотреть разработку наружных и внутренних информационно-визуальных систем. |
| В ходе реконструкции поликлиники №3 МУЗ «ГДКБ №18» необходимо предусмотреть следующий набор помещений: Структура; Количество помещений. 1-ый этаж. 1.; Рентгенкабинет – 120 кв.м.; 1. 2.; Флюроографический сектор:; 1. 2.1.; кабинет - 24 кв.м; 1. 2.2.; комната управления – 12 кв.м.; 1. 2.3.; пультовая – 15 кв.м.; 1. 2.4.; комната врача – 12 кв.м.; 1. 2.5.; туалетная комната – 3 кв.м.; 1. 2.6.; процедурная (3 рабочих места) – 48 кв.м.; 1. 2.7.; помещение для хранения материалов – 6 кв.м.; 1. 3.; Кабинеты лаборатории (6шт. по 18 кв.м.) – 108 кв.м.; 6. 4.; Процедурный – 24 кв.м.; 1. 5.; Регистратура – 24 кв.м.; 1. 6.; Гардероб – 24 кв.м.; 1. 7.; Холл ожидания -20 кв.м.; 1. 8.; Помещение охраны – 8 кв.м.; 1. 9.; Душевая комната – (2шт. по 4 кв.м.) - 8 кв.м.; 2. 10.; Туалетная комната – (2шт. по 2,7 кв.м.) - 5,4 кв.м.; 2. 11.; Коридор – 64 кв.м.; 1. 12.; Лестничный марш – выход на 2-ой этаж – 14,6 кв.м.; 1. 2-ой этаж. 13.; Кабинет педиатрического участка – (9шт. по 18 кв.м.) – 162 кв.м.; 9. 14.; Кабинет иммунопрофилактики – 18 кв.м.; 1. 15.; Кабинет хирурга-ортопеда – 18 кв.м.; 1. 16.; Кабинет медико-социальной помощи – 18 кв.м.; 1. 17.; Зал лечебной физкультуры – 48 кв.м.; 1. 18.; Кабинет массажа (3 рабочих места) – 48 кв.м.; 1. 19.; Комната здорового ребенка – 36 кв.м.; 1. 20.; Прививочный кабинет (смежный) – 36 кв.м.; 1. 21.; Кабинет педагога и логопеда – 24 кв.м.; 1. 22.; Кабинет мед. профилактики – 36 кв.м.; 1. 23.; Кабинет зав. педиатрическим отделением – 18 кв.м.; 1. 24.; Кабинет старшей мед.сестры педиатрического отделения – 18 кв.м.; 1. 25.; Душевая комната – (2шт. по 4 кв.м.) - 8 кв.м.; 2. 26.; Туалетная комната - (2шт. по 2,7 кв.м.) - 5,4 кв.м.; 2. 27.; Коридор – 64 кв.м.; 1. 28.; Лестничный марш – выход на 3-ий этаж – 14,6 кв.м.; 1. 3-ий этаж. 29.; Лекционный зал – 60 кв.м.; 1. 30.; Ординаторская – 24 кв.м.; 1. 31.; Кабинет мед.сестер – 24 кв.м.; 1. 32; Кабинет статистики – 48 кв.м.; 1. 33.; Кабинет врача-статистика – 18 кв.м.; 1. 34.; Кабинет функциональной диагностики – 36 кв.м.; 1. 35.; Кабинет УЗИ – 36 кв.м.; 1. 36.; Кабинет зав. поликлиники – 18 кв.м.; 1. 37.; Кабинет старшей мед.сестры поликлиники – 18 кв.м.; 1. 38.; Туалетная комната - (2шт. по 2,7 кв.м.) - 5,4 кв.м.; 2. 39.; Коридор – 33 кв.м.; 1. 40.; Холл ожидания -20 кв.м.; 1. |

Приложение № 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на разработку проектно-сметной документации по реконструкции поликлиники №3 МУЗ «ГДКБ №18»

(проект)

г. Пермь                                                                                               “____”___________2008г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «ГДКБ №18», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Юрий Витальевич Лебедев, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения конкурсной комиссии (протокол № _ от __.__.____г.)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика  работу, включающую в себя подготовку  задания на проектирование, техническое сопровождение проектной стадии, разработку проектной и рабочей документации на новое строительство, в соответствии с медико-техническим заданием Заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, согласование проектной и рабочей документации со всеми необходимыми органами, проведение государственной экспертизы проектной и рабочей документации, а Заказчик, обязуется принять, оплатить  произведенные работы по цене, указанной в п.3 настоящего договора после положительного заключения государственной экспертизы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

  - Договор вступает в силу  с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

  - Цена работ составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена контракта определена на основании конкурса и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя все расходы по выполнению всех работ по разработке проектной и рабочей документации, всех расходов на необходимые согласования и получение положительного заключения государственной экспертизы, включать выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые, транспортные и прочие платежи.

3.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.3. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

    - выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с требованиями Заказчика, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», действующими государственными отраслевыми стандартами и нормативными документами.

4.1.2. Работы должны производиться в соответствии действующими СанПиНами, СНиПами, ГОСТами, другими нормативными документами и медико-техническим заданием. Результаты работ оформляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к содержанию».

4.1.3. выполнить работу в сроки, установленные настоящим  контрактом;

4.1.4. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

4.1.5. извещать Заказчика и МУ «Управление строительства города Перми»  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом;

4.1.6. В установленный заказчиком срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

4.1.7. Согласовать результаты изыскательских работ, готовую проектную  и рабочую документацию (и/или ее разделы) со всеми необходимыми органами, МУ «Управление строительства города Перми» и получить положительное заключение государственной экспертизы.

4.1.8. Передать заказчику готовую проектную и рабочую  документацию и результаты изыскательских работ.

# ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

  - Для осуществления технического надзора и контроля качества выполняемых работ, приемки выполненных работ заказчик вправе привлечь инженерную организацию – МУ «Управление строительства города Перми»

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ;

    - Передать Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего контракта имеющиеся исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту;

    - Участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации;

    - принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта в трехдневный срок с момента уведомления Подрядчиком;

    - оплатить  выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  договором.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Сроки выполнения работ:

6.1.1.начало выполнения работ:      «_____» ____________ 200__г.;

6.1.2.окончание выполнения работ: «____» ____________ 200 __г.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1.В течение 15-ти банковских дней с момента подписания контракта Заказчик на основании счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика выплачивает аванс в размере 30% от цены контракта.

Окончательный расчет за выполненные работы  производится  в течение 20 банковских дней после предоставления Подрядчиком:

- счета -  фактуры;

- акта выполненных работ (с согласованием МУ «Управление строительства города Перми);

- акта приема-передачи документации;

- положительного заключения государственной экспертизы проектной и рабочей документации.

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим  контрактом.

  - Подрядчик проводит изыскательские работы, разрабатывает задание на проектирование и согласовывает его с заказчиком.

  - Подготовленная проектная и рабочая документация должна быть иметь положительное заключение  государственной экспертизы. Для этих целей Подрядчик осуществляет необходимые действия, в том числе: заключение договора на проведение государственной экспертизы,  оплату по этому договору, устранение замечаний государственной экспертизы, получение положительного заключения государственной  экспертизы.

8.5. Представитель МУ «Управление строительства» осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также  участвует в оформлении актов выполненных работ.

- ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом.

9.2. Подрядчик не менее, чем за 5 дней письменно информирует Заказчика о готовности к сдаче результата работ.

9.3. Приемка проектной и рабочей документации осуществляется после согласования с соответствующими органами и организациями, МУ «Управление строительства города Перми» и положительного заключения государственной экспертизы.

9.4. Подрядчик передает Заказчику согласованную проектную и рабочую документацию в 5 экземплярах  (4 экземпляра- в письменной форме, 1 экземпляр – в электронной форме) по акту приема-передачи документации.

9.5. В случае, если работы выполнены не качественно (с отступлением от задания на проектирование, СниПов, ГОСТов,СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный Заказчиком переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - При обнаружении недостатков, в технической документации, обнаруженных в ходе строительства проектируемого объекта, подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА

12.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13. Особые условия

13.1. В соответствии со ст.157 ГК РФ настоящий муниципальный контракт считается заключенным под отлагательным условием. Обязательства Подрядчика по выполнению работ в 2008-20____ гг. и обязательства Заказчика по оплате выполненных работ в 2008-20___гг. возникают в случае и объеме утвержденных в бюджете города Перми ассигнований на выполнение указанных работ. В случае уменьшения в установленном порядке бюджетных ассигнований, выделенных для финансирования указанных в конкурсной документации (приложениях к конкурсной документации) работ, Заказчик и Подрядчик должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо:

___________________________________________ контактный тел.: _______________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

Приложение № 1 “Медико-техническое задание»;

Приложение №2 “График производства работ”.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «ГДКБ №18»

Адрес: 614068, г.Пермь, ул.Коммунистическая,109

Банковские реквизиты:

ИНН                    КПП

ОГРН

р/с

УФК по Пермской обл. МУЗ «    »

л/с                  ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК

Подрядчик:

Адрес: ____________________________________

Тел.: ____________

Банковские реквизиты:

ИНН  _____________ КПП ___________________

ОГРН _____________________________________

БИК ______________________________________

Р/с _______________________________________

К/с _______________________________________

Заказчик: МУЗ «         »				Подрядчик:

_______________/                /		______________/_____________/

«__» ______ 2008 г.                                                 «__» _______ 2008 г.

М.П.                                                                           М.П.