СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Управление здравоохранения

администрации города Перми

_______________ М.Ю.Мезенцев

«___» _____________  2008 года

начальник департамента

внутреннего аудита и экономики

отраслей муниципального хозяйства

администрации города Перми

- _____________А.А.Баландина

«__» _____________  2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по созданию локальной вычислительной сети в муниципальных учреждениях здравоохранения города Перми

г. Пермь, 2008 год

I. Общие сведения

1. Общие сведения.

Заказчик –  управление здравоохранения администрации города Перми. (614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 9, gorzdrav@perm.permregion.ru, 233-06-66, 212-16-36.)

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет контракта: выполнение работ по созданию локальной вычислительной сети (далее ЛВС) в муниципальных учреждениях здравоохранения г.Перми, включая следующие виды работ: поставка и монтаж оборудования; монтаж структурированной кабельной системы;  пусконаладочные работы; ввод локальной вычислительной сети в эксплуатацию; создание и передача исполнительной документации Заказчику (далее также работы).

Аукцион состоит из 19 лотов. Номера лотов, наименование муниципальных учреждений здравоохранения, наименование товаров, работ, услуг,  место выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта, сроки исполнения, требования к гарантии определены приложением №6.1. «Состав работ по созданию локальной вычислительной сети»  документации об аукционе.

2. Требования Заказчика к выполняемым работам по созданию локальной вычислительной сети:

Работы по созданию локальной вычислительной сети должны отвечать следующим требованиям:

1.Работы по монтажу структурированной кабельной системы должны производиться в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение №6.3 «Локальные сметные расчеты» к настоящей документации об аукционе), проектом, действующими СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими  отраслевыми стандартами и другими нормативными документами.

# Срок гарантии на выполненные работы распространяется на весь объем работ и должен составлять не менее 24 месяцев.

2.Монтируемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, с предустановленным программным обеспечением: операционная система Microsoft Windows XP Professional SP2 RUS (должна быть  предустановленна  и настроена; в комплекте должен поставляться диск с операционной системой. Установленное программное обеспечение - пакет русифицированных офисных приложений Microsoft Office 2007 Basic (с предустановкой и настройкой); в комплекте должен поставляться диск с программой. В комплекте с ПК должно быть поставлено (а так же предустановленно и настроено) ПО резервного копирования и восстановления ОС и антивирусная программа с бесплатным обновлением баз в течение одного года (с настройкой, в комплекте должен поставляться диск с программой).

По комплектности и техническим характеристикам оборудование должно строго соответствовать требованиям, указанным Заказчиком в техническом задании к документации об аукционе (приложение №6.2 Требования к поставляемому оборудованию). Количество и место поставки оборудования отражены в приложении 6.1.1. документации. Используемые оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и сопровождаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие.

Объем гарантии должен распространяться на всё установленное, смонтированное и введенное в эксплуатацию оборудование и составлять 100%.

3. Условие выполнения работ.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем, должен выполнить  весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием и документацией об аукционе. Поставка материалов и оборудования является обязанностью Подрядчика.

Контроль качества выполняемых работ осуществляются Заказчиком.

Работы в кабинетах врачей должны выполняться в часы, свободные от приема пациентов, либо в вечернее и ночное время. На объектах, расположенных в жилых домах, работы, сопровождающиеся шумовыми эффектами, должны производится в соответствии с действующим законодательством.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

4. Источник финансирования.

Источник финансирования –  бюджет города Перми

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Система оплаты предусматривает авансовый платеж и окончательную оплату результатов работ.

Заказчиком предусмотрена выплата аванса  в размере 30% от цены контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 15 банковских дней со дня подписания муниципального контракта.

Окончательный расчет будет произведен после сдачи результата работ и подписания акта ввода локальной вычислительной сети в эксплуатацию. Оплата производится с учетом авансового платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления следующих, оформленных должным образом документов:

- акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы;

- копий товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки оборудования и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении оборудования и о его соответствии условиям договора и технической спецификации.

- счет-фактуры на поставленное оборудование и акта сдачи-приемки (акта приема-передачи) оборудования.

- акта о вводе в эксплуатацию локальной вычислительной сети и передачи Заказчику исполнительной документации;

Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации не применяются.

6. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта формируется участником аукциона и должна включать в себя все расходы по поставке, установке и монтажу оборудования, по вводу локальной вычислительной сети в эксплуатацию, расходы, связанные с выполнением работ, указанных Заказчиком, в том числе  выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

7. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта и расчетов с  подрядчиками

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

8. Порядок снижения начальной (максимальной)  цены контракта

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

9. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или  индивидуальный предприниматель.

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой  жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе  не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов (наличие лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I –го и II – го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом, предусматривающей виды работ, являющихся предметом муниципального контракта:

1. Раздел: Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования

Пункты: устройство систем связи, радио, телевидения

2. Раздел: Монтаж технологического оборудования

Пункты: - оборудования связи

- автоматизированных систем управления и информатизации (вычислительных центров, локально-вычислительных сетей

- приборов, средств автоматизации и вычислительной техники

3. Раздел: Пусконаладочные работы:

Пункты: - оборудование связи;

- автоматизированных систем управления и информатизации (вычислительных центров, локально-вычислительных сетей;

- средств вычислительной техники

В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – лицензию, предусматривающую наличие функций генерального подрядчика).

II. Требования к форме и содержанию заявок, к описанию выполняемых работ их количественных и качественных характеристик

1. Требования к содержанию и форме заявки.

Все документы, составляющие заявку на участие в аукционе, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) предложение участника размещения заказа по форме приложения № 1 к настоящей документации;

2) анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 2 к настоящей документации;

3) сведения о характеристиках и свойствах предлагаемого оборудования, выполненное по форме приложения № 4;

4) сведения о качестве выполняемых работ по монтажу структурированной сети - выполненный по форме приложения №3

5) график выполнения работ, выполненный по форме приложения №5

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

6) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

7) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (оригинал);

8)  копию лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I –го и II – го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом, предусматривающей виды работ, являющихся предметом муниципального контракта:

1. Раздел: Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования

Пункты: устройство систем связи, радио, телевидения

2. Раздел: Монтаж технологического оборудования

Пункты: - оборудования связи

- автоматизированных систем управления и информатизации (вычислительных центров,     локально-вычислительных сетей

- приборов, средств автоматизации и вычислительной техники

3. Раздел: Пусконаладочные работы:

Пункты: - оборудование связи;

- автоматизированных систем управления и информатизации (вычислительных центров, локально-вычислительных сетей;

- средств вычислительной техники

В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – лицензию, предусматривающую наличие функций генерального подрядчика).

Предложение участника размещения заказа, анкета участника размещения заказа, сведения о характеристиках и свойствах предлагаемого оборудования, сведения о качестве выполняемых работ,  график выполнения работ, отпечатанные или разборчиво написанные чернилами,  должны быть подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа, и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

Копии прилагаемых документов, если они не заверены нотариально (за исключением  копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП), должны быть заверены участником размещения заказа в соответствии с п. 3.26 ГОСТ 6.30-2003, утвержденным постановлением Госстандарта от 03.03.2003г. № 65-ст.

При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.

Например:

Верно

Инспектор службы кадров		Личная подпись		И.И.Иванов

Дата

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть прошиты в один том (прошнурованы, прошиты нитками) и пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены печатью (опечатаны) и подписаны участником размещения заказа.

2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе.

1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №1 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, № лота.

2. В «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме приложения №2, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона.

3. В «Сведениях о качестве предлагаемых работ», оформленных по форме приложения №3 участник размещения заказа должен указать наименование и объемы работ, которые должны соответствовать наименованию и объемам работ, указанных в техническом задании (Приложение № 6.3 документации  об аукционе).

4. В сведениях о характеристиках и свойствах предлагаемого оборудования, оформленном по форме приложения №4   участник размещения заказа должен указать в столбце 5 параметры и комплектацию поставляемого оборудования.

5. В «Графике выполнения работ», оформленного по форме приложения №5 необходимо указать в соответствующих местах  этапы работ и количество календарных дней выполнения каждого этапа, без привязки к календарным датам,  путем штрихования соответствующих ячеек таблицы. При этом необходимо учесть, что сначала должны производится работы по монтажу локальной сети и только по окончании монтажных работ - поставка оборудования. При составлении графика, участник размещения заказа должен учесть время на сдачу-приемку результата работ. Ниже таблицы необходимо указать общее количество календарных дней на выполнение всех работ без привязки к календарным датам.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с «02» августа 2008г. до  10 час. 00мин. «22» августа 2008г. подать в запечатанном и адресованном Заказчику конверте заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г.Пермь, ул. Газеты Звезда,9 (приемная). На конверте должно быть указано название открытого аукциона.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота. Также участник размещения заказа вправе подать заявку на несколько лотов, при этом заявка оформляется на каждый лот отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений  документации об аукционе.

С «01» августа 2008г. до «16» августа 2008г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о  разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней  со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «16» августа 2008г и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин.  22 августа 2008г.   по адресу: г. Пермь, ул. Газеты «Звезда»,9.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе по каждому лоту на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного лота  при условии, что поданные ранее заявки  в отношении этого лота таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе в отношении этого лота такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по определенному лоту аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе  по этому лоту участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона  или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе по этому лоту в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать  в отношении каждого лота сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по определенному лоту принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, по данному лоту или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся в отношении этого лота.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на «12  » часов « 50 » мин «   1»      сентября   2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,17б (управление муниципального заказа, зал заседаний).

В аукционе  по определенному лоту могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона в отношении этого лота. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона и № лота) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета лота, начальной (максимальной) цены лота, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене лота. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона только в отношении того лота, в отношении которого они признаны участниками аукциона.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

- Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Заказчик в течение трех дней со дня подписания  протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются:   спецификация поставляемого оборудования, локальные сметные расчеты и график выполнения работ, предлагаемый победителем аукциона в заявке на участие в аукционе.

Победитель аукциона  должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт с приложениями к нему, в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона  на официальном сайте администрации города Перми.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств к качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены лота в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти рабочих  дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение  заявки возвращается в течение пяти рабочих дней  со дня подписания  муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не  победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта  – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола аукциона.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:  Департамент финансов администрации города Перми (Управление здравоохранения администрации города Перми  л/с 04920010381) р/с  40302810900000000007 в РКЦ  г.Перми БИК_045744000 ИНН -5902290378 КПП-590201001 .

Платежное поручение  с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств. При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №_____) по лоту №______» При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №_____) по лоту №______» .

В случае непредоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере  ___5%____ от  цены контракта. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:  Департамент финансов администрации города Перми (Управление здравоохранения администрации города Перми  л/с 04920010381) р/с  40302810900000000007 в РКЦ  г.Перми БИК_045744000 ИНН -5902290378 КПП-590201001 .

В назначении платежа указать: «Обеспечение  исполнения муниципального контракта на создание локальной вычислительной сети в МУЗ______».

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом;

- невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая не должна быть меньше _5__% от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту      (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше  срока окончания работ по  муниципальному контракту и сдачи результата работ Заказчику.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть не менее _5_% от цены  контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 дней больше  срока выполнения работ и сдачу результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику с момента выполнения работ и сдачи результата работ  в течение 15 банковских дней.

В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракт

Приложение № 1

Предложение участника размещения заказа

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта по лоту №_____на выполнение работ по созданию локальной вычислительной сети, намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы в соответствии с техническим заданием   и  документацией об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложение:

1. Анкета участника размещения заказа;

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц  или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя).

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4. Сведения о качестве предлагаемых работ.

5. Сведения о характеристиках и свойствах предлагаемого оборудования

6. Документ,  подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

7. копию лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I –го и II – го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом

8. График выполнения работ.

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 2

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: _______________________________________________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________

Номер контактного телефона: ____________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________

Паспортные данные: ____________________________________________________

Сведения о месте жительства: _____________________________________________

Номер контактного телефона: _____________________________________________

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 3

Сведения о качестве предлагаемых работ по монтажу структурированной сети.

| №п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Предлагаемые к выполнению работы будут производится в соответствии с локальным сметным расчетом,  ГОСТам, СНиПам, рабочему проекту и другими нормативными документами.

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение 4

Сведения о характеристиках и свойствах предлагаемого оборудования

| № позиции | № п/п | Характеристики и свойства | Требуемые параметры и комплектация | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.1 | Системный блок Aquarius Pro P30 S45 или эквивалент |  |  |
|  | 1.2 | Модель |  |  |
|  | 1.3 | Производитель, страна происхождения |  |  |
|  | 1.4 | Общие требования |  |  |
|  | 1.4.1 | Все предлагаемые товары должны функционировать при следующих условиях: |  |  |
|  | 1.4.2 | Параметры электропитания устройств подключаемых к сети | не менее 200v и не более 240v, частота тока не менее 49Hz и не более 51Hz |  |
|  | 1.4.3 | Температура окружающей среды | не менее +5 °С и не более +40 °C; |  |
|  | 1.4.4 | Относительная влажность при температуре +25 °C; | не менее 40% и не более 80% |  |
|  | 1.4.5 | Средняя наработка на отказ - | не менее 50000 часов; |  |
|  | 1.4.6 | Наличие сертификатов соответствия (по требованиям следующих нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26329-84 (п. 1.2, 1.3), ГОСТ Р 51318.22-99 (кл.Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ISO9001) | наличие |  |
|  | 1.4.7 | Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. | наличие |  |
|  | 1.5 | Корпус |  |  |
|  | 1.5.1 | Форм-фактор – MidiTower; | наличие |  |
|  | 1.5.2 | Мощность блока питания; | не менее 350W |  |
|  | 1.5.3 | Наличие отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств - не менее 4 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления данного 5.25” устройства; | наличие |  |
|  | 1.5.4 | Наличие отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств - не менее 2 шт с безвинтовым крепления данных 3.5” устройств; | наличие |  |
|  | 1.5.5 | Наличие отсеков для внутренних 3,5-дюймовых устройств - не менее 4шт.; | наличие |  |
|  | 1.5.6 | Отсеки для внутренних 3,5-дюймовых устройств должны быть выполнены в виде корзины, снимаемой без использования инструментов; | наличие |  |
|  | 1.5.7 | Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора 120x120мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 90х90мм на передней стенке; | Наличие |  |
|  | 1.5.8 | Наличие отверстия для замка Kensington Lock; | Наличие |  |
|  | 1.5.9 | Разъемы передней панели – не менее 2шт. - USB, аудио не менее 2шт. (Аудиовыход и аудиовход) и не менее 1шт. - IEEE 1394; | Наличие |  |
|  | 1.5.10 | Шасси – сталь 0,8 мм; | наличие |  |
|  | 1.5.11 | Возможность как винтового, так и безвинтового крепления плат расширения PCI; | наличие |  |
|  | 1.5.12 | Цвет | Черно-серебристый |  |
|  | 1.6 | Материнская плата |  |  |
|  | 1.6.1 | Форм – фактор mATX; | наличие |  |
|  | 1.6.2 | Чипсет | Intel G31 или аналогичный |  |
|  | 1.6.3 | Совместимость с процессорами – Socket 775. Поддержка процессоров - Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® Processors Socket LGA775; | наличие |  |
|  | 1.6.4 | Частота системной шины – | не менее 1333/1066/800 MHz; |  |
|  | 1.6.5 | Поддержка оперативной памяти | не менее 4Gb DDR II SDRAM (PC2-5300/6400), поддержка двухканального режима работы памяти DDR II 667/800 DIMM; |  |
|  | 1.6.6 | Спецификация IDE – ATA 100 x 1; | Наличие |  |
|  | 1.6.7 | Спецификация SATA – SATAII x 4 ; | Наличие |  |
|  | 1.6.8 | Встроенная звуковая карта: | не менее 6 каналов; |  |
|  | 1.6.9 | Встроенная сетевая карта - | 10/100/1000 Мбит/cек.; |  |
|  | 1.6.10 | Интегрированная видеокарта:; | не менее 256 Mb за счет использования оперативной памяти |  |
|  | 1.6.11 | Порты USB: | 4 порта на задней панели материнской платы + два внутренних коннектора для подключения дополнительных 4 портов; |  |
|  | 1.6.12 | Слоты расширения | 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI; |  |
|  | 1.6.13 | Внутренние разъемы и колодки | 1x IRDA |  |
|  | 1.7 | Процессор |  |  |
|  | 1.7.1 | Тип разъёма | Socket 775 |  |
|  | 1.7.2 | Частота шины | не менее 800 MHz |  |
|  | 1.7.3 | Количество ядер | не менее 2 |  |
|  | 1.7.4 | Кэш 2-гоуровня | не менее 2048 Кb |  |
|  | 1.7.5 | Тактовая частота | не менее 2200 MHz |  |
|  | 1.7.6 | Рассеиваемая мощность (TDP) - | не более 65W |  |
|  | 1.8 | Оперативная память |  |  |
|  | 1.8.1 | Тип не менее DDR II SDRAM PC2-5300; | наличие |  |
|  | 1.8.2 | Минимальный объем – | 1024Mb (1x1024Mb) |  |
|  | 1.9 | Жесткий диск (HDD) |  |  |
|  | 1.9.1 | Внешний интерфейс – SATA II или эквивалент | наличие |  |
|  | 1.9.2 | Частота вращения шпинделя – | не менее 7200 об/мин.; |  |
|  | 1.9.3 | Ёмкость | не менее 160 Gb |  |
|  | 1.9.4 | Количество - | 1 шт. |  |
|  | 1.9.5 | Минимальный объем внутреннего кэша | не менее 8Mb |  |
|  | 1.10 | Привод DVD+/-RW |  |  |
|  | 1.10.1 | Тип – внутренний; |  |  |
|  | 1.10.2 | Интерфейс – SATA или эквивалент | наличие |  |
|  | 1.10.3 | Скорость чтения – не менее DVD+/-R 12x, DVD+/-R DL 8х, DVD+/-RW 8х, DVD-ROM 16х, CD-ROM/R 48х, CD-RW 40х, DVD-RAM 12x; | наличие |  |
|  | 1.10.4 | Скорость записи – не менее DVD+/-R 18х, DVD+R DL 8х, DVD+RW 8х, DVD-R DL 4х, DVD-RW 6x, CD-R 48х, CD-RW 32х, DVD-RAM 12x; | наличие |  |
|  | 1.10.5 | Среднее время доступа | не более DVD 130 мс / CD 110 мс; |  |
|  | 1.10.6 | Объем буфера | не менее 2048 Kb |  |
|  | 1.10.7 | Метод загрузки диска – выдвижной лоток; | наличие |  |
|  | 1.10.8 | Поддерживаемые форматы – DVD-RAM, DVD+R, DVD+R Double Layer, DVD+RW, DVD-R, DVD-R Double Layer, DVD-RW, DVD-Video, DVD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-Audio, Video-CD, Photo CD, CD-I(FMV), CD-Extra, CD-Text; | наличие |  |
|  | 1.10.9 | Цвет | черный |  |
|  | 1.11 | Мышь |  |  |
|  | 1.11.1 | Тип – оптическая; | , не менее 800dpi |  |
|  | 1.11.2 | Цвет | черный |  |
|  | 1.11.3 | Интерфейс – PS/2 или эквивалент | наличие |  |
|  | 1.11.4 | Органы управления | не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки |  |
|  | 1.11.5 | В комплекте должен идти коврик для мышки. | наличие |  |
|  | 1.12 | Клавиатура |  |  |
|  | 1.12.1 | Цвет | черный или черно-серебристый |  |
|  | 1.12.2 | Количество клавиш | 107 + 14 мультимедийных; |  |
|  | 1.12.3 | Интерфейс – PS/2 или эквивалент | наличие |  |
|  | 1.12.4 | Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки; | наличие |  |
|  | 1.12.5 | Дополнительно - выделенная клавиша переключения раскладки клавиатуры; | наличие |  |
|  | 1.13 | Системное программное обеспечение |  |  |
|  | 1.13.1 | Лицензионная операционная система Microsoft Windows XP Professional SP2 RUS (с предустановкой и настройкой) или эквивалент. В комплекте должен поставляться диск с операционной системой. | наличие |  |
|  | 1.13.2 | Лицензия на доступ к серверной операционной системе, на устройство или эквивалент | наличие |  |
|  | 1.14 | Программное обеспечение |  |  |
|  | 1.14.1 | Лицензионный пакет русифицированных офисных приложений Microsoft Office 2007 Basic (с предустановкой и настройкой) или эквивалент. В комплекте должен поставляться диск с программой. | наличие |  |
|  | 1.15 | Антивирусное ПО |  |  |
|  | 1.15.1 | Лицензионная антивирусная программа с бесплатным обновлением баз в течение одного года (с предустановкой и настройкой) или эквивалент. В комплекте должен поставляться диск с программой. | наличие |  |
|  | 1.16 | Дополнительное ПО |  |  |
|  | 1.16.1 | В комплекте с ПК должно быть поставлено (а так же предустановленно и настроено) Лицензионное ПО резервного копирования и восстановления ОС, реализующее следующие функции: | наличие |  |
|  | 1.16.2 | возможность загрузки ПО восстановления с жесткого диска при потере работоспособности (невозможности загрузки) ОС; | наличие |  |
|  | 1.16.3 | размещение резервных копий на скрытом разделе жесткого диска, не доступном для установленной ОС; | наличие |  |
|  | 1.16.4 | однократное создание базового образа системного раздела, включая все предустановленное специализированное ПО заказчика только при производстве ПК; | наличие |  |
|  | 1.16.5 | возможность создания конечным пользователем только дифференциальной копии системного раздела для резервирования дополнительно устанавливаемого ПО; | наличие |  |
|  | 1.16.6 | отсутствие возможности перезаписи конечным пользователем (включая администраторов ПК) базового образа системного раздела, созданного при производстве ПК; | наличие |  |
|  | 1.16.7 | возможность восстановления системного раздела по выбору пользователя как из базового архива, так и из дифференциальной копии; | наличие |  |
|  | 1.16.8 | обеспечение сохранности (неизменности) данных, хранимых на остальных разделах жесткого диска, при операциях восстановления системного раздела. | наличие |  |
| 2 | 2.1 | Системный блок Aquarius Pro P30 S45 или эквивалент |  |  |
|  | 2.2 | Модель |  |  |
|  | 2.3 | Производитель, страна происхождения |  |  |
|  | 2.4 | Общие требования |  |  |
|  | 2.4.1 | Все предлагаемые товары должны функционировать при следующих условиях: | наличие |  |
|  | 2.4.2 | Параметры электропитания устройств подключаемых к сети | не менее 200v и не более 240v, частота тока не менее 49Hz и не более 51Hz |  |
|  | 2.4.3 | Температура окружающей среды не менее +5 °С и не более +40 °C; | наличие |  |
|  | 2.4.4 | Относительная влажность не менее 40% и не более 80% при температуре +25 °C; | наличие |  |
|  | 2.4.5 | Средняя наработка на отказ | не менее 50000 часов; |  |
|  | 2.4.6 | Наличие сертификатов: а) соответствия (по требованиям следующих нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26329-84 (п. 1.2, 1.3), ГОСТ Р 51318.22-99 (кл.Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99) б) Лицензия безопасности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на реализацию, установку, монтаж, наладки, ремонта и сервисного обслуживания | наличие |  |
|  | 2.4.7 | Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация может быть как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. | наличие |  |
|  | 2.5 | Корпус |  |  |
|  | 2.5.1 | Форм-фактор – MidiTower; | наличие |  |
|  | 2.5.2 | Мощность блока питания; | не менее 350W |  |
|  | 2.5.3 | Наличие отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств - не менее 4 шт с возможностью как винтового, так и безвинтового крепления данного 5.25” устройства; | наличие |  |
|  | 2.5.4 | Наличие отсеков для внешних 3,5-дюймовых устройств - не менее 2 шт с безвинтовым крепления данных 3.5” устройств; | наличие |  |
|  | 2.5.5 | Наличие отсеков для внутренних 3,5-дюймовых устройств - не менее 4шт.; | наличие |  |
|  | 2.5.6 | Отсеки для внутренних 3,5-дюймовых устройств должны быть выполнены в виде корзины, снимаемой без использования инструментов; | наличие |  |
|  | 2.5.7 | Охлаждение корпуса – не менее одного вентилятора 120x120мм на задней стенке корпуса с возможностью установки дополнительного вентилятора 90х90мм на передней стенке; | наличие |  |
|  | 2.5.8 | Наличие отверстия для замка Kensington Lock; | наличие |  |
|  | 2.5.9 | Разъемы передней панели – | не менее 2шт. - USB, аудио не менее 2шт. (Аудиовыход и аудиовход) и не менее 1шт. - IEEE 1394; |  |
|  | 2.5.10 | Шасси – сталь 0,8 мм; | наличие |  |
|  | 2.5.11 | возможность как винтового, так и безвинтового крепления плат расширения PCI; | наличие |  |
|  | 2.5.12 | Цвет –. | черно-серебристый |  |
|  | 2.6 | Материнская плата |  |  |
|  | 2.6.1 | Форм – фактор mATX; | наличие |  |
|  | 2.6.2 | Чипсет - Intel G31 или аналогичный; | наличие |  |
|  | 2.6.3 | Совместимость с процессорами – Socket 775. Поддержка процессоров - Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® Processors Socket LGA775; | наличие |  |
|  | 2.6.4 | Частота системной шины – | не менее 1333/1066/800 MHz; |  |
|  | 2.6.5 | Поддержка оперативной | памяти не менее 4Gb DDR II SDRAM (PC2-5300/6400), поддержка двухканального режима работы памяти DDR II 667/800 DIMM; |  |
|  | 2.6.6 | Спецификация IDE – ATA 100 x 1; | наличие |  |
|  | 2.6.7 | Спецификация SATA – SATAII x 4 ; | наличие |  |
|  | 2.6.8 | Встроенная звуковая карта | не менее 6 каналов; |  |
|  | 2.6.9 | Встроенная сетевая карта - | 10/100/1000 Мбит/cек.; |  |
|  | 2.6.10 | Интегрированная видеокарта | не менее 256 Mb за счет использования оперативной памяти; |  |
|  | 2.6.11 | Порты USB: 4 порта на задней панели материнской платы + два внутренних коннектора для подключения дополнительных 4 портов; | наличие |  |
|  | 2.6.12 | Слоты расширения – | 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI; |  |
|  | 2.6.13 | Внутренние разъемы и колодки - | 1x IRDA |  |
|  | 2.7 | Процессор |  |  |
|  | 2.7.1 | Тип разъёма – Socket 775; | наличие |  |
|  | 2.7.2 | Частота шины | не менее 800 MHz |  |
|  | 2.7.3 | Количество ядер | не менее 2 |  |
|  | 2.7.4 | Кэш 2-гоуровня | не менее 2048 Кb |  |
|  | 2.7.5 | Тактовая частота | не менее 2200 MHz |  |
|  | 2.7.6 | Рассеиваемая мощность (TDP) - | не более 65W |  |
|  | 2.8 | Оперативная память |  |  |
|  | 2.8.1 | Тип не менее DDR II SDRAM PC2-5300; | наличие |  |
|  | 2.8.2 | Минимальный объем – | 1024Mb (1x1024Mb) |  |
|  | 2.9 | Жесткий диск (HDD) |  |  |
|  | 2.9.1 | Внешний интерфейс – SATA II или эквивалент | наличие |  |
|  | 2.9.2 | Частота вращения шпинделя – | не менее 7200 об/мин.; |  |
|  | 2.9.3 | Ёмкость – | не менее 160 Gb; |  |
|  | 2.9.4 | Количество -. | 1 шт |  |
|  | 2.9.5 | Минимальный объем внутреннего кэша –; | не менее 8Mb |  |
|  | 2.10 | Привод DVD+/-RW |  |  |
|  | 2.10.1 | Тип – внутренний; | наличие |  |
|  | 2.10.2 | Интерфейс – SATA или эквивалент | наличие |  |
|  | 2.10.3 | Скорость чтения – не менее DVD+/-R 12x, DVD+/-R DL 8х, DVD+/-RW 8х, DVD-ROM 16х, CD-ROM/R 48х, CD-RW 40х, DVD-RAM 12x; | наличие |  |
|  | 2.10.4 | Скорость записи – не менее DVD+/-R 18х, DVD+R DL 8х, DVD+RW 8х, DVD-R DL 4х, DVD-RW 6x, CD-R 48х, CD-RW 32х, DVD-RAM 12x; | наличие |  |
|  | 2.10.5 | Среднее время доступа – | не более DVD 130 мс / CD 110 мс; |  |
|  | 2.10.6 | Объем буфера –; | не менее 2048 Kb |  |
|  | 2.10.7 | Метод загрузки диска – выдвижной лоток; | наличие |  |
|  | 2.10.8 | Поддерживаемые форматы – DVD-RAM, DVD+R, DVD+R Double Layer, DVD+RW, DVD-R, DVD-R Double Layer, DVD-RW, DVD-Video, DVD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-Audio, Video-CD, Photo CD, CD-I(FMV), CD-Extra, CD-Text; | наличие |  |
|  | 2.10.9 | Цвет – | черный |  |
|  | 2.11 | Мышь |  |  |
|  | 2.11.1 | Тип – оптическая,; | не менее 800dpi |  |
|  | 2.11.2 | Цвет –; | черный |  |
|  | 2.11.3 | Интерфейс – | PS/2 или эквивалент |  |
|  | 2.11.4 | Органы управления –; | не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки |  |
|  | 2.11.5 | В комплекте должен идти коврик для мышки. | наличие |  |
|  | 2.12 | Клавиатура |  |  |
|  | 2.12.1 | Цвет –; | черный или черно-серебристый |  |
|  | 2.12.2 | Количество клавиш – | 107 + 14 мультимедийных; |  |
|  | 2.12.3 | Интерфейс – PS/2 или эквивалент | наличие |  |
|  | 2.12.4 | Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки; | наличие |  |
|  | 2.12.5 | Дополнительно - выделенная клавиша переключения раскладки клавиатуры; | наличие |  |
|  | 2.13 | Двухфакторная аутентификация |  |  |
|  | 2.13.1 | программно-аппаратный комплекс двухфакторной аутентификации, с применением сертифицированного ФСТЭК USB ключа eToken Windows Logon или эквивалент | наличие |  |
|  | 2.14 | Системное программное обеспечение |  |  |
|  | 2.14.1 | Лицензионная операционная система Microsoft Windows XP Professional SP2 RUS (с предустановкой и настройкой) или эквивалент. В комплекте должен поставляться диск с операционной системой. | наличие |  |
|  | 2.14.2 | Лицензия на доступ к серверной операционной системе, на устройство или эквивалент | наличие |  |
|  | 2.15 | Программное обеспечение |  |  |
|  | 2.15.1 | Лицензионный пакет русифицированных офисных приложений Microsoft Office 2007 Basic (с предустановкой и настройкой) или эквивалент. В комплекте должен поставляться диск с программой. | наличие |  |
|  | 2.16 | Антивирусное ПО |  |  |
|  | 2.16.1 | Лицензионная антивирусная программа с бесплатным обновлением баз в течение одного года (с предустановкой и настройкой) или эквивалент. В комплекте должен поставляться диск с программой. | наличие |  |
|  | 2.17 | Дополнительное ПО |  |  |
|  | 2.17.1 | В комплекте с ПК должно быть поставлено (а так же предустановленно и настроено) Лицензионное ПО резервного копирования и восстановления ОС, реализующее следующие функции: | наличие |  |
|  | 2.17.2 | возможность загрузки ПО восстановления с жесткого диска при потере работоспособности (невозможности загрузки) ОС; | наличие |  |
|  | 2.17.3 | размещение резервных копий на скрытом разделе жесткого диска, не доступном для установленной ОС; | наличие |  |
|  | 2.17.4 | однократное создание базового образа системного раздела, включая все предустановленное специализированное ПО заказчика только при производстве ПК; | наличие |  |
|  | 2.17.5 | возможность создания конечным пользователем только дифференциальной копии системного раздела для резервирования дополнительно устанавливаемого ПО; | наличие |  |
|  | 2.17.6 | отсутствие возможности перезаписи конечным пользователем (включая администраторов ПК) базового образа системного раздела, созданного при производстве ПК; | наличие |  |
|  | 2.17.7 | возможность восстановления системного раздела по выбору пользователя как из базового архива, так и из дифференциальной копии; | наличие |  |
|  | 2.17.8 | обеспечение сохранности (неизменности) данных, хранимых на остальных разделах жесткого диска, при операциях восстановления системного раздела. | наличие |  |
| 3 | 3.1 | Монитор LG L1753TR SF или эквивалент |  |  |
|  | 3.2 | Модель |  |  |
|  | 3.3 | Производитель, страна происхождения |  |  |
|  | 3.4 | Дисплей |  |  |
|  | 3.4.1 | Тип LCD TFT |  |  |
|  | 3.4.2 | Размер | не менее 17" |  |
|  | 3.4.3 | Яркость | не менее 300 кд/м2 |  |
|  | 3.4.4 | Контраст | не менее 2000:1 (DFC) |  |
|  | 3.4.5 | Угол обзора | не менее 170 градусов по вертикали, не менее 170 градусов по горизонтали |  |
|  | 3.4.6 | Время отклика матрицы | не более 2мс (GTG) |  |
|  | 3.4.7 | Отображаемые цвета | не менее 16.2 млн. цветов |  |
|  | 3.4.8 | Максимальное разрешение | не менее 1280х1024 |  |
|  | 3.5 | Частотные характеристики |  |  |
|  | 3.5.1 | Горизонтальная частота | не менее 30-83 кГц |  |
|  | 3.5.2 | Вертикальная частота | не менее 56-75 Гц |  |
|  | 3.5.3 | Максимальная частота | не менее 75Hz |  |
|  | 3.6 | Видеосигнал, подключение |  |  |
|  | 3.6.1 | Тип видеосигнала аналоговый RGB, Цифровой (Раздельный, Совмещённый, SOG, Цифровой) | наличие |  |
|  | 3.6.2 | Типы видеоразъемов 15 Pin D-Sub, DVI-D | наличие |  |
|  | 3.7 | Питание |  |  |
|  | 3.7.1 | Питание | не менее 90v и не более 264v, частота тока не менее 47Гц и не более 63Гц, LIPS (интегрированный блок питания ) |  |
|  | 3.7.2 | Потребляемая мощность в режиме работы | не более 30 Вт |  |
|  | 3.7.3 | Потребляемая мощность в режиме ожидания | не более 1 Вт |  |
|  | 3.8 | Крепление |  |  |
|  | 3.8.1 | Возможность крепления по стандарту VESA (75x75) | наличие |  |
|  | 3.9 | Физические размеры |  |  |
|  | 3.9.1 | Размеры (Ш×Г×В) | не более 365х378х180 мм |  |
|  | 3.9.2 | Вес | не более 3.1 кг |  |
|  | 3.10 | Сертификаты |  |  |
|  | 3.10.1 | Наличие сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения | наличие |  |
| 4 | 4.1 | МФУ HP LaserJet M1522n или эквивалент |  |  |
|  | 4.2 | Модель |  |  |
|  | 4.3 | Производитель, страна происхождения |  |  |
|  | 4.4 | Система печати |  |  |
|  | 4.4.1 | Монохромная лазерная печать | наличие |  |
|  | 4.4.2 | Скорость печати | не менее 23 страниц в минуту |  |
|  | 4.4.3 | Качество печати | не менее 600 x 600 точек на дюйм (фактическая производительность1200 т/д) |  |
|  | 4.4.4 | Двухсторонняя печать с ручной подачей бумаги или эквивалент |  |  |
|  | 4.4.5 | Выход на печать первой страницы | не более 9,5 секунд |  |
|  | 4.5 | Система копирования |  |  |
|  | 4.5.1 | Скорость копирования с АПД | не менее 14,5 копий в минуту |  |
|  | 4.5.2 | Скорость копирования с планшета | не менее 23 копий в минуту (один лист на планшете - несколько копий) |  |
|  | 4.5.3 | Разрешение при копировании | не менее 600 x 600 точек на дюйм |  |
|  | 4.5.4 | Количество копий за 1 цикл | не менее 1 и не более 99 копий |  |
|  | 4.5.5 | Изменение размера при копирование | не менее 25 и не более 400% (возможность ручного ввода размера) |  |
|  | 4.6 | Система сканирования |  |  |
|  | 4.6.1 | Сканирование с планшета, с использованием АПД или эквивалент | наличие |  |
|  | 4.6.2 | Оптическое разрешение при сканировании | не менее 1200 точек на дюйм |  |
|  | 4.6.3 | Улучшенное разрешение при сканировании | не менее 19200 точек на дюйм |  |
|  | 4.6.4 | Формат файла сканирования JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG или эквивалент | наличие |  |
|  | 4.6.5 | Возможность сканирования по сети | наличие |  |
|  | 4.7 | Управление бумагой |  |  |
|  | 4.7.1 | Плотность печатных носителей | не менее 60 и не более 163 г/м² устройство АПД не менее 60 и не более 90 г/м² |  |
|  | 4.7.2 | Количество лотков для подачи бумаги | не менее 2 |  |
|  | 4.7.3 | Основной лоток подачи не менее чем на 250 листов, лоток приоритетной подачи не менее чем на 10 листов, устройство АПД не менее чем на 50 листов | наличие |  |
|  | 4.7.4 | Поддержка печатных носителей не менее 76 x 127 и не более 216 x 356 мм; Устройство АПД: не менее 127 x 127 мм и не более 216 x 381 мм. A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, 16K; Устройство АПД: A4, A5 | наличие |  |
|  | 4.8 | 4.5 Дополнительно |  |  |
|  | 4.8.1 | Нагрузка в месяц | не менее 8000 страниц |  |
|  | 4.8.2 | Порты подключения устройства RJ-45 (10/100 Ethernet), USB 2.0 или эквивалент | наличие |  |
|  | 4.8.3 | Управление 2-строчный текстовый ЖК-дисплей, буквенно-цифровые кнопки, кнопки навигации и 2 светодиода, кнопки копирования, 2 кнопки сканирования или эквивалент | наличие |  |
|  | 4.8.4 | Комплектность драйверы сканирования, ПО распознавания текста, драйверы принтера, шнур питания, интерфейсный кабель, картридж, руководство по началу работы, листовка с информацией о технической поддержке, компакт-диск с ПО для устройства и электронным справочником пользователя, накладки на панель управления, основной лоток подачи не менее чем на 250 листов, поддержка подачи с АПД | наличие |  |
|  | 4.8.5 | Питание не менее 110 и не более 240В перем. тока допускается погрешность ±10%, Сила тока не менее 2,6 А и не более 4,5 А; Частота тока не менее 50 и не более 60 Гц допускается погрешность ±2Гц) | наличие |  |
|  | 4.8.6 | Размеры (Ш x Г x В) | не более 496 x 406 x 402 мм |  |
|  | 4.8.7 | Вес. | не более 11 Кг |  |
|  | 4.8.8 | Наличие сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения | наличие |  |
| 5 | 5.1 | Принтер HP LaserJet P1505 или эквивалент |  |  |
|  | 5.2 | Модель |  |  |
|  | 5.3 | Производитель, страна происхождения |  |  |
|  | 5.4 | Система печати |  |  |
|  | 5.4.1 | Монохромная лазерная печать | наличие |  |
|  | 5.4.2 | Скорость печати | не менее 23 страниц в минуту |  |
|  | 5.4.3 | Качество печати | не менее 600 x 600 точек на дюйм (фактическая производительность1200 т/д) |  |
|  | 5.4.4 | Двухсторонняя печать с ручной подачей бумаги или эквивалент | наличие |  |
|  | 5.4.5 | Выход на печать первой страницы | не более 6,5 секунд |  |
|  | 5.4.6 | Рекомендуемый объём печати | от 250 до 2000 страниц |  |
|  | 5.4.7 | Максимальная нагрузка в месяц | не менее 8000 страниц |  |
|  | 5.5 | Управление бумагой |  |  |
|  | 5.5.1 | Плотность печатных носителей не менее 60 и не более 163 г/м² слот приоритетной подачи на 10 листов не менее 60 и не более 163 г/м² | наличие |  |
|  | 5.5.2 | Количество лотков для подачи бумаги не менее 1 (и слот приоритетной подачи на 10 листов) | наличие |  |
|  | 5.5.3 | Основной лоток подачи не менее чем на 250 листов, лоток приоритетной подачи не менее чем на 10 листов | наличие |  |
|  | 5.5.4 | Поддержка печатных носителей не менее 147 x 211 и не более 216 x 356 мм; слот приоритетной подачи на 10 листов: не менее 76 x 127 и не более 216 x 356 мм A4, A5, A6, B5, почтовые открытки, конверты (C5, DL, B5) | наличие |  |
|  | 5.6 | 5.3 Дополнительно |  |  |
|  | 5.6.1 | Порты подключения устройства Порт Hi-Speed USB или эквивалент | наличие |  |
|  | 5.6.2 | Управление 4 индикатора, 2 кнопки или эквивалент | наличие |  |
|  | 5.6.3 | Комплектность драйверы принтера, интерфейсный кабель, шнур питания, интерфейсный кабель, картридж, документация по работе с принтером, ПО на компакт-диске, информационный листок поддержки, крышка лотка для бумаги | наличие |  |
|  | 5.6.4 | Питание не менее 110 и не более 240В перем. тока допускается погрешность ±10%, Сила тока не менее 4 А и не более 7 А; Частота тока не менее 50 и не более 60 Гц допускается погрешность ±2Гц) | наличие |  |
|  | 5.6.5 | Размеры (Ш x Г x В) | не более 379 x 243 x 225 мм |  |
|  | 5.6.6 | Вес. | не более 5,9 Кг |  |
|  | 5.6.7 | Наличие сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения | наличие |  |
| 6 | 6.1 | Сетевой принтер HP LaserJet P1505n или эквивалент |  |  |
|  | 6.2 | Модель |  |  |
|  | 6.3 | Производитель, страна происхождения |  |  |
|  | 6.4 | Система печати |  |  |
|  | 6.4.1 | Монохромная лазерная печать | наличие |  |
|  | 6.4.2 | Скорость печати | не менее 23 страниц в минуту |  |
|  | 6.4.3 | Качество печати | не менее 600 x 600 точек на дюйм (фактическая производительность1200 т/д) |  |
|  | 6.4.4 | Двухсторонняя печать с ручной подачей бумаги или эквивалент |  |  |
|  | 6.4.5 | Выход на печать первой страницы | не более 6,5 секунд |  |
|  | 6.4.6 | Рекомендуемый объём печати | от 250 до 2000 страниц |  |
|  | 6.4.7 | Максимальная нагрузка в месяц | не менее 8000 страниц |  |
|  | 6.5 | Управление бумагой |  |  |
|  | 6.5.1 | Плотность печатных носителей не менее 60 и не более 163 г/м² слот приоритетной подачи на 10 листов не менее 60 и не более 163 г/м² | наличие |  |
|  | 6.5.2 | Количество лотков для подачи бумаги не менее 1 (и слот приоритетной подачи на 10 листов) | наличие |  |
|  | 6.5.3 | Основной лоток подачи не менее чем на 250 листов, лоток приоритетной подачи не менее чем на 10 листов | наличие |  |
|  | 6.5.4 | Поддержка печатных носителей не менее 147 x 211 и не более 216 x 356 мм; слот приоритетной подачи на 10 листов: не менее 76 x 127 и не более 216 x 356 мм A4, A5, A6, B5, почтовые открытки, конверты (C5, DL, B5) | наличие |  |
|  | 6.6 | Дополнительно |  |  |
|  | 6.6.1 | Порты подключения устройства порт Hi-Speed USB, RJ-45 (10/100 Ethernet) или эквивалент | наличие |  |
|  | 6.6.2 | Управление 4 индикатора, 2 кнопки или эквивалент | наличие |  |
|  | 6.6.3 | Комплектность драйверы принтера, шнур питания, интерфейсный кабель, картридж, документация по работе с принтером, ПО на компакт-диске, информационный листок поддержки, крышка лотка для бумаги | наличие |  |
|  | 6.6.4 | Наличие встроенного принт-сервера или эквивалент | наличие |  |
|  | 6.6.5 | Питание не менее 110 и не более 240В перем. тока допускается погрешность ±10%, Сила тока не менее 4 А и не более 7 А; Частота тока не менее 50 и не более 60 Гц допускается погрешность ±2Гц) | наличие |  |
|  | 6.6.6 | Размеры (Ш x Г x В) | не более 379 x 243 x 225 мм |  |
|  | 6.6.7 | Вес | не более 5,9 Кг. |  |
|  | 6.6.8 | Наличие сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения | наличие |  |
| 7 | 7.1 | Сервер HP Proliant DL160R05 или эквивалент |  |  |
|  | 7.2 | Модель |  |  |
|  | 7.3 | Производитель, страна происхождения |  |  |
|  | 7.4 | Процессор |  |  |
|  | 7.4.1 | Четырехядерный с частотой | не менее 3ГГц, не менее 2 шт. |  |
|  | 7.4.2 | Доступные типы ядра процессора - | Двух- или четырехъядерный |  |
|  | 7.4.3 | Кэш-память процессора - Кэш-память второго уровня. | не менее 12 Мб |  |
|  | 7.4.4 | Чипсет - Intel® 5400 | наличие |  |
|  | 7.4.5 | Системная шина - Шина FSB 1333/1600 МГц | наличие |  |
|  | 7.5 | Оперативная память |  |  |
|  | 7.5.1 | Объем ОЗУ | не менее 2 Гб |  |
|  | 7.5.2 | Тип памяти - DDR2 с полной буферизацией с частотой не менее 667 МГЦ с поддержкой Advanced ECC | наличие |  |
|  | 7.5.3 | Слоты для памяти - | не менее 8 слотов DIMM |  |
|  | 7.5.4 | Максимальный объем ОЗУ - | не менее 32 Гб |  |
|  | 7.6 | Жесткие диски |  |  |
|  | 7.6.1 | Минимальная емкость – | 160 Gb |  |
|  | 7.6.2 | Количество – | 2 шт. |  |
|  | 7.6.3 | Максимальное количество – | не менее 4 жестких дисков |  |
|  | 7.6.4 | Интерфейс – SATA | наличие |  |
|  | 7.6.5 | Тип жесткого диска – без горячей замены | наличие |  |
|  | 7.7 | Размеры |  |  |
|  | 7.7.1 | Высота сервер не более 1U | наличие |  |
|  | 7.7.2 | Глубина сервера не более 690 мм | наличие |  |
|  | 7.8 | Блок питания |  |  |
|  | 7.8.1 | Мощность блока питания не менее 650 Вт, авто-переключение, PFC (компенсация коэф-та мощности). Возможность установки высокоэффективного блока мощностью не менее 1200Вт | наличие |  |
|  | 7.9 | Порты ввода-вывода |  |  |
|  | 7.9.1 | Сетевые RJ-45 (Ethernet) - не менее 2 портов 10/100/1000 NIC (плюс не менее 1 выделенного для дистанционного управления); Не менее одного последовательного порта; не менее 2 портов PS/2; не менее 1 порта VGA; не менее 5 портов USB (не менее двух спереди) | наличие |  |
|  | 7.10 | Слоты расширения |  |  |
|  | 7.10.1 | Не менее двух свободных слотов PCI-Express Gen2 x16 | наличие |  |
|  | 7.11 | Сетевая карта |  |  |
|  | 7.11.1 | Не менее двух встроенных гигабитных серверных адаптера | наличие |  |
|  | 7.12 | Поддержка операционных систем |  |  |
|  | 7.12.1 | Microsoft® Windows® 2003 и Microsoft® Windows® 2003/R2 Standard Edition (32 бита); Microsoft® Windows® 2003 и Microsoft® Windows® 2003/R2 Enterprise Edition (32 бита); Microsoft® Windows® 2003 и Microsoft® Windows® 2003/R2 Web Edition (32 бита); Microsoft® Windows® 2003 и Microsoft® Windows® 2003/R2 for Extended Systems Standard Edition (64 бита); Microsoft® Windows® 2003 и Microsoft® Windows® 2003/R2 for Extended Systems Enterprise Edition (64 бита); Microsoft® Windows® 2008; Red Hat Enterprise Linux; SUSE Linux Enterprise Server; Solaris 10 | наличие |  |
|  | 7.13 | Видеоконтроллер |  |  |
|  | 7.13.1 | Интегрированный с объемом видеопамяти | не менее 8MB с поддержкой разрешения не менее 1600 x 1200 x 16M |  |
|  | 7.14 | Функции управления |  |  |
|  | 7.14.1 | Возможности дистанционного управления, независящие от ОС:: Вирт. управление питанием; Доступ к журналу системных событий; Сведения о работоспособности системы; Удаленная последовательная консоль (послед-е перенаправление); Браузер, доступ к Telnet; Соответствие SMASH-CLP; IPMI 2.0; Опциональные возможности: Виртуальные носители (дискеты и CD); Шифрование Secure Socket Layer; Secure Shell; Функции Virtual KVM, реализуемой через встроенную в системную плату функциональность IP | наличие |  |
|  | 7.15 | Серверная операционная система Windows Server Standard 2003 R2 с SP2 32-битная Russian |  |  |
| 8 | 8.1 | ИБП – Линейно-интерактивный ИБП APC SC1500I Smart-UPS SC 1500VA или эквивалент |  |  |
|  | 8.2 | Модель |  |  |
|  | 8.3 | Производитель, страна происхождения |  |  |
|  | 8.4 | Основные характеристики |  |  |
|  | 8.4.1 | Наличие функции холодного старта | наличие |  |
|  | 8.4.2 | Возможность установки в шкаф, | высота не более 2U, Глубина не более 465 мм |  |
|  | 8.4.3 | Выходная мощность – | не менее 865Вт, не менее 1500ВА |  |
|  | 8.4.4 | LCD дисплей с индикаторами - On Line (работы от сети), On Battery (работы от батарей), Replace Battery (необходимости замены батареи) и Overload (перегрузки) | наличие |  |
|  | 8.4.5 | Время зарядки батарей | не более 8 часов |  |
|  | 8.4.6 | Продолжительность работы при полной нагрузке | не менее 7.6 мин |  |
|  | 8.4.7 | Продолжительность работы при половинной нагрузке | не менее 20.9 мин |  |
|  | 8.4.8 | Диапазон входного напряжения при работе от сети - | 175 – 295Вт |  |
|  | 8.4.9 | Коммутационные кабели - | RS-232; USB |  |
|  | 8.4.10 | Защита линий передачи данных - Защита факс-модема / DSL-модема / сетевой платы 10-100 Base-T со стороны телефонной линии / сетевого соединения с розеткой RJ-45 | наличие |  |
|  | 8.4.11 | Рабочий диапазон высоты над уровнем моря - 0-3000 метр | наличие |  |
|  | 8.4.12 | Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства – не более 45.00 дБ | наличие |  |

Параметры и условия  заполняются только в отношении   оборудования,  входящее в состав лота, на который заявляется участник размещения заказа

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 5

График производства работ

________________________________

(наименование участника размещения заказа)

| №п/п | Этапы работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: _____ календарных дней   (указать общее количество выполнения работ без привязки к календарным датам)

_________________                           _________________            ____________________

(подпись) 	  (должность)	  (ф.и.о.)

М.П.