Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 6 от «01» августа 2008 г.

Ведомость объемов работ по ремонту мягкой кровли здания планетария

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-07-06 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 покрытий | 4,48 | Петрофлекс Стандарт С100-5,0 (ТКП) Петрофлекс Стандарт П100-3,5 (ТПП) |
| 2 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 4,48 | Праймер битумный Бензин |
| 3 | ТЕРр58-19-03 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытий | 1,2 |  |
| 4 | ТЕР07-01-037-03 прим. | Обмазка пристенных примыканий мастикой «Ребакс» | 100 м шва | 0,3 | Мастика «Ребакс» |
| 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр69-09-59-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 1т мусора | 4,21 |  |
| 6 | ЕНиР1-22-01-А | Погрузка мусора вручную на транспортные средства | 1т | 4,21 |  |
| 7 | СЦП3-3-30-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1т | 4,21 |  |

Срок выполнения работ: в течение месяца с момента заключения контракта.

Качество работ должно соответствовать требованиям технологии работ с гарантийным сроком три года.

Директор МУК «Планетарий»					Т.Л. Балтина