| 1 | 1 | Наименование | Указать | Цветотест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Цветотест | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для определения характера и степени расстройства бинокулярного зрения определение ведущего глаза определение величины угла косоглазия при нормальной корреспонденции сетчаток установления характера аномальной корреспонденции сетчатки | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габариты 155*198*220 | Наличие |  |
|  | 11 | Потребляемая мощность, не более 40 Вт | наличие |  |
|  | 12 | Питание от сети переменного тока 50 Гц напряжением, В 220+-10% | наличие |  |
|  | 13 | Масса не более, кг | 1,8 |  |
|  | 14 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 15 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 16 | Количество, компл. | 1 |  |
|  | 17 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 18 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 19 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |