| 1 | 1 | Наименование | Указать | Оправа пробная универсальная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Оправа пробная универсальная | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: Для установки астигматических и стигматических пробных очковых линз, призм, призменных компенсаторов, а также фильтров, диафрагм и других оптических элементов | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габариты 145*88*47 | Наличие |  |
|  | 11 | Расстояние от осей правого и левого линзодержателей до вертикальной оси оправы (переносья) изменяется от 24 до 40 мм.Цена деления шкалы-1 мм. | наличие |  |
|  | 12 | Градусные циферблатные шкалы(шкала по ТАБО)отградуированы от 0 до 180.Цена деления 5 град. | наличие |  |
|  | 13 | Количество обойм с пробными очковыми линзами и необходимыми элементами, устанавливаемых в линзодержатель пробной оправы- до 5. | наличие |  |
|  | 14 | Длина заушника изменяется от 100 до 135 мм. | наличие |  |
|  | 15 | Масса не более, г | 60 |  |
|  | 16 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 17 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 18 | Количество, компл. | 1 |  |
|  | 19 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 20 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 21 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |