| 1 | 1 | Наименование | Указать | Офтальмоскоп с аккумуляторной литиевой ручкой и настольным зарядным устройством |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Офтальмоскоп с аккумуляторной литиевой ручкой и настольным зарядным устройством | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для любых офтальмологических кабинетов | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габариты 13*3,6*5,5 | Наличие |  |
|  | 11 | Плавное регулирование для более точной настройки от-20 до +20 дптр | Наличие |  |
|  | 12 | Способ освещения глазного дна световым пучком ,сходящимся в зрачке пациента. | Наличие |  |
|  | 13 | Рукоятка универсальная с литиевым аккумулятором | наличие |  |
|  | 14 | Настольное зарядное устройство | наличие |  |
|  | 15 | Намного большее рабочее расстояние между врачом и пациентом | Наличие |  |
|  | 16 | Апертуры/фильтры: 3 размера пятна:микро,малый,большой Щель Полумесяц Кобальтовый фильтр с дополнительными линзами (замена осветителя Вуда) | наличие |  |
|  | 17 | Поле зрения,град. до 30 | наличие |  |
|  | 18 | Масса не более, 230г |  |  |
|  | 19 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 20 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 21 | Количество, компл. | 1 | 1 |
|  | 22 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 23 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Указать |  |
|  | 24 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |