# Приложение № 2

К извещению от ___________.2008 № _____

Муниципальный контракт №__________

на поставку и монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы охранного видеонаблюдения в помещениях Муниципального учреждения культуры «Центральный выставочный зал».

г. Пермь										«     » _________ 2008 г.

Муниципальное учреждение культуры «Центральный выставочный зал», именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Шабалина Ростислава Викторовича, действующей на основании Устава с одной стороны, и  ________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик", в лице__________________________________________________, действующ___на основании _________с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации, Пермского края и города Перми, на основании результатов размещения муниципального заказа комитетом путем проведения запроса котировок (протокол № _____ от ____________ 2008 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется осуществить поставку и монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы охранного видеонаблюдения в помещениях Муниципального учреждения культуры «Центральный выставочный зал» (далее товар) в соответствии с техническим заданием, являющейся неотъемлемой частью контракта (приложение 1), а Заказчик получить и оплатить его на условиях, предусмотренных контрактом.

2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Принять товар по адресу: МУК «Центральный выставочный зал», г. Пермь, Комсомольский проспект 10.,  в соответствии техническим заданием (приложение 1).

2.1.2. Оплатить товар в соответствии с п.3 настоящего контракта.

2.2. Поставщик обязуется:

2.2.1. Передать товар в собственность Заказчику до 10 декабря 2008 г. по адресу Заказчика: МУК «Центральный выставочный зал», г. Пермь, Комсомольский проспект 10.

2.2.2. Обеспечить соответствие количества и качества товара условиям закупочного процесса Заказчика.

3. Стоимость товара и порядок расчетов

3.1 Цена товара определяется в соответствии с котировочной заявкой Поставщика и составляет ______________________________________________________________ руб.

Оплата производится перечислением на расчетный счет Поставщика денежных средств:

3.1.1.  Авансовый расчет в размере 30% цены муниципального контракта в течение 10-ти банковских дней со дня подписания контракта .

3.1.2. Окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара и акта выполненных работ, получения Заказчиком накладных, счётов - фактуры.

3.2. Цена на товар включает стоимость упаковки, доставки, разгрузки, установки товаров, затрат на монтаж и пусконаладочные работы по адресу Заказчика, а также уплаты налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. Цена остается неизменной в течение всего срока действия  контракта.

4. Сроки и условия поставки

4.1. Товар должен быть поставлен Заказчику в полном объёме согласно технического задания (приложение 1) до 10 декабря 2008 г.

4.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара.

4.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.4. Товар поставляется Заказчику до места его расположения (ул. Ленина, 23). При осуществлении приемки товара Заказчик обязан его осмотреть, проверить количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ. Датой поставки товара считается дата подписания акта сдачи - приёмки товара и акта выполненных работ.

4.5. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать техническим условиям, другой нормативно-технической документации и требованиям, указанным в прилагаемой к контракту спецификации.

4.6. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям  контракта Заказчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 2 (двух) дней доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

4.7. При завершении поставки товара (части товара) оформляется акт сдачи – приемки товара и акта выполненных работ, подписанный Заказчиком и Поставщиком, с приложением к нему отчетных документов, в том числе накладной, счета-фактуры и т.д.

4.8. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний товара с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если товар, подвергшийся контролю или испытаниям, не будет соответствовать заявленным требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный товар либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями без каких - либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5. Требования к упаковке.

5.1. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

5.2. Товар, требующий специального обращения, должен иметь на упаковке дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики товара).

5.3. В случае если товар поставляется в возвратной таре, возврат тары производится в течение 15 дней с момента получения товара за счет средств Поставщика и его транспортом.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему контракту товар полностью соответствует действующим стандартам, требованиям и спецификации поставки товара. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: техническую документацию, сертификат качества изготовителя, документы на гарантийное обслуживание и т.п. Вид документа и его содержание определяются стандартом конкретного товара. Поставщик берет на себя обязательства гарантийного обслуживания товара с момента его поставки.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта и возместить причиненные в результате этого убытки.

7.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик обязан уплатить Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств от цены контракта.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как долгосрочных, так и краткосрочных как-то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, блокадные ограничения. Начало и конец данных обстоятельств подтверждается соответствующими нормативными актами.

9. Дополнительные условия

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Разногласия, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта рассматриваются в установленном ГК РФ порядке.

9.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Пермского края.

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.6. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Реквизиты сторон

| Покупатель: МУК «Центральный выставочный зал» по адресу: 614000, г. Пермь, Комсомольский проспект 10. ИНН 5902502382 КПП 59020101 р\с 40702810100000001309 в ОАО АКБ «КАУРИ» БИК 045773796 к\с 30101810600000000796 | Поставщик: |
| --- | --- |

Заказчик					               Поставщик

__________________/ Р.В. Шабалин /                     _________________  /                               /

«   »______________2008 г.                                        «    »__________2008 г.

мп						мп

Приложение 1

к муниципальному контракту

от                          №

Приложение  к муниципальному контракту от__________№ ______

Техническое задание

на поставку и монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы охранного видеонаблюдения в помещениях Муниципального учреждения культуры «Центральный выставочный зал».

по адресу: г. Пермь, пр-т Комсомольский, 10.

| 1. Общие сведения. | Обеспечение пожарной безопасности и защиты от преступных посягательств объекта муниципального учреждения культуры (МУК) «Центральный выставочный зал» («ЦВЗ») по адресу: г. Пермь, пр-т Комсомольский, 10 |
| --- | --- |
| Адрес объекта | г. Пермь, пр-т Комсомольский, 10. |
| Назначение | МУК «ЦВЗ» это комплекс общественных помещений культурно-зрелищного назначения. Часть помещений занимает кафе общественного питания «Вернисаж». |
| Здание | Здание жилое, 6 этажное, с административными помещениями на 1 этаже. Стены и перегородки здание кирпичное оштукатурены. Перекрытия из сборных многопустотных железобетонных плит. |
| Помещения | Помещения МУК «ЦВЗ» занимают часть 1 этажа и часть подвала здания. Помещения бухгалтерии и кабинет директора расположены на антресоли этажа. Стены и перегородки помещений кирпичные, оштукатурены и окрашены. Стены и перегородки антресоли выполнены из гипсокартона на металлическом каркасе. Потолки в помещениях МУК «ЦВЗ» - подвесные, типа «Байкал». Двери внутренних помещений – деревянные со сплошным заполнением полотна, входные двери из металлопластика с заполнением стеклопакетами. Окна в помещениях 1 этажа деревянные с открывающимися фрамугами, в помещениях антресоли окна из металлопластиковых стеклопакетов. Категории помещений по электробезопасности и пожаровзрывобезопасности (Приложение №1) |
| Вид сигнализации | Охранно-пожарная сигнализация, охранное видеонаблюдение. |
| Вид контроля | Дистанционный, с выводом сигналов на дежурного вневедомственной охраны по радиоканалу, а так же по GSM каналу ответственному лицу МУК «ЦВЗ». |
| Порядок работы объекта | МУК «ЦВЗ» – ежедневно с 09.00 до 18.00; Кафе «Вернисаж» – ежедневно с 09-00 до 23-00. |
| 1.2 Вид строительства. | Новое строительство. |
| 1.3 Сроки начала и окончания работ. | С момента подписания муниципального контракта до 10 декабря 2008 г. |
| 1.4 Стадийность проектирования. | Рабочий проект, вновь проектируемая ОПС и ВН. |
| 1.5 Проектная / монтажная организация. | Необходимые лицензии и сертификаты. |
| 1.6 Заказчик. | МУК «ЦВЗ». |
| 1.7 Способ строительства. | Подрядный. |
| 1.8 Режим работы объекта. | Посменный, не требует постоянного присутствия персонала. |
| 2 Технические требования к проектируемой системе | Системой ОПС и ВН защитить помещения «ЦВЗ» и кафе «Вернисаж». ОПС выполнить на базе оборудования DSC, систему охранного видеонаблюдения на базе видеосервера Domination. Приборы ОПС и ВН расположить в помещении бухгалтерии на антресоли в выгороженной нише. |
| 2.1 Объемные требования. | Предусмотреть возможность раздельной постановки на охрану и снятия с охраны помещений «ЦВЗ» и кафе «Вернисаж». В качестве прибора постановки и снятия использовать кодовое устройство с клавишным набором кода. |
| 2.2 Запроектировать | Запроектировать и установить пожарную сигнализацию в помещениях: – подвал (склад [1], коридор [2, 37, 38], лестн. кл. [3], коридор [29], клад.хоз. [42, 43], кабинет [41], кладовая [35], бытовое помещение [31], мастерская [30]); – антресоль (лестница [11], кабинет [12], кабинет [13], площадка [4], коридор [14], кладовая [10]); – I этаж (кухня [1], тамбур [2], лестн.кл. [3], кладовая [4], коридор [30], тамбур [31], гардероб [32], обеденный зал [33], выст.зал [5], выст.зал [29], тамбур м/у выст.залом [29] и коридором [30], кабинет [7], выст.зал [28], выст.зал [11], кладовая [24], вестибюль [25], тамбур [26], выст.зал [27]). Запроектировать и установить охранную сигнализацию в помещениях: – подвал (коридор [29]); – антресоль (кабинет [12], кабинет [13], площадка [4]); – I этаж (кухня [1], тамбур [31], гардероб [32], обеденный зал [33], выст.зал [29], тамбур м/у выст.залом [29] и коридором [30], кабинет [7], выст.зал [28], выст.зал [11], кладовая [24], вестибюль [25], тамбур [26], выст.зал [27]). Запроектировать и установить видеонаблюдение в помещениях: – I этаж (коридор [30], выст.зал [5], выст.зал [29], кабинет [7], выст.зал [28], выст.зал [11], вестибюль [25], выст.зал [27], внешняя территория перед тамбурами [26, 31] и перед выст. залами [27, 28, 29]). |
| 3 Исходные данные для проектирования | Планы помещений |
| 4 Стоимостные показатели | Определить при проектировании. |
| 5 Электроснабжение и электропитание. | Запроектировать электроснабжение и электропитание в соответствии с ПУЭ и ВСН332-93. Предусмотреть подключение систем ОПС и ВН к свободному автомату нагрузкой до 6А или предусмотреть собственный автомат питания. |
| 6 Требования по защите окружающей среды. | В соответствии с действующими нормами и правилами. |